# COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA

##### CONCORRÊNCIA PUBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS  Nº.  16 / 2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE REPAROS EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, VISANDO SANAR AS DEFICIÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA.

.

DADOS DO INTERESSADO:

Empresa:.....................................................................................................................................

Endereço:....................................................................................................................................

Fone:.....................................fax......................................E-mail.................................................

Nome:..........................................................................................................................................

RG:............................................cargo-função.............................................................................

O interessado, acima qualificado, que subscreve a presente, declara, por este e na melhor forma de direito, que CONFERIU E RETIROU, toda a documentação referente a Concorrência Pública supra, atestando que foram fornecidas todas as informações necessárias e suficientes para elaboração da proposta comercial, bem como dos documentos necessários para habilitação.

Visando á comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações e Compras, pelo e-mail  compras@carapicuiba.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Carapicuíba da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações esclarecimentos ou impugnações disponibilizados acerca do processo licitatório.

.................................................. , ................de..........................de 2021.

__________________________

Assinatura

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS nº.  16 / 2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO  n°.  56042 / 21.

A Prefeitura Municipal de Carapicuíba, através de seu Prefeito Marcos Aurélio dos Santos Neves, fará realizar na Sala de Licitações do Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura, situada na Rua Joaquim das Neves, 211- térreo, Vila Caldas, Carapicuíba – SP, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE REPAROS EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, VISANDO SANAR AS DEFICIÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS NESTE MUNICÍPIO, conforme especificação do Anexo I, parte integrante deste edital, em atendimento a diversas Secretarias.

A presente licitação é regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, legislação estadual aplicável à espécie, da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores e em especial, pelas normas e condições expressas neste edital.

Os Envelopes 01 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e 02 “PROPOSTA DE PREÇOS” deverão ser entregues impreterivelmente, até às 09:30 horas do dia 13 de  janeiro  de 2022, na sala de licitações, situada na Rua Joaquim das Neves, 211, térreo, Vila Caldas, devidamente identificados, onde serão protocolizados.

A abertura dos envelopes se dará no dia, horário e endereço acima indicado, em ato público.

As despesas serão suportadas com recursos classificados nos códigos reduzidos das dotações para vínculo da Ata são: SAG - 153 e 1048, SECEL – 164, 169, 178, 179 e 1018, SEME – 186, 187, 216, 218, 247, 248, e 991, SEMO – 296, 297, 298, 300 e 302, SSM – 313, 323 e 1049, SSMP – 364, 365, 371, 372, 417, 418, 1008, 1009, e 1020, SMTT – 490, 508, 511, 512, e 515, SASC – 546, 547, 548, 551, 552, 586, 587, 588, 628, 629, 630, 670, 671, 672, 705, 706, 719, 720, 1034, e 1035, SECULT – 781, 793, e 794, SIU – 940, 944, 948, 949 e 950, elemento 51 (Obras e Instalações).

Os interessados em obter cópia do Edital e respectivos anexos deverão comparecer no departamento de Compras e Licitações, da Prefeitura do Município de Carapicuíba, sito na Rua Joaquim das Neves, 211, térreo, Vila Caldas, Carapicuíba, SP, ou através do Email : compras@carapicuiba.sp.gov.br.

- Após a data e horário estabelecido para entrega dos envelopes 01 e 02, estará automaticamente, encerrado o prazo para a entrega da documentação e proposta exigida, ficando proibidas inclusões, modificações ou substituições de quaisquer documentos, em todas as fases da licitação, ou recebimento de quaisquer outros documentos que não os existentes nos respectivos invólucros, nem será permitido que se faça qualquer adendo ou esclarecimento sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteúdo original, ressalvados os casos de aplicação do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas modificações, o que somente poderá ocorrer nos seus exatos termos e condições;

- Em nenhuma hipótese será concedido novo prazo para a entrega da documentação exigida neste Edital e não apresentados na forma, data e horário aqui fixado, e nem serão devolvidos os invólucros já protocolados, exceto nos casos previstos na Lei Federal nº. 8.666/93.

Quaisquer esclarecimentos e informações a respeito da presente licitação poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, no endereço indicado no preâmbulo deste edital ou, através do telefone (011) 4164.5500 – Ramal 5306, sempre no horário das 08:00 às 17:00 horas, até 02 (dois) dias úteis antes da entrega das propostas ou pelo e-mail: compras@carapicuiba.sp.gov.br, as respostas serão divulgadas no site.

- 1. - DO OBJETO

1.1 – O objeto desta concorrência pública é a contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais neste município, conforme memorial descritivo – anexo I deste edital.

2. - DO PRAZO

2.1. - O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto da presente licitação será de  12 (doze) meses, a serem iniciados após a assinatura.

3. - DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. - O regime de execução será de execução indireta, empreitada por preço unitário, de acordo com os critérios estabelecidos nesse edital e nos seus anexos.

4. - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL

4.1. - Constituem anexos do presente Edital e dele fazem parte integrante os seguintes documentos;

ANEXO I – Memorial descritivo, planilha orçamentária

ANEXO II – Modelos de Declarações

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços

ANEXO IV – Termo de Ciência e Notificação

5. - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer empresas do ramo pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que atendam a todas às exigências deste Edital, para participar da licitação os interessados deverão:

5.1.1 - Entregar no dia, horário e no local indicado no preâmbulo deste edital, junto à Comissão Permanente de Licitação, dois (02) envelopes, os quais deverão ser apresentados na forma prevista neste edital.

5.1.2 - Apresentar carta (modelo nº 04) indicando seu representante, constando no texto AUTORIZAÇÃO para que este acompanhe os trabalhos da presente licitação, sendo dispensada a carta quando o interessado estiver representado por sócio proprietário, devidamente comprovado no ato através do contrato social da licitante interessada, sendo que em ambos os casos, a autorização ou o contrato social deverão constar fora dos envelopes de documentação ou de proposta. A não apresentação da autorização cerceará o direito da licitante em ser representada na sessão pública, cabendo-lhe tão somente a entrega dos envelopes.

5.2 - Prestar garantia de participação, em qualquer uma das modalidades previstas no § 1º. Art. 56 da Lei nº. 8666/93, no valor de R$ 272.351,49 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), que corresponde a 1% (um por cento) do valor estimado desta contratação, sendo que a garantia deverá estar inserida no envelope de documentos (item 10.4.4).

5.2.1- Se a caução for feita em dinheiro deverá ser depositada na tesouraria desta Prefeitura e uma cópia do recibo deverá ser inserida no envelope de documentação, se for feita em títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro-garantia, basta inseri-la no envelope de documentação.

5.4. Será vedada a participação de empresas na licitação quando:

5.4.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;

5.4.2. Impedidas de licitar e contratar com a Administração Municipal de Carapicuíba, nos termos da súmula 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

5.4.3. Também não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, as pessoas relacionadas no art. 9° da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, bem como aquelas que estejam impedidas por qualquer outro motivo de ordem legal.

5.4.4.  Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcios.

5.5.- A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável pelas proponentes, dos termos e das condições do edital e seus anexos, que passarão a integrar o futuro contrato, tendo seu suporte legal na Lei Federal nº 8.666 / 93 e legislação pertinente em vigor, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis.

6. – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.1. - O ENVELOPE "01" – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO deverá conter, na parte externa e frontal, as indicações abaixo e deverá estar hermeticamente fechado e rubricados em seu fecho:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  56042 / 21

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº.  16 / 2021

### ENVELOPE nº. 01 - “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:.................................................

6.2. - O ENVELOPE "02" - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter, na parte externa e frontal, as indicações abaixo e deverá estar hermeticamente fechado e rubricado em seu fecho:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  56042 / 21

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº.  16 / 2021

### ENVELOPE nº. 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS”

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:.................................................

7. - DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES

7.1. - O ENVELOPE "01" - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO deverá conter a documentação dos licitantes relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica, e Qualificação Econômico-Financeira.

7.2. - O ENVELOPE "02" - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter a Proposta Preço de acordo com o modelo nº 01, e com o disposto no item 12 do presente Edital.

8. - DO PROCESSAMENTO

8.1. - Esta licitação será processada e julgada pela Comissão Permanente de Licitação com estrita observância dos critérios estabelecidos na Legislação relativa a Licitações e neste edital, tramitando o respectivo feito na sede da Prefeitura Municipal de Carapicuíba sito a Rua Joaquim das Neves, 211, térreo - Vila Caldas.

9. - DA HABILITAÇÃO

9.1. – Como condição de habilitação, as proponentes deverão apresentar, obrigatoriamente, os documentos indicados no item 10, incluindo especialmente o comprovante do recolhimento da garantia.

9.2. - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por servidor da Administração, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial.

9.3. - Os documentos somente serão aceitos dentro do seu prazo de validade expresso, ou, na hipótese de não indicarem validade, quando emitidos em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação.

9.4. - A documentação relativa à habilitação das licitantes, conforme o art. 27 da Lei Federal 8.666/93 consistirá em: habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; regularidade fiscal e trabalhista; e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal.

10. – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA

10.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

10.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

10.1.3. - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

10.1.4. - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

10.2. – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

    - A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consiste em:

10.2.1.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

      - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;

      - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos emitida pela Fazenda do Estado, devendo compreender os débitos inscritos e não inscritos na Divida Ativa.

Nos estados onde a certidão é emitida de forma descentralizada, a licitante deverá apresentar as duas em conjunto.

      - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, emitida pela Prefeitura da cidade da sede da licitante.

      - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço do “CRF” – Certificado de Regularidade Fiscal expedido pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu prazo de validade;

      - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;

10.2.2 Serão aceitas Certidões Positivas, com efeito de negativas, na forma da lei, ou documento equivalente.

10.2.3 As certidões extraídas da Internet deverão ser apresentadas no original, as demais  poderão ser apresentadas no original ou em cópia.

    - A licitante deverá ter representante residente e domiciliado no País, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o instrumento de mandato com os documentos de habilitação.

10.3. – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.3.1 - Qualificação Técnico-Profissional:

10.3.1.1 Atestado emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva certidão de acervo técnico emitida pelo CREA, ou entidade profissional competente do profissional de nível superior, detentor do atestado de responsabilidade técnica, que comprove que o aludido profissional foi responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características semelhantes com o objeto desta licitação.

10.3.1.2. Serão considerados itens de maior relevância, cumulativamente:

| ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |
| --- | --- |
| 01 | Aço CA 50 / CA 60 |
| 02 | Fornecimento e Montagem de Estrutura Metálica |
| 03 | Alvenaria Bloco de Concreto |
| 04 | Divisórias |
| 05 | Cuba de Inox |
| 06 | Alambrado |
| 07 | Telha para Estrutura Metálica |
| 08 | Cabo - 750 v de Isolação |
| 09 | Luminária |
| 10 | Forro |
| 11 | Emboço |
| 12 | Revestimento com Azulejos |
| 13 | Porcelanato |
| 14 | Piso Granilite |
| 15 | Cerâmica Esmaltada anti-derrapante |
| 16 | Tinta Látex |
| 17 | Fechamento de Divisa |
| 18 | Pavimentação Asfáltica |
| 19 | Caixilho |

10.3.1.3. A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional;

10.3.1.4  O profissional de nível superior detentor do acervo técnico deverá fazer parte da relação de responsáveis técnicos da empresa. A comprovação deverá ser feita através da certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia – CREA ou entidade profissional competente.

10.3.1.5  O profissional detentor do(s) CAT(s) deverá possuir seu vínculo com a licitante, na data da apresentação dos envelopes de habilitação e proposta, em uma das seguintes situações, comprovada pela juntada de cópia autenticada de um dos seguintes documentos:

a) na hipótese de fazer parte do quadro permanente da licitante: ficha de registro de empregados ou registro em carteira profissional;

b) na hipótese de ser profissional autônomo contratado pela empresa: contrato correspondente;

c) na hipótese de ser proprietário ou sócio ou administrador da empresa: ato constitutivo ou documento de deliberação dos sócios onde constem as funções e os limites dos poderes do administrador.

10.3.1.6 Declaração de que responsabilidade técnica responsável pela execução dos serviços, conforme modelo 08.

10.3.2 - Qualificação Técnico-Operacional

10.3.2.1 - Registro ou Inscrição da empresa no CREA ou entidade competente.

10.3.2.2. Atestado em nome da empresa proponente, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de obras ou serviços de características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior;

10.3.2.3. As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto da presente licitação nas seguintes quantidades mínimas:

| ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UND. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aço CA 50 / CA 60 | 4.783 | kg |
| 02 | Fornecimento e Montagem de Estrutura Metálica | 12.190 | kg |
| 03 | Alvenaria Bloco de Concreto | 4.240 | m² |
| 04 | Divisórias | 425 | m² |
| 05 | Cuba de Inox | 40 | un. |
| 06 | Alambrado | 1.422 | m² |
| 07 | Telha para Estrutura Metálica | 3.567 | m² |
| 08 | Cabo - 750 v de Isolação | 303,00 | m |
| 09 | Luminária | 1.127 | un. |
| 10 | Forro | 4.145 | m² |
| 11 | Emboço | 4.790 | m² |
| 12 | Revestimento com Azulejos | 1.192 | m² |
| 13 | Porcelanato | 1.041 | m² |
| 14 | Piso Granilite | 990,00 | m² |
| 15 | Cerâmica Esmaltada anti-derrapante | 1.586 | m² |
| 16 | Tinta Látex | 21.797 | m² |
| 17 | Fechamento de Divisa | 206 | m |
| 18 | Pavimentação Asfáltica | 914 | m² |
| 19 | Caixilho | 758,00 | m² |

10.4. – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.4.1 - De forma a demonstrar a Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes deverão apresentar:

10.4.2. - Certidão negativa de falência, concordatas, recuperações judiciais e extrajudiciais, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da data de abertura dos envelopes.

10.4.2.1 - Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

10.4.3 - Comprovação de capital social ou patrimônio líquido, de no mínimo R$ 2.723.514,90 (dois milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e quatorze reais e noventa centavos) que corresponde a 10% (dez) por cento do valor estimado da contratação;

10.4.4. – Prova do depósito da garantia de participação em qualquer uma das modalidades previstas no § 1º. Art. 56 da Lei nº. 8666/93, no valor de R$ 272.351,49 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), que corresponde a 1% (um por cento) do valor estimado desta contratação.

10.4.4.1 – O prazo de validade da garantia de que trata o subitem 10.4.4. deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, devendo este prazo, se necessário, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.

10.4.4.2 – A devolução da garantia para licitar será efetuada após publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, do ato que homologar a presente licitação, mediante requerimento do licitante devidamente protocolado das 08:00 às 17:00, no Departamento de Licitações e Compras, sita no endereço que consta deste edital.

10.4.5 – Declaração expressa de concordância aos termos do edital e inexistência de fatos superveniente, bem como a submissão e observância dos regulamentos e normas gerais e especial que regem a matéria; (modelo 03).

10.4.6 - Declaração expressa firmada pelo representante que se responsabiliza integralmente pela documentação e proposta apresentadas, respeitadas as condições previstas no Aviso de Licitação. (modelo 06).

10.4.7. – Declaração firmada pelo representante legal da licitante interessada, sob as penas da lei, de que vem dando cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal (lei nº. 9854, de 27/10/99)  (modelo 02).

10.4.8 – As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, também declaração (modelo 05) de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06, e que querem exercer a preferência no critério de desempate no julgamento das propostas de preços.

OBSERVAÇÕES:

- Serão aceitas certidões positivas com efeitos de negativas, na forma da lei.

- A comprovação de regularidade fiscal será exigida para efeito de assinatura do contrato.

- As empresas de pequeno porte e microempresas (que assim se declararam), por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigidas para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição;

- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista (ME ou EPP), será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

- A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11. - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO.

11.1. - Em data e horário, designados para abertura dos envelopes "01", no local indicado, a Comissão Permanente de Licitação dará início à abertura dos envelopes, sendo toda a documentação rubricada, pela Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes, lavrando-se Ata circunstanciada.

11.2. - Não serão aceitos os envelopes das licitantes que pretendam entregá-los à comissão após o horário estabelecido no preâmbulo deste Edital.

11.3. - Os envelopes de nº 02 dos licitantes que não atendam as condições de habilitação, poderão ser retirados pelos interessados depois o decorrer do prazo legal de recurso do julgamento da habilitação ou, se for o caso, da publicação do julgamento dos recursos interpostos. Caso não sejam retirados nos 15 (quinze) dias subsequentes, a comissão os inutilizará, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

11.4. - A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a sessão quando da abertura dos envelopes, a fim de que tenha melhores condições da avaliar os documentos. Ocorrendo essa hipótese, ela designará uma nova data para a continuidade da sessão de abertura dos envelopes "02" – PROPOSTA DE PREÇO, sendo que o não comparecimento de qualquer proponente a tal sessão, não impedirá que a mesma se realize.

11.5. - O julgamento quanto à habilitação será publicado no Diário Oficial do ESTADO DE SÃO PAULO, bem como a data e horário para a abertura dos envelopes "02" – PROPOSTA DE PREÇO.

11.6 – Caso haja desistência expressa de interposição de recursos na abertura do ENVELOPE "01", poderá a Comissão dar prosseguimento ao processo licitatório abrindo os ENVELOPES "02" – PROPOSTA DE PREÇO.

11.7. - Após a fase de habilitação não caberá desistência de proposta, sob pena de perda da garantia para licitar, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

11.8. - Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertura das propostas comerciais, não caberá a desclassificação por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento, nos termos do § 5°, do art. 43, da Lei Federal n° 8.666/93.

11.9. - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

12. - DA PROPOSTA DE PREÇO

12.1. - A Proposta de Preços, deverá ser apresentada conforme "MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO", modelo nº 01, do presente Edital, em papel timbrado da proponente, em 01 (uma via) datilografada ou digitada, datada, rubricada e assinada (com indicação clara do subscritor), sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, contendo todos os preços, expressos em reais, e em algarismo e por extenso.

12.2. - Nos preços ofertados em sua proposta, deverão estar incluídos todos os custos dos serviços, despesas operacionais, salários, encargos sociais e trabalhistas, taxas, tributos, em especial ISSQN e despesas diretas e indiretas, que eventualmente possam incidir sobre os serviços objeto da presente licitação.

12.3 - Os preços ofertados não poderão ultrapassar o valor estimado por esta Prefeitura.

12.4. - Na Proposta de Preços, a proponente não deverá apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos.

12.5. – A proposta apresentada terá sua validade de 60 sessenta dias contados da data limite para apresentação dos envelopes, devendo este prazo ser prorrogado por sucessivos períodos, conforme o caso.

13. - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

13.1. - Em data, horário e local designado em sessão pública, serão abertos os envelopes “02”, sendo classificada em 1° lugar a proponente que apresentar na forma do item acima o menor preço total.

13.2. - Por ocasião da abertura das propostas, as proponentes poderão fazer ressalvas (sobre os trabalhos) desde que pertinentes e que constarão em ata.

13.3. - Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem, salvo as ressalvas legais.

13.4. - Após a classificação das proponentes seu resultado deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

13.5 - No caso de empate, será adotado o seguinte procedimento:

13.5.1 - Na situação em que duas ou mais empresas apresentarem o mesmo preço, a decisão se fará pelo critério estabelecido no art. 3º parágrafo 2º da lei nº 8.666/93 e suas alterações, cujas comprovações dos incisos IV e V deverão ser anexadas à proposta de preço.

13.5.1.1 – Persistindo o empate, a classificação será decidida por sorteio, a ser realizado em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados.

13.5.1.2 – Se entre as empresas melhor classificadas houver uma enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, com preço igual ou até 10 % (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada esta poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora no prazo de 02 (dois) dias úteis, situação em que o objeto será adjudicado em seu favor.

13.5.1.3 - No caso de empate entre os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no limite de 10% (dez por cento) estabelecido no item 13.5.1.2, será observado o critério estabelecido no art. 3º parágrafo 2º da lei nº 8.666/93 e suas alterações, (cujas comprovações dos incisos IV e V deverão ser anexadas à proposta de preço) persistindo o empate será realizado sorteio que será realizado entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

13.5.1.4 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no item 13.5.1.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

13.5.2 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

13.5.3 – O sorteio será realizado em ato público, para o qual todos os Licitantes classificados serão convocados, indicando-se o dia, a hora e o local do evento, decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada para o sorteio, sem que compareçam todos os convocados, o sorteio realizar-se-á com a presença de qualquer número de Licitantes presentes.

13.5.4 - O julgamento das propostas poderá ser feita em sessão pública, previamente designada, intimados os proponentes presentes ao ato, sendo os ausentes intimados por publicação no Diário Oficial do Estado.

13.6. - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências constantes do presente Edital, seus Anexos, da Lei Federal 8.666/93, e em especial as que:

13.6.1. - Omitirem ou contrariarem qualquer dado constante do modelo nº 01 - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

13.6.2. - Basearem seus preços nos dos outros proponentes ou oferecerem reduções sobre as propostas mais vantajosas.

13.6.3. - Forem subordinadas a quaisquer condições não previstas neste Edital.

13.6.4. - Contiverem ressalvas em relação às condições dispostas neste Edital.

13.6.5. - Apresentarem preços inexequíveis, ou apresentarem preço superior ao limite estabelecido no item 19 deste edital, o que será analisado pela comissão Permanente de Licitação nos termos do artigo 48, inciso II, da Lei de Licitações e demais exigências deste edital.

13.6.6. - Forem omissas, vagas ou apresentarem irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento.

13.7 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as Propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova "DOCUMENTAÇÃO" ou de outras "PROPOSTAS" escoimadas dos vícios que determinaram à inabilitação ou a desclassificação, conforme disposto no artigo 48º, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações subsequentes.

14. - DOS RECURSOS E/OU IMPUGNAÇÕES

14.1 - Fica assegurado o direito de recurso hierárquico da decisão que julgar as propostas, nos termos do disposto no inciso I, alínea "b" do artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93, o qual será recebido com efeito suspensivo.

14.2 - Os recursos e/ou impugnações deverão ser encaminhados ao Departamento de  Licitações e Compras, protocolados junto à divisão do Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, sito a Rua Joaquim das Neves, 211, térreo – Vila Caldas, no horário de expediente.

15 - ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

15.1 - O adjudicatário deverá firmar ata de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias corridos da data em que for convocado pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba, sob pena de perda do direito da contratação, conforme previsto no artigo 64 da Lei Federal nº. 8.666/93.

16. - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1. - A Administração Municipal exercerá a mais ampla fiscalização da execução do contrato através dos seus prepostos, podendo esta delegar os poderes necessários a outros órgãos envolvidos, devendo a empresa CONTRATADA permitir o acesso das pessoas credenciadas para a fiscalização.

16.2. - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa CONTRATADA em eventual falta que venham a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização.

17. - DAS PENALIDADES

17.1. São aplicáveis à Detentora da Ata as seguintes penalidades:

17.1.1. Advertência;

17.1.2. Multa;

17.2.  Se a signatária apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar a prestação dos serviços, proceder de forma inidônea, ou ainda, se convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a assinatura da ata de registro de preços e/ou praticar quaisquer atos de natureza dolosa, dos quais decorram prejuízos ao interesse público, será declarada inidônea, nos termos da Lei n° 8.666/93 estando

impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante esta Prefeitura, sem prejuízo das multas e demais sanções prevista no edital e nesta ata.

17.3. Pela inexecução total da obrigação, objeto da licitação será aplicado multa de até 20% (vinte por cento) do valor do mesmo;

17.4. Pela inexecução parcial da Ata de Registro de Preços será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela não cumprida;

17.5. O atraso na entrega do objeto da licitação sujeitará a Contratada à multa de mora de 0,5% (meio por cento) do valor da parcela em atraso, por dia, até o 15° (décimo quinto) dias de atraso, após será considerada inexecução parcial da Ata de Registro de Preços.

17.6. A não observância das quantidades solicitadas pela Administração, ou ainda a prestação dos serviços em desacordo com as especificações constante do edital ou em níveis de qualidade inferior ao especificado na Ata de Registro de Preços sujeitará a Adjudicatária a multa no valor de 10 (dez por cento) do valor constante da Ordem de Serviço, sem prejuízo da complementação de quantidades e/ou substituição dos serviços, e demais sanções aplicáveis.

17.7. Nos casos de reincidência em inadimplemento apenados por 03 (três) vezes no mesmo instrumento contratual ou de ato jurídico análogo, bem como as faltas graves de impliquem a rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente sujeitará a Adjudicatária a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Prefeitura, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

17.8. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as sanções de multa.

17.9. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.

17.10. As multas são independentes e não eximem a Adjudicatária da plena execução do objeto da ata de registro de preços.

17.11. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas, serão regidas pelo artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

17.12. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

17.13. O prazo para pagamento de multas será de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.

18. - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 - Os pagamentos das notas serão efetuados diretamente pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, através de depósito bancário, com o prazo de carência de até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento, referentes aos serviços efetivamente prestados e aprovados pela fiscalização, salvo se este dia coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia em que não houver expediente na sede da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, hipótese em que, prorrogar-se-á para o primeiro dia útil que se seguir.

18.2 - Os valores que não forem pagos no prazo previsto poderão ser acrescidos de compensação financeira de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua efetivação, calculados” pró rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

19. - DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. - O valor total estimado da presente licitação, para doze meses de execução é de R$ 27.235.149,05 (vinte e sete milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e cinco centavos).

19.2. – Ao apresentar os envelopes "01" e "02", a proponente declara tacitamente que está ciente de todas as condições estabelecidas no presente Edital e em seus Anexos, e se responsabiliza pela documentação apresentada.

19.3. – A Prefeitura Municipal de Carapicuíba não receberá documentação e proposta enviada por via postal.

19.4. – A Prefeitura do Município poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observadas as prescrições legais, sem que caiba qualquer indenização aos interessados.

19.5. - Das sessões públicas lavrar-se-ão atas circunstanciadas, assinadas pelas licitantes, presentes e pela Comissão Permanente de Licitação.

19.6. - No interesse da Prefeitura do Municipal de Carapicuíba, e sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, a Comissão Permanente de Licitação poderá:

19.6.1. - Adiar a abertura desta licitação, ou alterar o Edital, com fixação, se for o caso, de novo prazo para a entrega dos envelopes.

19.6.2 - Cada interessado deverá ser representado por apenas uma pessoa em cada sessão, não se admitindo que uma mesma pessoa represente mais de um interessado.

19.6.3 - A Prefeitura Municipal de Carapicuíba, poderá diligenciar para verificação da exatidão das informações.

19.6.4 - Qualquer documento, tanto do Credenciamento, Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica, e Qualificação Econômico-Financeira e demais documentos exigidos neste edital que forem apresentados em cópia simples deverão estar acompanhados do original, para serem autenticados pela Comissão de Licitação ou funcionário público autorizado, conforme disposto na Lei nº 8.666/93 em seu artigo 32, sob pena de desclassificação.

19.6.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com base na Lei 8.666/93.

20. - DO FORO

20.1. – Fica eleito o foro da Comarca de Carapicuíba, como o único competente para serem dirimidas todas as questões judiciais que porventura se originem no presente edital e da futura ata de registro de preços.

E para que ninguém alegue desconhecimento desta licitação, vai o presente edital afixado na portaria do Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, no lugar de costume, bem como publicado no site, no Diário Oficial do Estado, e em jornal de grande circulação, conforme determina o artigo 21, incisos II e II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Carapicuíba,  10  de   dezembro  de  2021.

### Comissão Permanente de Licitações

## Leydiane Ferreira dos Santos – Presidente

Eliana dos Santos Soares Santana – Membro

Ivana Lopes – Membro

Guilherme Moreira de Oliveira – Membro

Pietro Vincenzo - Secretário

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, VISANDO SANAR AS DEFICIÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS.

- INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Execução de serviços de recuperação de edifícios e dos componentes danificados, especificados no Projeto Básico e Planilhas Orçamentárias, relativamente aos Edifícios da Rede de Ensino Municipal e de Prédios Públicos do Município, no sentido de corrigir as deficiências das instalações dos referidos edifícios. Neste tipo de intervenção não ocorrerá aumento de áreas e as especificações existentes não deverão ser alteradas; tal como não haverá reforma completa de prédios e construção ou instalação de equipamentos complementares tais como, quadra de esportes, zeladoria, etc; visando somente realizar reparos nas edificações.

Para a execução dos serviços constantes neste Memorial Descritivo, deverão ser observadas as normas especificadas na ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e especificações constantes no Manual de Serviços e de Componentes do FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (GovernodoEstadodeSãoPaulo),bemcomoaTabeladeServiçosdoContrato e sua respectiva Planilha Orçamentária;

No caso deste Memorial Descritivo apresentar alguma discrepância ou omissão, deverá ser observado às normas da boa técnica, sem que isso dê origem a aditamento contratual;

Este Memorial Descritivo será parte integrante doContrato;

  - INFORMAÇÕES GERAIS

    - DESCRIÇÃO DOSSERVIÇOS

- INFRAESTRUTURA

Os trabalhos constantes neste objeto não contemplam qualquer serviço de infraestrutura;

  - CONCRETO E FORMAS

    - FORMA DE MADEIRA MACIÇA

Execução de formas para fundação utilizando madeira maciçanas laterais da viga do tipo “Viga Baldrame”. Os painéis laterais da forma deverão ser formados por madeira maciça pregada sobre travessas. As travessas deverão ser escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em estacas cravadas no solo.

  - ARMADURA

    - ARMADURA DE ACO CA – 50 e CA – 60

Confecção das armaduras e colocação nas formas. Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio conforme os desenhos do projeto estrutural. A armação será executada sobre as próprias formas no caso de vigas e lajes usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

  - CONCRETO

    - CONCRETO USINADO, BRITA 1 E 2, FCK 30 MPA

O concreto usinado deve apresentar resistência à compressão aos 28 (vinte e oito) dias DE 30 MPa. SLUMP convencional: 5 ± 1 cm.

O fornecimento do concreto usinado deverá efetuar-se considerando o que segue: disposição dos materiais em caminhão tipo “betoneira”, em suas quantidades necessárias para atingir os parâmetros de resistência e plasticidade exigidos; Mistura dos materiais em caminhão tipo “betoneira”, respeitados os limites de tempo de pega até a descarga na obra O tempo de aplicação contado a partir do momento da dosagem do concreto na Usina, até o final da aplicação no local de entrega, não poderá ser superior a 02:30’ (duas horas e trinta minutos). Por motivos técnicos, a adição de água ao concreto usinado após a sua dosagem, somente será permitida mediante autorização por escrito do responsável técnico designado pela Prefeitura. A unidade de medida a ser utilizada será a de metros cúbicos (m³). Deverá ser anexado ao diário da obra ensaios laboratoriais atualizados (prazo não superior a 30 (trinta) dias dos materiais componentes do concreto (cimento, pedra e areia) em conformidade com as normas da ABNT. Para cada remessa, deverá ser verificado o “SLUMP” (abatimento) do concreto usinado. Para cada remessa, a contratada deverá colher “corpos de prova” do concreto usinado antes da concretagem e providenciar, às suas expensas, a realização de ensaios laboratoriais de resistências à compressão aos 07 (sete) e 28 (vinte e oito) dias corridos. Deverão ser observadas as normas da ABNT, em especial as NBR 7212 (“Execução de Concreto Dosado em Central”), 12655 (“Concreto – Preparo, Controle e Recebimento), 6118, 7183, 6120, 6122 e 7223”.

    - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

Normas técnicas -NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado;

Os concretos deverão ser lançados imediatamente após o recebimento e não poderá ser utilizado o concreto depois de iniciada a pega. Os concretos deverão ser lançados sem interrupção de trabalho. O concreto deverá ser lançado o mais perto possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2m. Para pecas estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de tubos.

  - EMBASAMENTO

Alvenaria de fundação e embasamento com blocos de concreto estrutural (14 x 14 x 39cm), devendo ser assentados com argamassa mista de cimento, areia e cal hidratado no traço 1:2:8, garantindo-se alinhamento e prumo e de acordo com as boas técnicas e normas da ABNT.

- SUPERESTRUTURA

Análoga ao item anterior;

- ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOSDIVISÓRIOS

O assentamento de blocos de concreto em alvenaria, de acordo com a NBR 7173 da ABNT e NBR 8545 da ABNT.

O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhada pelo seu comprimento. A largura do bloco correspondera à espessura da alvenaria. Caso as dimensões dos blocos a empregar obrigarem a pequena alteração desta espessura, as modificações nas plantas serão feitas pelo empreiteiro, sujeitas à aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Quando os blocos tiverem a face de assentamento vazada, a argamassa para assentamento da fiada seguinte deverá ser colocada com auxílio de uma régua com que se cobrira o furo dos blocos e se impedira que escorra por eles. As nervuras transversais não levarão argamassa. Os blocos da fiada seguinte serão assentados fazendo-se coincidir os furos com os da fiada inferior e tendo o cuidado de desencontrar as juntas verticais de modo a garantir a amarração dos blocos. Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria; entre dois cantos ou extremos já levantados esticar-se-á uma linha que servira de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada.

As juntas entre os blocos deverão ser uniformes com espessura de 10 mm

As alvenarias de vedação a serem executadas ou demolidas, deverão obedecer aorientação do técnico da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, sendo que os materiais a aplicar deverão sempre acompanhar ao existente ou de melhor qualidade. Outros elementos, tais como divisórias, sejaemlaminado,aglomerado,graniliteoupainéisprovisórios,deverãoseguiromesmocritério;

- ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS

Manutenção dos elementos de madeira, com substituição das partes danificadas, como portas, fechaduras, dobradiças, batentes, em todos os casos, deverão sempre sercompatível, assim quando os trabalhos estiverem concluídos, terão que manter igualdade nas peças de forma a manter a homogeneidade do edifício, ou seja, manter o padrãoexistente;

- ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTESESPECIAIS

Manutenção dos elementos metálicos, com a substituição das partes danificadas, observando, sempre o padrão existente e atendendo a NBR ISSO 3834;

- COBERTURA

Revisão e manutenção na cobertura de acordo com a NBR 10.844 visando à eliminação de vazamentos e falhas. As telhas cumeeiras, águas furtadas, rufos, condutores, calhas e estruturas (madeira ou metálica) que estiverem danificados ou faltantes, deverão ser repostos, substituídos e/ou tratados adequadamente.

A estrutura da cobertura deverá ser convenientemente reforçada ou reparada quando apresentardeformações;

- INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

Todos os Reparos nas instalações hidráulicas deverão seguir conforme normas especificadas na ABNT – Associação brasileira de norma técnicas.

  - REDE DE ÁGUA FRIA

- Eliminação de vazamentos em tubulações eaparelhos,

- Verificação decavalete,

- Alimentação dosreservatórios,

- Substituição de velas efiltro;

  - REDE DE ESGOTOS

- Desobstrução de ramais entupidos,

- Limpeza de caixas de inspeção,

- Verificação geral do escoamento das águas servidas,

- Verificação dos fechos hídricos;

  - REDE DE GÁS

- Eliminação de vazamentos existentes,

- Verificação dos registros,

- Limpeza do sifão;

  - COMBATE Á INCÊNDIO

De acordo com as Instruções Técnica do corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

- Verificação das tubulações,

- Verificação dos registros,

- Verificação dos registros de recalque no passeio,

- Revisão dos hidrantes;

  - APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

- Substituição de peças danificadas;

NOTA: A execução de serviços e substituição de materiais deve atender as exigências das Normas Técnicas vigentes e especificações do Manual de Especificações da FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Governo do Estado de São Paulo).

- INSTALAÇÕESELÉTRICAS

As instalações elétricas, pela importância e perigo que podem gerar quando mal utilizada e instalada, deverá estar sempre em perfeitas condições de uso e de manutenção.

Os critérios adotados deverão ser os mais rigorosos e precisos, principalmente devido ao tipo de usuários a que se destina. Portanto o atendimento à NBR 5410 e Manuais do FDE é imprescindível na execução da reforma na execução destasinstalações.

  - ENTRADA DE ENERGIA

Verificar as condições gerais de entrada de energia (caixa, poste, tubulações, alvenarias, tampas, etc.);

  - QUADRO GERAL

Verificar o quadro geral e as condições de manutenção do mesmo;

  - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Atentar para as condições de manutenção do quadro de distribuição, principalmente na existência de tampa e sobre tampa, sendo que mesma deverá ser de metal e alanceamento dos circuitos;

  - FIAÇÃO E TUBULAÇÕES

Verificar se os fios/cabos atendem à carga e a perda considerando a distância dos quadros, e dos quadros aos pontos de luz;

  - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

Verificar o funcionamento e substituir partes danificadas ou faltantes.

- FORRO

Todo forro deverá ser revisado e reparado conforme o seu revestimento, podendo ser substituído, parcialmente ou em sua totalidade conforme situação encontrada;

- IMPERMEABILIZAÇÃO/ JUNTA DE DILATAÇÃO

As lajes, vigas-calhas e rodapés de paredes que estiverem apresentando vazamentos e infiltrações, deverão ser impermeabilizados de acordo com as especificações constantes dos Manuais doFDE;

- REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE

  - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

Chapisco será de camada de argamassa constituída de cimento, areia, pedrisco e água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento.

NBR 7.200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. As bases de revestimento deverão atender as condições de planeza, prumo e nivelamento fixados pela especificação da norma brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência;

Emboço será com argamassa de cimento cal hidratada, areia s/pen. 1:3/12 e=20 mm. Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal, areia, água e, eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final.

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento. A espessura máxima admitida para o emboco e de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada única.

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando - a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou por meio de processo mecânico, até preencher a área desejada. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea. Para revestimento de camada única, deverá ser executado o acabamento, conforme especificado para a superfície.

Azulejos assentados com argamassa pré-fabricada tipo cimento cola e pré-fabricada de rejuntamento. Revestimento cerâmico de paredes internas, com juntas aprumadas, executadas sobre emboco, que se constitui no acabamento final.

O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir de dois azulejos colocados em pontos estratégicos, num mesmo plano e nível.

  - REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

Chapisco, camada de argamassa constituída de cimento, areia, pedrisco e água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento.

NBR 7.200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. As bases de revestimento deverão atender as condições de planeza, prumo e nivelamento fixados pela especificação da norma brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência;

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento. A espessura máxima admitida para o emboco e de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada única.

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando - a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou por meio de processo mecânico, até preencher a área desejada. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea. Para revestimento de camada única, deverá ser executado o acabamento, conforme especificado para a superfície.

- PISOS/ RODAPÉS /PEITORIS

Os pisos, rodapés e peitoris danificados,deverão ser substituídos de acordo coma NBR 13.753 e orientação da Fiscalização.Deverão ser demolidos e refeitos, total ou parcialmente, segundo as necessidades;

- VIDROS

Deverão ser substituídos de acordo com NBR 7.199, os vidros quebrados ou faltantes, no mesmo padrão existente.

- PINTURA

Deverá ser removida a existente que apresentar falhas ou soltura, com posterior retoque de massa e recobrimento com duas ou mais demãos, conforme a necessidade.

Para caso de pinturas especiais, deverão ser seguidas as especificações do fabricante.

As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e emassadas com massa própria para a sua adequada regularização e posterior pintura a óleo, esmalte ou verniz, segundo a orientação daFiscalização.

As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e tratadas com tinta anti ferruginosa para a posterior pintura em óleo, grafite ou esmalte de acordo com a NBR 0000 e seguindo orientação daFiscalização.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  - EXECUÇÃO DE MURO DE FECHO

Deverá ser executado muro de fecho, quando necessário, nos limites da área de divisa do terreno objeto deste. O muro deverá ser em tijolo aparente e elemento de concreto MF.01. A fundação será com brocas. Neste muro deverá ser afixado um portão em ferro perfilado com chapa, de duas folhas.

  - LIMPEZA GERAL DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO;

Após a limpeza da obra proceder-se-á cuidadosamente, a retirada dos detritos da construção, como restos de areia, pedra britada, argamassas, cacos de blocos e tijolos, latas, pregos, etc. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as instalações, equipamentos e aparelhos. Os pisos serão lavados com solução de ácido muriático, salpicos e aderências serão removidos com espátulas e palha de aço, procedendo-se finalmente à lavagem água.

  - ÁGUAS PLUVIAIS

O sistema de águas pluviais da Cobertura consistirá da confecção e instalação de Calhas em chapa galvanizada número 24, com desenvolvimento de 100 cm. No perfil ou seção da calha deverá ser evitada emenda. As descidas serão de tubo de PVC de 3” de diâmetro;

  - SEGURANÇA

Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto à aquisição, fornecimento, orientação e treinamento para o Equipamento de Proteção Individual (EPI) procurando atender as peculiaridades de cada atividade profissional conforme a proteção à qual são destinadas. (NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI).

Caberá ao contratado a sinalização do local de modo a evitar acidentes.

  - REQUISITOS

A contratada deverá possuir 2 equipes para plantão de ocorrências no horário dás 06:00 ás 20:00 horas, cada equipe devendo conter no mínimo:

- 1 Veículo;

- 1 Encanador;

- 1 Técnico Habilitado CAU/CREA;

- 1 Eletricista;

- 1 Pedreiro;

- 1 Ajudante geral;

- Materiais para pequenos reparos urgências.

- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

A Contratada deverá:

- Fornecer toda mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de manutenção corretiva predial e demais atividades correlatas, obrigando-se a manter equipes.

- Providenciar, sempre que necessário, os deslocamentos das equipes em veículos apropriados, sem que isso resulte em qualquer ônus adicional para a Administração e para o atendimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.

- Providenciar o transporte dos equipamentos necessários para realização dos serviços.

- Efetuar atendimento, através das equipes, em até vinte e quatro horas (serviços de urgência), inclusive em dias não úteis, a contar da ciência da necessidade, através de e-mail ou ofício, e/ou sempre que houver serviços de manutenção corretiva.

- Atender as situações de emergência, no prazo de até duas horas, contadas do momento do chamado. As situações de emergência são aquelas que possam ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, comprometer a realização das atividades usuais dos prédios, ou seja, atendimento aos munícipes e bem-estar dos funcionários públicos.

- Disponibilizar número de telefone móvel que possibilite contato imediato entre a Contratante e o preposto da Contratada, de forma permanente, no período não abrangido pela jornada de trabalho da equipe, incluindo dias não úteis, para atendimento de situações de emergência.

- Executar os serviços de manutenção através de profissionais, os quais deverão possuir qualificação adequada ao tipo de serviço que estiver sendo realizado.

- Executar os serviços que impliquem desligamentos de energia, de água e outros que possam comprometer o normal funcionamento da unidade administrativa, nos dias ou horários em que não houver expediente na unidade, ou no caso de força maior, executá-los no menor tempo possível, com a presença de responsável técnico e equipe de apoio, até o restabelecimento da normalidade.

- Manter atualizados os registros cadastrais das instalações e equipamentos abrangidos pelo presente contrato, gerar as ordens de serviços das rotinas de manutenção previstas, instruir e gerar o relatório técnico mensal. Ao final do contrato, os registros cadastrais atualizados deverão ser entregues, em meio digital e/ou papel, à Contratante.

- Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes e, em especial, estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento da Normas Regulamentadoras.

- Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, apresentá-los no primeiro dia de início dos serviços e substituir aqueles com data vencida. Difundir normas e procedimentos de segurança relativos à correta operação e manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro de pessoal os profissionais de segurança em número e qualificação requeridos pelas normas legais, em especial o cumprimento das Normas Regulamentadoras.

- Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para execução ou de providências por parte da Contratante, especialmente se representar risco para o patrimônio público.

- Materiais de limpeza e de consumo necessários aos serviços (álcool, água destilada, óleos lubrificantes, detergentes, sabões, estopas, panos, esponjas de aço, utensílios e produtos de limpeza, graxas e desengraxantes, produtos ante ferrugem, desengripantes, solventes, materiais de escritório, fitas isolantes, fitas teflon veda-rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, colas em geral, massas epóxi, parafusos, pilhas para lanterna e buchas de nylon etc.),não serão pagos por medição de quantitativos gastos devendo seus respectivos custos estarem considerados no BDI.

- Prestar os serviços contratados, mesmo quando em estado de greve da categoria, através de esquema de emergência, de modo a não comprometer o funcionamento das unidades administrativas.

- Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento convocatório e seus anexos, a boa técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos e sistemas e dos materiais utilizados, legislações e normas pertinentes.

- Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços, incluindo transporte, ferramental, equipamentos de segurança, etc.

- Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento “pontual” de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da Contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência da Contratada para com estes encargos não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

- Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais através de crachás contendo fotografia recente, nome e função, e exigir seu uso em local visível. A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e dos equipamentos de proteção individual a seus empregados.

- Disponibilizar o ferramental mínimo e instrumentos necessários à execução dos serviços, sendo a guarda destes de sua exclusiva responsabilidade.

- Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental e equipamentos disponibilizados, efetuando manutenção periódica e/ou substituindo de imediato os que sofrerem danos.

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os defeitos ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços e/ou materiais empregados, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação.

- Responder, civil e criminalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

- Ressarcir o valor correspondente aos danos causados em bens de propriedade da contratante, o qual será calculado de acordo com o preço de mercado, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação, garantida previamente ampla defesa e o contraditório. Se o valor dos danos não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da garantia e, se necessário, do pagamento a que a contratada fazer jus. Em caso de saldo insuficiente, o valor complementar será cobrado administrativa e/ou judicialmente. A reparação dos danos causados em bens de propriedade de terceiros deverá ser efetuada aos mesmos, no prazo de cinco dias úteis contados do recebimento da notificação.

- Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados.

- Designar preposto, mediante procuração específica, aceito pela Administração, para representar a Contratada no local de prestação dos serviços, instruindo-o quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme artigo 68 da Lei nº 8.666/93.

- Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

- Repor, no prazo máximo de cinco dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade, qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados.

- Fornecer à Contratante, antes do início da prestação dos serviços e sempre que houver alteração dos dados, a relação dos empregados integrantes das equipes acompanhada de comprovação da capacitação profissional e cópia do documento de identidade.

- Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade dos seus empregados.

- Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar do prédio ou instalações da Contratada portando volumes ou objetos sem a devida autorização da Contratante.

- Apresentar à Contratante, em até dez dias úteis após a data de início dos serviços, o recolhimento junto ao CREA-SP, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa a todos os serviços constantes do objeto do contrato e referente ao período de duração do mesmo.

- Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Contratante ou ao interesse do Serviço Público.

- Executar os serviços de manutenção sob a responsabilidade técnica do profissional indicado na fase de licitação como integrante do seu quadro. No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como responsáveis técnicos da execução, de acordo com as suas atribuições profissionais.

- Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar por escrito a solicitação de substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será feita por escrito, fundamentada e instruída à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente, deverá ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional igualmente qualificado.

- Executar os serviços utilizando sempre as melhores técnicas e respeitando todas as normas de segurança, sem prejuízos à qualidade.

- Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como:

I - Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes.

II - Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.

III - Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água.

IV - Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição.

V - Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de manutenção predial.

VI - Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores.

VII - Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica.

- Cumprir as normas da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de2010, especialmente o que segue:

a) utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção, quando possível;

b) utilização obrigatória de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

- Providenciar, às suas expensas, o transporte, destinação e descarte dos resíduos, detritos e entulhos resultantes da prestação de serviço, observando a legislação ambiental pertinente e atendimentos às normas do ministério do trabalho.

- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações da Contratante:

- Proporcionar todas as facilidades à Contratada para o bom andamento dos serviços,

- Prestar aos funcionários da Contratada as informações e esclarecimentos de que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar as áreas onde os serviços serão executados.

- Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato, através de fiscal especialmente designado pela Secretaria da Fazenda, podendo o mesmo receber assessoria de empresa especializada. A fiscalização do Contrato deverá atestar as notas fiscais/faturas de serviços, após conferência documental especificada no instrumento convocatório e termo de contrato.

- Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato.

- Apurar e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

- Efetuar pagamentos relativos aos materiais utilizados na manutenção, conforme relação apresentada pela Contratada na licitação.

- Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobrança mensal pelos serviços prestados em até cinco dias úteis. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão devolvidos à Contratada para as devidas correções. A nova contagem dos prazos para análise, ateste e pagamento recomeçará quando da reapresentação dos documentos devidamente corrigidos.

- Efetuar os pagamentos devidos, no prazo de até 21 (vinte e um) dias do aceite da nota fiscal/fatura.

  - DAS MEDIÇÕES

- As medições serão mensais devendo ser efetuadas na seguinte forma:

a – Nota Fiscal única;

b – Anexo a Nota Fiscal deverão constar relatórios, onde deverão ser descritos todos os serviços executados no mês que se refere a medição individualizados por relatório;

c – Os relatórios deverão ser assinados pela empresa contratada, pelo fiscal dos serviços e pelo chefe ou responsável pelo departamento instalado no local onde for realizado os serviços; e

d – As medições e Notas Fiscais além destas exigências deverão vir acompanhadas de outras constantes do contrato de prestação de serviço.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o item anteriormente citado abrange de forma genérica as etapas de reparos prediais e deverão ser seguidos rigorosamente os itens previstos na planilha orçamentária, os Manuais de Serviços e de Componentes do FDE (Fundação para Desenvolvimento da Educação) - Governo do Estado de São Paulo, e as determinações daFiscalização da Prefeitura Municipal de Carapicuíba.

| REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS VISANDO SANAR AS DEFICIÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS PREDIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONTE: FDE 07/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI: 23% - LS = 98,89% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
| 2 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 882.445,46 |
| 2.1 | 02.02.021 | FDE | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 8560 | 14,76 | 18,15 | 155.364,00 |
| 2.2 | 02.02.026 | FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 236 | 75,37 | 92,70 | 21.877,20 |
| 2.3 | 02.02.027 | FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | M | 31 | 113,23 | 139,27 | 4.317,37 |
| 2.4 | 02.03.001 | FDE | FORMA DE MADEIRA MACICA | m² | 202 | 72,03 | 88,59 | 17.895,18 |
| 2.5 | 02.04.003 | FDE | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 1007 | 17,80 | 21,89 | 22.043,23 |
| 2.6 | 02.04.005 | FDE | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 403 | 10,59 | 13,02 | 5.247,06 |
| 2.7 | 02.05.014 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | m³ | 212 | 396,65 | 487,87 | 103.428,44 |
| 2.8 | 02.05.018 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 212 | 418,92 | 515,27 | 109.237,24 |
| 2.9 | 02.05.019 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | m³ | 212 | 423,71 | 521,16 | 110.485,92 |
| 2.10 | 02.05.024 | FDE | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANÇADO FCK=20MPA | m³ | 101 | 425,16 | 522,94 | 52.816,94 |
| 2.11 | 02.05.028 | FDE | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 101 | 437,32 | 537,90 | 54.327,90 |
| 2.12 | 02.05.029 | FDE | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | m³ | 101 | 451,47 | 555,30 | 56.085,30 |
| 2.13 | 02.05.050 | FDE | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 101 | 445,95 | 548,51 | 55.399,51 |
| 2.14 | 02.06.020 | FDE | ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A | m² | 551 | 72,89 | 89,65 | 49.397,15 |
| 2.15 | 01.08.050 | FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA | m² | 44,36 | 194,72 | 239,50 | 10.624,22 |
| 2.16 | 01.08.051 | FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA | m² | 39,55 | 294,94 | 362,77 | 14.347,55 |
| 2.17 | 02.07.002 | FDE | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | m² | 101 | 64,49 | 79,32 | 8.011,32 |
| 2.18 | 02.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 51 | 184,36 | 226,76 | 11.564,76 |
| 2.19 | 02.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 51 | 217,88 | 267,99 | 13.667,49 |
| 2.20 | 02.50.003 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL) | m³ | 51 | 100,56 | 123,68 | 6.307,68 |
| 3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 170.721,29 |
| 3.1 | 03.01.005 | FDE | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | m³ | 106 | 35,58 | 43,76 | 4.638,56 |
| 3.2 | 03.01.001 | FDE | FORMAS DE MADEIRA MACICA | m² | 155 | 101,92 | 125,36 | 19.430,80 |
| 3.3 | 03.03.019 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-100KGF/M2 | m² | 342 | 179,18 | 220,39 | 75.373,38 |
| 3.4 | 03.03.110 | FDE | ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGAS ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR OU IGUAL 60CM | M | 101 | 52,09 | 64,07 | 6.471,07 |
| 3.5 | 03.03.111 | FDE | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50 | m² | 106 | 13,59 | 16,71 | 1.771,26 |
| 3.6 | 03.04.010 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570) | KG | 1060 | 24,27 | 29,85 | 31.641,00 |
| 3.7 | 03.04.030 | FDE | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA | KG | 1007 | 3,82 | 4,69 | 4.722,83 |
| 3.8 | 03.05.011 | FDE | VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) | M | 53 | 42,12 | 51,80 | 2.745,40 |
| 3.9 | 03.05.012 | FDE | VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) | M | 32 | 57,19 | 70,34 | 2.250,88 |
| 3.10 | 03.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | m³ | 51 | 335,20 | 412,29 | 21.026,79 |
| 3.11 | 03.50.005 | FDE | DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | m² | 21 | 25,14 | 30,92 | 649,32 |
| 4 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS |  |  |  |  | 2.147.907,79 |
| 4.1 | 04.01.003 | FDE | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO | m² | 516 | 172,11 | 211,69 | 109.232,04 |
| 4.2 | 04.01.030 | FDE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | m² | 3180 | 54,05 | 66,48 | 211.406,40 |
| 4.3 | 04.01.033 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | m² | 3180 | 62,95 | 77,42 | 246.195,60 |
| 4.4 | 04.01.034 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | m² | 1060 | 75,01 | 92,26 | 97.795,60 |
| 4.5 | 04.01.042 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM | m² | 1060 | 59,98 | 73,77 | 78.196,20 |
| 4.6 | 04.01.046 | FDE | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 318 | 14,76 | 18,15 | 5.771,70 |
| 4.7 | 04.01.047 | FDE | ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 106 | 17,80 | 21,89 | 2.320,34 |
| 4.8 | 04.01.049 | FDE | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM CLASSE B | m² | 2650 | 123,08 | 151,38 | 401.157,00 |
| 4.9 | 04.01.050 | FDE | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B | m² | 1530 | 69,90 | 85,97 | 131.534,10 |
| 4.10 | 04.01.058 | FDE | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 101 | 33,57 | 41,29 | 4.170,29 |
| 4.11 | 04.01.059 | FDE | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM | M | 101 | 38,27 | 47,07 | 4.754,07 |
| 4.12 | 04.01.070 | FDE | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM | m² | 1060 | 67,29 | 82,76 | 87.725,60 |
| 4.13 | 04.01.071 | FDE | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM | m² | 1060 | 77,03 | 94,74 | 100.424,40 |
| 4.14 | 04.03.001 | FDE | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | M | 51 | 587,09 | 722,12 | 36.828,12 |
| 4.15 | 04.03.002 | FDE | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | M | 114 | 587,09 | 722,12 | 82.321,68 |
| 4.16 | 04.03.003 | FDE | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 127 | 1.830,11 | 2.251,03 | 285.880,81 |
| 4.17 | 04.03.008 | FDE | DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO | M | 101 | 608,67 | 748,66 | 75.614,66 |
| 4.18 | 04.03.009 | FDE | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | m² | 101 | 200,11 | 246,13 | 24.859,13 |
| 4.19 | 04.03.022 | FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL PERM E=35MM | m² | 100 | 171,84 | 211,36 | 21.136,00 |
| 4.20 | 04.03.023 | FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM | m² | 100 | 99,09 | 121,88 | 12.188,00 |
| 4.21 | 04.03.025 | FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT PERM 1,20X2,11M E=35MM | m² | 100 | 151,71 | 186,60 | 18.660,00 |
| 4.22 | 04.03.026 | FDE | DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE INFORMÁTICA | m² | 100 | 142,49 | 175,26 | 17.526,00 |
| 4.23 | 04.03.029 | FDE | DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 120/90 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA | m² | 150,24 | 171,93 | 211,47 | 31.771,25 |
| 4.24 | 04.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | m³ | 101 | 77,69 | 95,55 | 9.650,55 |
| 4.25 | 04.50.010 | FDE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO | m² | 31 | 5,02 | 6,17 | 191,27 |
| 4.26 | 04.50.011 | FDE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS | m² | 231 | 5,02 | 6,17 | 1.425,27 |
| 4.27 | 04.50.012 | FDE | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO | m² | 11 | 6,11 | 7,51 | 82,61 |
| 4.28 | 04.60.010 | FDE | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 51 | 12,23 | 15,04 | 767,04 |
| 4.29 | 04.60.011 | FDE | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 51 | 4,07 | 5,00 | 255,00 |
| 4.30 | 04.60.012 | FDE | RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS | m² | 21 | 5,53 | 6,80 | 142,80 |
| 4.31 | 04.80.004 | FDE | ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM | m² | 101 | 113,04 | 139,03 | 14.042,03 |
| 4.32 | 04.80.011 | FDE | DIVISORIA CHAPA COMPENSADO E=4MM G1-C8 AMBAS FACES INCL ENTARUGAMENTO | m² | 101 | 103,59 | 127,41 | 12.868,41 |
| 4.33 | 04.80.015 | FDE | DIVISORIAS DE CHAPAS DURATEX OU SIMILAR,INCL ENTARUGAMENTO | m² | 50 | 114,44 | 140,76 | 7.038,00 |
| 4.34 | 04.80.016 | FDE | CHAPA DURATEX OU SIMILAR | m² | 106 | 34,94 | 42,97 | 4.554,82 |
| 4.35 | 04.80.017 | FDE | DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX OU SIMILAR | m² | 50 | 153,19 | 188,42 | 9.421,00 |
| 5 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  |  | 1.473.552,12 |
| 5.1 | 05.01.004 | FDE | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 129 | 889,16 | 1.093,66 | 141.082,14 |
| 5.2 | 05.01.005 | FDE | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 21 | 905,16 | 1.113,34 | 23.380,14 |
| 5.3 | 05.01.101 | FDE | PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM INCLUSIVE REFORÇO FECHADURA | UN | 53 | 1.314,47 | 1.616,79 | 85.689,87 |
| 5.4 | 05.01.014 | FDE | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM | UN | 21 | 886,82 | 1.090,78 | 22.906,38 |
| 5.5 | 05.01.029 | FDE | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 56 | 515,17 | 633,65 | 35.484,40 |
| 5.8 | 05.05.037 | FDE | BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO | M | 76 | 786,92 | 967,91 | 73.561,16 |
| 5.9 | 05.05.040 | FDE | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | M | 108 | 348,66 | 428,85 | 46.315,80 |
| 5.10 | 05.05.075 | FDE | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | M | 49 | 864,05 | 1.062,78 | 52.076,22 |
| 5.11 | 05.05.078 | FDE | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | UN | 6 | 2.934,28 | 3.609,16 | 21.654,96 |
| 5.12 | 05.05.080 | FDE | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO | M | 11 | 68,83 | 84,66 | 931,26 |
| 5.13 | 05.05.085 | FDE | BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) | UN | 6 | 3.660,15 | 4.501,98 | 27.011,88 |
| 5.14 | 05.05.086 | FDE | BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO | UN | 6 | 3.303,76 | 4.063,62 | 24.381,72 |
| 5.15 | 05.05.087 | FDE | GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER | UN | 6 | 2.682,93 | 3.300,00 | 19.800,00 |
| 5.16 | 05.05.089 | FDE | BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) | UN | 6 | 5.678,90 | 6.985,04 | 41.910,24 |
| 5.17 | 05.05.096 | FDE | CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE | UN | 11 | 1.772,25 | 2.179,86 | 23.978,46 |
| 5.19 | 05.05.101 | FDE | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 25 | 2.476,80 | 3.046,46 | 76.161,50 |
| 5.20 | 05.05.103 | FDE | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 16 | 2.422,65 | 2.979,85 | 47.677,60 |
| 5.21 | 05.05.104 | FDE | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 16 | 4.051,37 | 4.983,18 | 79.730,88 |
| 5.22 | 05.05.105 | FDE | CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 22 | 2.469,45 | 3.037,42 | 66.823,24 |
| 5.23 | 05.06.061 | FDE | RP-02 REFORCO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02) | UN | 112 | 71,86 | 88,38 | 9.898,56 |
| 5.24 | 05.06.053 | FDE | Chapa de Policarbonato Alveolar E=6MM | m² | 241 | 81,09 | 99,74 | 24.037,34 |
| 5.26 | 05.50.015 | FDE | DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO | m² | 11 | 5,02 | 6,17 | 67,87 |
| 5.27 | 05.60.001 | FDE | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 427 | 10,19 | 12,53 | 5.350,31 |
| 5.28 | 05.60.005 | FDE | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 326 | 44,86 | 55,17 | 17.985,42 |
| 5.29 | 05.60.010 | FDE | RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS | M | 3312 | 1,42 | 1,74 | 5.762,88 |
| 5.30 | 05.60.017 | FDE | RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES | M | 16 | 8,15 | 10,02 | 160,32 |
| 5.31 | 05.60.050 | FDE | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 326 | 10,19 | 12,53 | 4.084,78 |
| 5.32 | 05.60.055 | FDE | RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD SOBREPOR | UN | 101 | 4,07 | 5,00 | 505,00 |
| 5.33 | 05.60.060 | FDE | RETIRADA DE DOBRADIÇAS | UN | 977 | 4,07 | 5,00 | 4.885,00 |
| 5.34 | 05.70.001 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | UN | 59 | 81,72 | 100,51 | 5.930,09 |
| 5.35 | 05.70.005 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 62 | 51,99 | 63,94 | 3.964,28 |
| 5.36 | 05.70.015 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 85 | 59,06 | 72,64 | 6.174,40 |
| 5.37 | 05.80.020 | FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | CJ | 33 | 225,24 | 277,04 | 9.142,32 |
| 5.38 | 05.80.035 | FDE | GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA | CJ | 78 | 23,73 | 29,18 | 2.276,04 |
| 5.39 | 05.80.042 | FDE | LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 | UN | 11 | 2.069,47 | 2.545,44 | 27.999,84 |
| 5.40 | 05.80.044 | FDE | LOUSA QUADRICULADA L=2.55M MOD. LG-02 | UN | 11 | 1.107,69 | 1.362,45 | 14.986,95 |
| 5.41 | 05.80.045 | FDE | LOUSA EM ARGAMASSA L=4.61M MOD LG-03 | UN | 46 | 1.618,04 | 1.990,18 | 91.548,28 |
| 5.42 | 05.80.070 | FDE | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR | JG | 112 | 268,15 | 329,82 | 36.939,84 |
| 5.43 | 05.80.071 | FDE | FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR | JG | 96 | 136,80 | 168,26 | 16.152,96 |
| 5.44 | 05.80.072 | FDE | FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" | JG | 59 | 111,66 | 137,34 | 8.103,06 |
| 5.45 | 05.80.073 | FDE | FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES | UN | 44 | 122,49 | 150,66 | 6.629,04 |
| 5.46 | 05.80.080 | FDE | DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO | UN | 225 | 28,05 | 34,50 | 7.762,50 |
| 5.47 | 05.80.081 | FDE | DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO | UN | 178 | 17,31 | 21,29 | 3.789,62 |
| 5.48 | 05.80.082 | FDE | DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2" | UN | 152 | 24,52 | 30,15 | 4.582,80 |
| 5.49 | 05.80.083 | FDE | DOBRADICA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO | UN | 132 | 24,52 | 30,15 | 3.979,80 |
| 5.50 | 05.80.085 | FDE | FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO | UN | 78 | 122,44 | 150,60 | 11.746,80 |
| 5.51 | 05.80.086 | FDE | CREMONA COMPLETO | JG | 44 | 247,11 | 303,94 | 13.373,36 |
| 5.52 | 05.80.087 | FDE | VARETA PARA CREMONA | M | 36 | 33,18 | 40,81 | 1.469,16 |
| 5.53 | 05.80.090 | FDE | BORBOLETA PARA JANELAS | PR | 98 | 27,05 | 33,27 | 3.260,46 |
| 5.54 | 05.80.091 | FDE | FECHO TIPO UNHA DE EMBUTIR DE 10 CM | UN | 112 | 21,68 | 26,66 | 2.985,92 |
| 5.55 | 05.80.094 | FDE | DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3" | UN | 66 | 25,07 | 30,83 | 2.034,78 |
| 5.56 | 05.80.095 | FDE | FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN) | UN | 146 | 268,15 | 329,82 | 48.153,72 |
| 5.57 | 05.80.096 | FDE | FECHO UNHA DE EMBUTIR AÇO CROMADO 20CM X 3/4" | UN | 53 | 67,03 | 82,44 | 4.369,32 |
| 5.59 | 05.81.001 | FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM | UN | 112 | 259,94 | 319,72 | 35.808,64 |
| 5.60 | 05.81.002 | FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM | UN | 89 | 272,21 | 334,81 | 29.798,09 |
| 5.61 | 06.02.088 | FDE | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 59 | 995,13 | 1.224,00 | 72.216,00 |
| 5.62 | 05.81.082 | FDE | PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM - PESO MIN 135G | UN | 32 | 13,13 | 16,14 | 516,48 |
| 5.63 | 05.82.010 | FDE | TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM | M | 44 | 269,08 | 330,96 | 14.562,24 |
| 6 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  |  | 2.586.524,92 |
| 6.1 | 06.03.035 | FDE | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" | UN | 150 | 688,13 | 846,39 | 126.958,50 |
| 6.2 | 06.01.025 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | m² | 156 | 1.082,41 | 1.331,36 | 207.692,16 |
| 6.3 | 06.01.026 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS | m² | 156 | 983,55 | 1.209,76 | 188.722,56 |
| 6.4 | 06.01.027 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILACAO PERMANENTE | m² | 51 | 509,24 | 626,36 | 31.944,36 |
| 6.5 | 06.01.072 | FDE | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES | m² | 948 | 778,34 | 957,35 | 907.567,80 |
| 6.6 | 06.01.075 | FDE | CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO | m² | 206 | 900,87 | 1.108,07 | 228.262,42 |
| 6.7 | 06.02.001 | FDE | PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA | UN | 11 | 2.033,15 | 2.500,77 | 27.508,47 |
| 6.8 | 06.02.020 | FDE | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | m² | 11 | 1.453,37 | 1.787,64 | 19.664,04 |
| 6.9 | 06.02.063 | FDE | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 77 | 1.107,69 | 1.362,45 | 104.908,65 |
| 6.10 | 06.02.088 | FDE | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 59 | 995,13 | 1.224,00 | 72.216,00 |
| 6.11 | 06.02.089 | FDE | PORTÃO BASCULANTE EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 46 | 1.421,75 | 1.748,75 | 80.442,50 |
| 6.12 | 06.02.095 | FDE | ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS | M | 98 | 158,64 | 195,12 | 19.121,76 |
| 6.13 | 06.02.098 | FDE | MONTANTE DA PORTA PF-A TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 MM ESPESSURA 3MM. USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M | 116 | 108,57 | 133,54 | 15.490,64 |
| 6.14 | 06.03.003 | FDE | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO | UN | 34 | 479,69 | 590,01 | 20.060,34 |
| 6.15 | 06.03.016 | FDE | BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES | UN | 18 | 834,36 | 1.026,26 | 18.472,68 |
| 6.16 | 06.03.032 | FDE | GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM | m² | 16 | 719,64 | 885,15 | 14.162,40 |
| 6.17 | 06.03.039 | FDE | TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS | m² | 21 | 49,41 | 60,77 | 1.276,17 |
| 6.18 | 06.03.040 | FDE | TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS | m² | 118 | 417,49 | 513,51 | 60.594,18 |
| 6.19 | 06.03.060 | FDE | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO | CJ | 16 | 533,70 | 656,45 | 10.503,20 |
| 6.20 | 06.03.067 | FDE | FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA) | M | 101 | 1.105,61 | 1.359,90 | 137.349,90 |
| 6.21 | 06.03.069 | FDE | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | m² | 605 | 27,34 | 33,62 | 20.340,10 |
| 6.22 | 06.03.073 | FDE | QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) | UN | 9 | 2.573,19 | 3.165,02 | 28.485,18 |
| 6.23 | 06.03.074 | FDE | QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) | PR | 5 | 1.713,96 | 2.108,17 | 10.540,85 |
| 6.24 | 06.03.077 | FDE | QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | UN | 9 | 1.067,65 | 1.313,20 | 11.818,80 |
| 6.25 | 06.03.101 | FDE | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 51 | 559,30 | 687,93 | 35.084,43 |
| 6.26 | 06.03.106 | FDE | CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 31 | 331,32 | 407,52 | 12.633,12 |
| 6.27 | 06.03.108 | FDE | CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 31 | 1.186,68 | 1.459,61 | 45.247,91 |
| 6.28 | 06.60.001 | FDE | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 1159 | 26,17 | 32,18 | 37.296,62 |
| 6.29 | 06.60.002 | FDE | RETIRADA DE TELA | m² | 101 | 7,95 | 9,77 | 986,77 |
| 6.30 | 06.60.005 | FDE | RETIRADA DE BATENTES | UN | 303 | 44,86 | 55,17 | 16.716,51 |
| 6.31 | 06.60.050 | FDE | RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA | UN | 101 | 14,34 | 17,63 | 1.780,63 |
| 6.32 | 06.60.051 | FDE | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 101 | 11,47 | 14,10 | 1.424,10 |
| 6.33 | 06.60.052 | FDE | RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER | UN | 21 | 4,01 | 4,93 | 103,53 |
| 6.34 | 06.60.060 | FDE | RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO | M | 31 | 29,90 | 36,77 | 1.139,87 |
| 6.35 | 06.80.020 | FDE | PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS | m² | 16 | 337,05 | 414,57 | 6.633,12 |
| 6.36 | 06.80.023 | FDE | PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | m² | 16 | 576,36 | 708,92 | 11.342,72 |
| 6.37 | 06.80.025 | FDE | PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | m² | 11 | 565,36 | 695,39 | 7.649,29 |
| 6.38 | 06.80.029 | FDE | TELA DE PROTEÇAO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV. | m² | 101 | 213,79 | 262,96 | 26.558,96 |
| 6.39 | 06.80.043 | FDE | BRACO DE ALAVANCA DE FERRO | M | 101 | 40,60 | 49,93 | 5.042,93 |
| 6.40 | 06.80.044 | FDE | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 101 | 33,91 | 41,70 | 4.211,70 |
| 6.41 | 06.80.045 | FDE | PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER | UN | 21 | 122,58 | 150,77 | 3.166,17 |
| 6.42 | 06.80.049 | FDE | LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES | m² | 504 | 8,72 | 10,72 | 5.402,88 |
| 7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 1.996.657,15 |
| 7.1 | 07.01.001 | FDE | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M | m² | 101 | 186,59 | 229,50 | 23.179,50 |
| 7.2 | 07.01.010 | FDE | EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS ATE 7,00 M | m² | 101 | 132,19 | 162,59 | 16.421,59 |
| 7.3 | 07.02.004 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570) | KG | 23320 | 24,27 | 29,85 | 696.102,00 |
| 7.4 | 07.02.016 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 1060 | 21,58 | 26,54 | 28.132,40 |
| 7.6 | 07.03.065 | FDE | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM | m² | 107 | 67,94 | 83,56 | 8.940,92 |
| 7.7 | 07.03.067 | FDE | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM | m² | 30 | 68,37 | 84,09 | 2.522,70 |
| 7.8 | 07.03.129 | FDE | TELHA DE AÇO GALV. ACAB. NATURAL TRAPEZ E=0,65MM H=ATÉ 40M | m² | 4240 | 74,44 | 91,56 | 388.214,40 |
| 7.9 | 07.03.134 | FDE | TELHA AÇO GALV CHAPA 0,5MM COM SAND POLIURET H=50MM TRAPEZ NAS DUAS FACES COM PINT FACES APARENTES | m² | 1489 | 156,20 | 192,12 | 286.066,68 |
| 7.10 | 07.03.123 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | m² | 1217 | 49,31 | 60,65 | 73.811,05 |
| 7.11 | 07.03.106 | FDE | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA | m² | 62 | 115,15 | 141,63 | 8.781,06 |
| 7.12 | 07.03.110 | FDE | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA | m² | 103 | 46,73 | 57,47 | 5.919,41 |
| 7.13 | 07.03.112 | FDE | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL | m² | 74 | 83,89 | 103,18 | 7.635,32 |
| 7.14 | 07.04.001 | FDE | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA | M | 51 | 29,85 | 36,71 | 1.872,21 |
| 7.15 | 07.04.041 | FDE | CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM | M | 51 | 127,15 | 156,39 | 7.975,89 |
| 7.16 | 07.04.042 | FDE | CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM | M | 51 | 68,34 | 84,05 | 4.286,55 |
| 7.17 | 07.04.061 | FDE | DOMO DE ACRILICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO | m² | 11 | 583,98 | 718,29 | 7.901,19 |
| 7.18 | 07.04.100 | FDE | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM | M | 101 | 55,84 | 68,68 | 6.936,68 |
| 7.19 | 07.04.101 | FDE | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM | M | 101 | 58,48 | 71,93 | 7.264,93 |
| 7.20 | 07.04.102 | FDE | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | M | 101 | 78,60 | 96,67 | 9.763,67 |
| 7.21 | 07.04.112 | FDE | RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM | M | 101 | 57,76 | 71,04 | 7.175,04 |
| 7.22 | 07.04.113 | FDE | RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM | M | 101 | 70,37 | 86,55 | 8.741,55 |
| 7.23 | 07.04.114 | FDE | RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | M | 101 | 95,60 | 117,58 | 11.875,58 |
| 7.24 | 07.05.007 | FDE | FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40% | m² | 101 | 187,10 | 230,13 | 23.243,13 |
| 7.25 | 07.05.080 | FDE | SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA | m² | 101 | 12,88 | 15,84 | 1.599,84 |
| 7.26 | 07.50.001 | FDE | DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL | m² | 101 | 5,02 | 6,17 | 623,17 |
| 7.27 | 07.60.001 | FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE | m² | 101 | 22,28 | 27,40 | 2.767,40 |
| 7.28 | 07.60.002 | FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE | m² | 5159 | 31,57 | 38,83 | 200.323,97 |
| 7.29 | 07.60.051 | FDE | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV | m² | 5159 | 3,76 | 4,62 | 23.834,58 |
| 7.30 | 07.60.056 | FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV | M | 290 | 1,25 | 1,53 | 443,70 |
| 7.31 | 07.60.061 | FDE | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | m² | 583 | 4,69 | 5,76 | 3.358,08 |
| 7.32 | 07.60.066 | FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV | M | 101 | 2,09 | 2,57 | 259,57 |
| 7.33 | 07.80.001 | FDE | RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 | M | 51 | 6,35 | 7,81 | 398,31 |
| 7.34 | 07.80.002 | FDE | CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 | M | 51 | 14,50 | 17,83 | 909,33 |
| 7.35 | 07.80.003 | FDE | TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 | M | 51 | 16,73 | 20,57 | 1.049,07 |
| 7.36 | 07.80.004 | FDE | VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 | M | 51 | 42,12 | 51,80 | 2.641,80 |
| 7.37 | 07.80.005 | FDE | VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 | M | 51 | 57,19 | 70,34 | 3.587,34 |
| 7.38 | 07.80.008 | FDE | SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 | ML | 51 | 6,50 | 7,99 | 407,49 |
| 7.39 | 07.80.019 | FDE | PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS | UN | 303 | 4,40 | 5,41 | 1.639,23 |
| 7.40 | 07.80.020 | FDE | PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA | UN | 303 | 4,81 | 5,91 | 1.790,73 |
| 7.41 | 07.80.022 | FDE | CHAPUZ METÁLICO FERRO 2" X 1/4" ENCONTRO CUMEEIRA/PENDURAL INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | 11 | 216,50 | 266,29 | 2.929,19 |
| 7.42 | 07.80.023 | FDE | ESTRIBO/GRAMPO FERRO REDONDO 1/2" INCLUSO CHAPA E PORCAS | UN | 101 | 61,78 | 75,98 | 7.673,98 |
| 7.43 | 07.80.024 | FDE | CHAPUZ METALICO 2X40CM FERRO 2" X 1/4" INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | 16 | 121,78 | 149,78 | 2.396,48 |
| 7.44 | 07.80.032 | FDE | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA | M | 303 | 29,85 | 36,71 | 11.123,13 |
| 7.45 | 07.80.033 | FDE | FECHAMENTO DE OITAO EM TABUA DE 10 X 1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1-C4 | m² | 403 | 60,67 | 74,62 | 30.071,86 |
| 7.46 | 07.80.035 | FDE | LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO | m² | 504 | 6,70 | 8,24 | 4.152,96 |
| 7.47 | 07.80.037 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM | m² | 51 | 126,33 | 155,38 | 7.924,38 |
| 7.48 | 07.80.041 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | m² | 102 | 53,41 | 65,69 | 6.700,38 |
| 7.49 | 07.80.042 | FDE | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 101 | 52,82 | 64,96 | 6.560,96 |
| 7.50 | 07.80.045 | FDE | ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 101 | 46,67 | 57,40 | 5.797,40 |
| 7.51 | 07.80.050 | FDE | RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 101 | 47,65 | 58,60 | 5.918,60 |
| 7.52 | 07.80.051 | FDE | FECHAMENTO DE OITAO C/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | m² | 51 | 53,21 | 65,44 | 3.337,44 |
| 7.53 | 07.80.055 | FDE | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM | M | 101 | 90,62 | 111,46 | 11.257,46 |
| 7.54 | 07.80.087 | FDE | PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 44CM | UN | 303 | 4,43 | 5,44 | 1.648,32 |
| 7.55 | 07.80.091 | FDE | EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA | M | 51 | 12,24 | 15,05 | 767,55 |
| 8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 2.331.244,57 |
| 8.1 | 08.80.032 | FDE | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | UN | 75 | 102,95 | 126,62 | 9.496,50 |
| 8.2 | 08.84.033 | FDE | TORNEIRA PRES 1/2 C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO | UN | 75 | 232,67 | 286,18 | 21.463,50 |
| 8.3 | 08.01.001 | FDE | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 10 | 1.438,44 | 1.769,28 | 17.692,80 |
| 8.4 | 08.01.002 | FDE | AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 10 | 1.486,93 | 1.828,92 | 18.289,20 |
| 8.5 | 08.02.001 | FDE | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 10 | 7.628,81 | 9.383,43 | 93.834,30 |
| 8.6 | 08.02.002 | FDE | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | UN | 10 | 12.126,49 | 14.915,58 | 149.155,80 |
| 8.7 | 08.02.005 | FDE | AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG | UN | 10 | 2.383,32 | 2.931,48 | 29.314,80 |
| 8.8 | 08.02.016 | FDE | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 51 | 22,72 | 27,94 | 1.424,94 |
| 8.9 | 08.02.017 | FDE | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 51 | 9,22 | 11,34 | 578,34 |
| 8.10 | 08.02.021 | FDE | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 11 | 594,42 | 731,13 | 8.042,43 |
| 8.11 | 08.02.040 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 152 | 107,08 | 131,70 | 20.018,40 |
| 8.12 | 08.02.041 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES | M | 101 | 126,76 | 155,91 | 15.746,91 |
| 8.13 | 08.02.042 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES | M | 101 | 161,06 | 198,10 | 20.008,10 |
| 8.14 | 08.02.043 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES | M | 101 | 174,36 | 214,46 | 21.660,46 |
| 8.15 | 08.02.050 | FDE | ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC DN 150MM EM TUBULACAO DE GAS DE RUA | M | 51 | 48,54 | 59,70 | 3.044,70 |
| 8.16 | 08.02.060 | FDE | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER | M | 51 | 109,67 | 134,89 | 6.879,39 |
| 8.17 | 08.02.061 | FDE | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER | M | 51 | 148,49 | 182,64 | 9.314,64 |
| 8.18 | 08.03.006 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES | M | 51 | 220,82 | 271,60 | 13.851,60 |
| 8.19 | 08.03.007 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES | M | 31 | 276,71 | 340,35 | 10.550,85 |
| 8.20 | 08.03.008 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 21 | 313,23 | 385,27 | 8.090,67 |
| 8.21 | 08.03.015 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | M | 101 | 18,18 | 22,36 | 2.258,36 |
| 8.22 | 08.03.016 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 202 | 22,14 | 27,23 | 5.500,46 |
| 8.23 | 08.03.017 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 61 | 31,88 | 39,21 | 2.391,81 |
| 8.24 | 08.03.018 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 51 | 42,54 | 52,32 | 2.668,32 |
| 8.25 | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 41 | 46,32 | 56,97 | 2.335,77 |
| 8.26 | 08.03.020 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 31 | 67,03 | 82,44 | 2.555,64 |
| 8.27 | 08.03.021 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 21 | 95,97 | 118,04 | 2.478,84 |
| 8.28 | 08.04.001 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") | UN | 20 | 47,93 | 58,95 | 1.179,00 |
| 8.29 | 08.04.002 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") | UN | 20 | 59,57 | 73,27 | 1.465,40 |
| 8.30 | 08.04.003 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 20 | 65,43 | 80,47 | 1.609,40 |
| 8.31 | 08.04.004 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 20 | 96,64 | 118,86 | 2.377,20 |
| 8.32 | 08.04.005 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" | UN | 20 | 110,24 | 135,59 | 2.711,80 |
| 8.33 | 08.04.006 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 20 | 148,69 | 182,88 | 3.657,60 |
| 8.34 | 08.04.007 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | UN | 20 | 287,00 | 353,01 | 7.060,20 |
| 8.35 | 08.04.008 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 20 | 473,01 | 581,80 | 11.636,00 |
| 8.36 | 08.04.009 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") | UN | 20 | 756,69 | 930,72 | 18.614,40 |
| 8.37 | 08.04.015 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2" | UN | 20 | 69,48 | 85,46 | 1.709,20 |
| 8.38 | 08.04.016 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" | UN | 20 | 76,55 | 94,15 | 1.883,00 |
| 8.39 | 08.04.021 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | UN | 20 | 90,60 | 111,43 | 2.228,60 |
| 8.40 | 08.04.022 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 20 | 100,85 | 124,04 | 2.480,80 |
| 8.41 | 08.04.023 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 39 | 120,89 | 148,69 | 5.798,91 |
| 8.42 | 08.04.024 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | UN | 20 | 163,16 | 200,68 | 4.013,60 |
| 8.43 | 08.04.025 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 20 | 165,33 | 203,35 | 4.067,00 |
| 8.44 | 08.04.031 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | UN | 20 | 85,16 | 104,74 | 2.094,80 |
| 8.45 | 08.04.032 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 20 | 96,60 | 118,81 | 2.376,20 |
| 8.46 | 08.04.048 | FDE | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 20 | 362,31 | 445,64 | 8.912,80 |
| 8.47 | 08.04.052 | FDE | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES | UN | 31 | 338,53 | 416,39 | 12.908,09 |
| 8.48 | 08.04.060 | FDE | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 31 | 16,59 | 20,40 | 632,40 |
| 8.50 | 08.08.010 | FDE | REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" | UN | 11 | 221,96 | 273,01 | 3.003,11 |
| 8.51 | 08.08.012 | FDE | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | UN | 6 | 708,33 | 871,24 | 5.227,44 |
| 8.52 | 08.08.021 | FDE | HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2" | UN | 11 | 141,59 | 174,15 | 1.915,65 |
| 8.53 | 08.08.028 | FDE | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | UN | 11 | 1.511,40 | 1.859,02 | 20.449,22 |
| 8.54 | 08.08.036 | FDE | ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 5/8" | UN | 21 | 52,12 | 64,10 | 1.346,10 |
| 8.55 | 08.08.044 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG | UN | 51 | 344,44 | 423,66 | 21.606,66 |
| 8.56 | 08.08.046 | FDE | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 51 | 145,40 | 178,84 | 9.120,84 |
| 8.57 | 08.08.050 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 51 | 152,71 | 187,83 | 9.579,33 |
| 8.58 | 08.08.060 | FDE | MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. | UN | 6 | 406,62 | 500,14 | 3.000,84 |
| 8.59 | 08.08.061 | FDE | PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. | UN | 6 | 1.648,82 | 2.028,04 | 12.168,24 |
| 8.60 | 08.08.069 | FDE | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 20 | 2.215,28 | 2.724,79 | 54.495,80 |
| 8.61 | 08.08.070 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H -20 MCA) | UN | 10 | 1.139,95 | 1.402,13 | 14.021,30 |
| 8.62 | 08.08.071 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H - 20 MCA) | UN | 10 | 1.295,73 | 1.593,74 | 15.937,40 |
| 8.63 | 08.08.072 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA) | UN | 10 | 1.428,22 | 1.756,71 | 17.567,10 |
| 8.64 | 08.08.073 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA) | UN | 10 | 1.756,84 | 2.160,91 | 21.609,10 |
| 8.65 | 08.08.074 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) | UN | 10 | 1.957,00 | 2.407,11 | 24.071,10 |
| 8.66 | 08.08.075 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) | UN | 10 | 2.381,52 | 2.929,26 | 29.292,60 |
| 8.67 | 08.08.076 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) | UN | 10 | 2.986,25 | 3.673,08 | 36.730,80 |
| 8.68 | 08.08.090 | FDE | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (PO PARTICIPANTE) | R UN | 3 | 185,10 | 227,67 | 683,01 |
| 8.69 | 08.09.015 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 101 | 39,89 | 49,06 | 4.955,06 |
| 8.70 | 08.09.016 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 101 | 46,98 | 57,78 | 5.835,78 |
| 8.71 | 08.09.017 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 101 | 59,75 | 73,49 | 7.422,49 |
| 8.72 | 08.09.018 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 101 | 62,62 | 77,02 | 7.779,02 |
| 8.73 | 08.09.019 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 101 | 125,43 | 154,27 | 15.581,27 |
| 8.74 | 08.09.062 | FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 101 | 57,76 | 71,04 | 7.175,04 |
| 8.75 | 08.09.063 | FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 101 | 75,21 | 92,50 | 9.342,50 |
| 8.76 | 08.09.064 | FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 101 | 115,38 | 141,91 | 14.332,91 |
| 8.77 | 08.10.004 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 16 | 62,46 | 76,82 | 1.229,12 |
| 8.78 | 08.10.007 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO | UN | 16 | 93,04 | 114,43 | 1.830,88 |
| 8.79 | 08.10.008 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 16 | 63,41 | 77,99 | 1.247,84 |
| 8.80 | 08.10.009 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 16 | 85,48 | 105,14 | 1.682,24 |
| 8.81 | 08.10.010 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 16 | 50,93 | 62,64 | 1.002,24 |
| 8.82 | 08.10.011 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 16 | 89,29 | 109,82 | 1.757,12 |
| 8.83 | 08.10.045 | FDE | RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 6 | 79,88 | 98,25 | 589,50 |
| 8.84 | 08.10.049 | FDE | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 6 | 60,35 | 74,23 | 445,38 |
| 8.85 | 08.10.057 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") | UN | 6 | 12,60 | 15,49 | 92,94 |
| 8.86 | 08.10.058 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") | UN | 6 | 15,56 | 19,13 | 114,78 |
| 8.87 | 08.12.007 | FDE | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" | UN | 31 | 51,93 | 63,87 | 1.979,97 |
| 8.88 | 08.12.008 | FDE | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | UN | 31 | 54,00 | 66,42 | 2.059,02 |
| 8.89 | 08.12.015 | FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M | M | 51 | 98,85 | 121,58 | 6.200,58 |
| 8.90 | 08.12.016 | FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 51 | 136,09 | 167,39 | 8.536,89 |
| 8.91 | 08.12.017 | FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | M | 51 | 225,74 | 277,66 | 14.160,66 |
| 8.92 | 08.12.031 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M | M | 101 | 41,72 | 51,31 | 5.182,31 |
| 8.93 | 08.12.032 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M | M | 101 | 62,00 | 76,26 | 7.702,26 |
| 8.94 | 08.12.033 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | M | 101 | 75,34 | 92,66 | 9.358,66 |
| 8.95 | 08.12.034 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 101 | 109,71 | 134,94 | 13.628,94 |
| 8.96 | 08.12.035 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M | M | 101 | 199,56 | 245,45 | 24.790,45 |
| 8.97 | 08.12.065 | FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") | UN | 7 | 7,20 | 8,85 | 61,95 |
| 8.98 | 08.12.066 | FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") | UN | 7 | 9,08 | 11,16 | 78,12 |
| 8.99 | 08.12.067 | FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") | UN | 7 | 19,75 | 24,29 | 170,03 |
| 8.100 | 08.14.016 | FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" | UN | 3 | 113,54 | 139,65 | 418,95 |
| 8.101 | 08.14.019 | FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2" | UN | 3 | 238,09 | 292,85 | 878,55 |
| 8.102 | 08.14.021 | FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" | UN | 10 | 442,29 | 544,01 | 5.440,10 |
| 8.103 | 08.14.022 | FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4" | UN | 10 | 746,25 | 917,88 | 9.178,80 |
| 8.104 | 08.14.026 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" | UN | 10 | 84,83 | 104,34 | 1.043,40 |
| 8.105 | 08.14.029 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2" | UN | 10 | 187,35 | 230,44 | 2.304,40 |
| 8.106 | 08.14.031 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3" | UN | 10 | 420,39 | 517,07 | 5.170,70 |
| 8.107 | 08.14.032 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4" | UN | 10 | 688,32 | 846,63 | 8.466,30 |
| 8.108 | 08.14.045 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | UN | 50 | 86,29 | 106,13 | 5.306,50 |
| 8.109 | 08.14.046 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 50 | 109,72 | 134,95 | 6.747,50 |
| 8.110 | 08.14.049 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") | UN | 50 | 309,78 | 381,02 | 19.051,00 |
| 8.111 | 08.14.064 | FDE | LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO | UN | 5 | 4.804,50 | 5.909,53 | 29.547,65 |
| 8.112 | 08.14.101 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UN | 16 | 407,67 | 501,43 | 8.022,88 |
| 8.113 | 08.14.103 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UN | 11 | 528,42 | 649,95 | 7.149,45 |
| 8.114 | 08.15.002 | FDE | BN-01 BANHO BERCÁRIO | UN | 31 | 2.736,28 | 3.365,62 | 104.334,22 |
| 8.115 | 08.15.003 | FDE | BN-02 BANHO INFANTIL | CJ | 6 | 1.077,92 | 1.325,84 | 7.955,04 |
| 8.116 | 08.15.013 | FDE | LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 20 | 1.312,12 | 1.613,90 | 32.278,00 |
| 8.117 | 08.15.016 | FDE | BB-01 BEBEDOURO COLETIVO | M | 20 | 876,72 | 1.078,36 | 21.567,20 |
| 8.118 | 08.15.017 | FDE | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 20 | 2.020,24 | 2.484,89 | 49.697,80 |
| 8.119 | 08.15.018 | FDE | LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 20 | 1.472,59 | 1.811,28 | 36.225,60 |
| 8.120 | 08.15.019 | FDE | LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO | M | 20 | 2.034,57 | 2.502,52 | 50.050,40 |
| 8.121 | 08.15.023 | FDE | MT-04 MICTORIO COLETIVO | M | 50 | 1.904,23 | 2.342,20 | 117.110,00 |
| 8.122 | 08.16.001 | FDE | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 90 | 257,63 | 316,88 | 28.519,20 |
| 8.123 | 08.16.003 | FDE | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | UN | 50 | 485,84 | 597,58 | 29.879,00 |
| 8.124 | 08.16.004 | FDE | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | UN | 38 | 569,28 | 700,21 | 26.607,98 |
| 8.125 | 08.16.010 | FDE | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 67 | 792,21 | 974,41 | 65.285,47 |
| 8.126 | 08.16.025 | FDE | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 20 | 345,07 | 424,43 | 8.488,60 |
| 8.127 | 08.16.045 | FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UN | 20 | 755,78 | 929,60 | 18.592,00 |
| 8.128 | 08.16.046 | FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA | UN | 20 | 888,30 | 1.092,60 | 21.852,00 |
| 8.129 | 08.16.089 | FDE | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 13 | 2.281,76 | 2.806,56 | 36.485,28 |
| 8.130 | 08.16.090 | FDE | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 13 | 1.226,52 | 1.508,61 | 19.611,93 |
| 8.131 | 08.16.091 | FDE | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 11 | 2.625,69 | 3.229,59 | 35.525,49 |
| 8.132 | 08.16.092 | FDE | BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL | UN | 21 | 451,97 | 555,92 | 11.674,32 |
| 8.133 | 08.16.093 | FDE | BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL | UN | 8 | 3.009,98 | 3.702,27 | 29.618,16 |
| 8.134 | 08.16.094 | FDE | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ | 11 | 2.128,34 | 2.617,85 | 28.796,35 |
| 8.135 | 08.17.013 | FDE | MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL | M | 11 | 1.311,32 | 1.612,92 | 17.742,12 |
| 8.136 | 08.17.030 | FDE | TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM | m² | 15 | 887,90 | 1.092,11 | 16.381,65 |
| 8.137 | 08.17.037 | FDE | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | UN | 30 | 714,42 | 878,73 | 26.361,90 |
| 8.138 | 08.17.038 | FDE | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 20 | 155,60 | 191,38 | 3.827,60 |
| 8.139 | 08.17.041 | FDE | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 20 | 457,50 | 562,72 | 11.254,40 |
| 8.140 | 08.17.043 | FDE | AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 10 | 931,82 | 1.146,13 | 11.461,30 |
| 8.144 | 08.17.055 | FDE | FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H | UN | 15 | 379,25 | 466,47 | 6.997,05 |
| 8.145 | 08.17.056 | FDE | FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H | UN | 11 | 499,13 | 613,92 | 6.753,12 |
| 8.146 | 08.17.058 | FDE | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 20 | 469,16 | 577,06 | 11.541,20 |
| 8.147 | 08.17.077 | FDE | RESTRITOR DE VAZAO 12L/MIN PARA CHUVEIRO SIMPLES | UN | 11 | 54,29 | 66,77 | 734,47 |
| 8.148 | 08.17.078 | FDE | RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E MISTURADORES | UN | 11 | 68,57 | 84,34 | 927,74 |
| 8.149 | 08.17.080 | FDE | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 16 | 63,61 | 78,24 | 1.251,84 |
| 8.150 | 08.17.081 | FDE | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN | 16 | 391,56 | 481,61 | 7.705,76 |
| 8.151 | 08.17.084 | FDE | TORNEIRA ELETRICA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 | 651,68 | 801,56 | 8.817,16 |
| 8.152 | 08.17.085 | FDE | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN | 21 | 446,07 | 548,66 | 11.521,86 |
| 8.153 | 08.17.086 | FDE | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE | UN | 21 | 403,15 | 495,87 | 10.413,27 |
| 8.154 | 08.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 101 | 6,70 | 8,24 | 832,24 |
| 8.155 | 08.50.020 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | M | 101 | 3,85 | 4,73 | 477,73 |
| 8.156 | 08.50.021 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 101 | 2,51 | 3,08 | 311,08 |
| 8.157 | 08.60.005 | FDE | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 70 | 55,72 | 68,53 | 4.797,10 |
| 8.158 | 08.60.006 | FDE | RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO | UN | 11 | 22,42 | 27,57 | 303,27 |
| 8.159 | 08.60.007 | FDE | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 133 | 5,30 | 6,51 | 865,83 |
| 8.160 | 08.60.010 | FDE | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 151 | 8,15 | 10,02 | 1.513,02 |
| 8.161 | 08.60.011 | FDE | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 297 | 40,78 | 50,15 | 14.894,55 |
| 8.162 | 08.60.013 | FDE | RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS | UN | 16 | 111,45 | 137,08 | 2.193,28 |
| 8.163 | 08.60.014 | FDE | RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA | UN | 16 | 163,12 | 200,63 | 3.210,08 |
| 8.164 | 08.60.015 | FDE | RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO | UN | 11 | 61,17 | 75,23 | 827,53 |
| 8.165 | 08.80.010 | FDE | CANOPLA PARA REGISTROS | UN | 81 | 54,71 | 67,29 | 5.450,49 |
| 8.166 | 08.80.011 | FDE | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 72 | 114,42 | 140,73 | 10.132,56 |
| 8.167 | 08.80.012 | FDE | VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO | UN | 21 | 21,32 | 26,22 | 550,62 |
| 8.168 | 08.80.015 | FDE | BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 72 | 59,40 | 73,06 | 5.260,32 |
| 8.169 | 08.80.018 | FDE | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 16 | 275,53 | 338,90 | 5.422,40 |
| 8.170 | 08.80.019 | FDE | REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | CJ | 16 | 152,55 | 187,63 | 3.002,08 |
| 8.171 | 08.80.020 | FDE | REPARO DE VALVULA DE DESCARGA | UN | 72 | 91,49 | 112,53 | 8.102,16 |
| 8.172 | 08.80.022 | FDE | TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO) | UN | 61 | 48,57 | 59,74 | 3.644,14 |
| 8.173 | 08.80.040 | FDE | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁS COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 3 | 1.324,83 | 1.629,54 | 4.888,62 |
| 8.174 | 08.80.090 | FDE | ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0,60X0,90X0,17M COM CESTO MEIA LUA P/MANGUEIRA | UN | 11 | 398,75 | 490,46 | 5.395,06 |
| 8.175 | 08.82.023 | FDE | GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM | UN | 16 | 41,86 | 51,48 | 823,68 |
| 8.176 | 08.82.024 | FDE | GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM | UN | 16 | 25,68 | 31,58 | 505,28 |
| 8.177 | 08.82.030 | FDE | GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM | UN | 16 | 38,83 | 47,76 | 764,16 |
| 8.178 | 08.82.031 | FDE | GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM | UN | 16 | 22,64 | 27,84 | 445,44 |
| 8.179 | 08.82.040 | FDE | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" | UN | 21 | 184,25 | 226,62 | 4.759,02 |
| 8.180 | 08.82.041 | FDE | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" | UN | 21 | 129,09 | 158,78 | 3.334,38 |
| 8.181 | 08.82.046 | FDE | SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" | UN | 11 | 34,41 | 42,32 | 465,52 |
| 8.182 | 08.82.050 | FDE | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO | M | 51 | 9,28 | 11,41 | 581,91 |
| 8.183 | 08.82.055 | FDE | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS | M | 202 | 3,01 | 3,70 | 747,40 |
| 8.184 | 08.82.056 | FDE | LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO | m² | 2970 | 7,54 | 9,27 | 27.531,90 |
| 8.185 | 08.82.060 | FDE | LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 51 | 4,19 | 5,15 | 262,65 |
| 8.186 | 08.82.061 | FDE | SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA | M | 11 | 65,14 | 80,12 | 881,32 |
| 8.187 | 08.82.062 | FDE | SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA | M | 11 | 59,36 | 73,01 | 803,11 |
| 8.188 | 08.84.005 | FDE | TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA | UN | 71 | 38,93 | 47,88 | 3.399,48 |
| 8.189 | 08.84.012 | FDE | BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA | UN | 6 | 12,33 | 15,16 | 90,96 |
| 8.190 | 08.84.038 | FDE | FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H | UN | 11 | 310,84 | 382,33 | 4.205,63 |
| 8.191 | 08.84.043 | FDE | ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR) CARVAO E CELULOSE 360 L/H | UN | 16 | 88,75 | 109,16 | 1.746,56 |
| 8.192 | 08.84.049 | FDE | TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 | m² | 16 | 2.146,94 | 2.640,73 | 42.251,68 |
| 8.193 | 08.84.060 | FDE | TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 | m² | 11 | 971,72 | 1.195,21 | 13.147,31 |
| 8.194 | 08.84.073 | FDE | VALVULA AMERICANA | UN | 20 | 49,34 | 60,68 | 1.213,60 |
| 8.195 | 08.84.076 | FDE | VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" | UN | 19 | 112,78 | 138,71 | 2.635,49 |
| 8.196 | 08.84.090 | FDE | MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15,00M | UN | 15 | 403,13 | 495,84 | 7.437,60 |
| 8.197 | 08.84.091 | FDE | MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M | UN | 15 | 669,28 | 823,21 | 12.348,15 |
| 9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3.650.763,85 |
| 9.1 | 09.02.011 | FDE | AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE | UN | 5 | 1.464,01 | 1.800,73 | 9.003,65 |
| 9.2 | 09.08.075 | FDE | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO | UN | 100 | 140,10 | 172,32 | 17.232,00 |
| 9.3 | 09.09.060 | FDE | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 120 | 275,36 | 338,69 | 40.642,80 |
| 9.4 | 09.09.063 | FDE | IL-63 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE (4x16W) | UN | 120 | 369,64 | 454,65 | 54.558,00 |
| 9.5 | 09.85.024 | FDE | LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. MISTA 160W | UN | 120 | 194,25 | 238,92 | 28.670,40 |
| 9.6 | 09.02.042 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | UN | 6 | 123,88 | 152,37 | 914,22 |
| 9.7 | 09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 6 | 169,29 | 208,22 | 1.249,32 |
| 9.8 | 09.02.052 | FDE | AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA AES ELETROPAULO | UN | 3 | 4.579,86 | 5.633,22 | 16.899,66 |
| 9.9 | 09.02.083 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X125A TAM 00 C/ FUSIVEIS | UN | 6 | 281,30 | 345,99 | 2.075,94 |
| 9.10 | 09.02.084 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS | UN | 6 | 598,83 | 736,56 | 4.419,36 |
| 9.11 | 09.02.085 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS | UN | 4 | 760,58 | 935,51 | 3.742,04 |
| 9.12 | 09.02.086 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 51 | 92,70 | 114,02 | 5.815,02 |
| 9.13 | 09.02.087 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 31 | 123,34 | 151,70 | 4.702,70 |
| 9.14 | 09.02.088 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 26 | 106,84 | 131,41 | 3.416,66 |
| 9.15 | 09.02.089 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 16 | 136,02 | 167,30 | 2.676,80 |
| 9.16 | 09.02.091 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 6 | 473,51 | 582,41 | 3.494,46 |
| 9.17 | 09.02.096 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X125A SECA | UN | 6 | 210,39 | 258,77 | 1.552,62 |
| 9.18 | 09.02.097 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA | UN | 4 | 1.589,31 | 1.954,85 | 7.819,40 |
| 9.19 | 09.02.098 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA | UN | 3 | 2.204,46 | 2.711,48 | 8.134,44 |
| 9.20 | 09.02.102 | FDE | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA | UN | 3 | 536,98 | 660,48 | 1.981,44 |
| 9.21 | 09.02.103 | FDE | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA | UN | 3 | 534,92 | 657,95 | 1.973,85 |
| 9.22 | 09.03.004 | FDE | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 303 | 20,94 | 25,75 | 7.802,25 |
| 9.23 | 09.03.005 | FDE | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 101 | 35,40 | 43,54 | 4.397,54 |
| 9.24 | 09.03.006 | FDE | CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 101 | 51,38 | 63,19 | 6.382,19 |
| 9.25 | 09.03.007 | FDE | CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 101 | 73,31 | 90,17 | 9.107,17 |
| 9.26 | 09.03.008 | FDE | CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 101 | 98,70 | 121,40 | 12.261,40 |
| 9.27 | 09.03.009 | FDE | CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 101 | 133,95 | 164,75 | 16.639,75 |
| 9.28 | 09.03.015 | FDE | CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 303 | 14,23 | 17,50 | 5.302,50 |
| 9.29 | 09.03.058 | FDE | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 403 | 22,74 | 27,97 | 11.271,91 |
| 9.30 | 09.03.059 | FDE | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 403 | 27,91 | 34,32 | 13.830,96 |
| 9.31 | 09.04.006 | FDE | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | m² | 21 | 1.133,06 | 1.393,66 | 29.266,86 |
| 9.32 | 09.04.007 | FDE | QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A | UN | 10 | 267,48 | 329,00 | 3.290,00 |
| 9.33 | 09.04.008 | FDE | QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A | UN | 10 | 592,91 | 729,27 | 7.292,70 |
| 9.34 | 09.04.009 | FDE | QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X400A | UN | 10 | 762,54 | 937,92 | 9.379,20 |
| 9.35 | 09.04.016 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH C/FUSIVEL 3X630A | UN | 10 | 1.019,83 | 1.254,39 | 12.543,90 |
| 9.36 | 09.04.021 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A | UN | 10 | 536,06 | 659,35 | 6.593,50 |
| 9.37 | 09.04.022 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A | UN | 10 | 1.393,97 | 1.714,58 | 17.145,80 |
| 9.38 | 09.04.037 | FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA | UN | 16 | 498,10 | 612,66 | 9.802,56 |
| 9.39 | 09.04.040 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A | M | 21 | 16,39 | 20,15 | 423,15 |
| 9.40 | 09.04.041 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A | M | 21 | 22,11 | 27,19 | 570,99 |
| 9.41 | 09.04.042 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 21 | 38,48 | 47,33 | 993,93 |
| 9.42 | 09.04.043 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A | M | 11 | 50,34 | 61,91 | 681,01 |
| 9.43 | 09.04.044 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | M | 11 | 73,91 | 90,90 | 999,90 |
| 9.44 | 09.04.050 | FDE | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | m² | 6 | 329,45 | 405,22 | 2.431,32 |
| 9.45 | 09.04.078 | FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 | M | 101 | 29,31 | 36,05 | 3.641,05 |
| 9.46 | 09.04.079 | FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | M | 101 | 49,73 | 61,16 | 6.177,16 |
| 9.47 | 09.04.080 | FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 | M | 51 | 72,41 | 89,06 | 4.542,06 |
| 9.48 | 09.04.085 | FDE | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 51 | 273,03 | 335,82 | 17.126,82 |
| 9.49 | 09.04.089 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A | UN | 51 | 27,69 | 34,05 | 1.736,55 |
| 9.50 | 09.04.090 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | UN | 101 | 20,49 | 25,20 | 2.545,20 |
| 9.51 | 09.05.002 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 101 | 48,60 | 59,77 | 6.036,77 |
| 9.52 | 09.05.003 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 101 | 59,96 | 73,75 | 7.448,75 |
| 9.53 | 09.05.004 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES | M | 101 | 79,36 | 97,61 | 9.858,61 |
| 9.54 | 09.05.005 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 51 | 98,02 | 120,56 | 6.148,56 |
| 9.55 | 09.05.006 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES | M | 51 | 116,48 | 143,27 | 7.306,77 |
| 9.56 | 09.05.042 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | UN | 6 | 254,35 | 312,85 | 1.877,10 |
| 9.57 | 09.05.045 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | UN | 6 | 262,71 | 323,13 | 1.938,78 |
| 9.58 | 09.05.047 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | UN | 11 | 363,93 | 447,63 | 4.923,93 |
| 9.59 | 09.05.051 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 11 | 517,65 | 636,70 | 7.003,70 |
| 9.60 | 09.05.054 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 16 | 950,77 | 1.169,44 | 18.711,04 |
| 9.61 | 09.05.069 | FDE | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 16 | 77,24 | 95,00 | 1.520,00 |
| 9.62 | 09.05.076 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 3 | 1.296,94 | 1.595,23 | 4.785,69 |
| 9.63 | 09.05.077 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 3 | 1.308,53 | 1.609,49 | 4.828,47 |
| 9.64 | 09.05.080 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP | UN | 3 | 1.384,55 | 1.702,99 | 5.108,97 |
| 9.65 | 09.05.082 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 4 | 1.279,30 | 1.573,53 | 6.294,12 |
| 9.66 | 09.05.083 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 4 | 1.285,20 | 1.580,79 | 6.323,16 |
| 9.67 | 09.05.084 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 4 | 1.305,00 | 1.605,15 | 6.420,60 |
| 9.68 | 09.05.085 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP | UN | 4 | 657,33 | 808,51 | 3.234,04 |
| 9.69 | 09.05.086 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP | UN | 3 | 676,62 | 832,24 | 2.496,72 |
| 9.70 | 09.05.090 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 4 | 651,62 | 801,49 | 3.205,96 |
| 9.71 | 09.05.091 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 3 | 670,91 | 825,21 | 2.475,63 |
| 9.72 | 09.05.096 | FDE | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS | UN | 3 | 664,30 | 817,08 | 2.451,24 |
| 9.73 | 09.05.097 | FDE | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS | UN | 3 | 874,64 | 1.075,80 | 3.227,40 |
| 9.74 | 09.06.001 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" | UN | 51 | 17,03 | 20,94 | 1.067,94 |
| 9.75 | 09.06.002 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | UN | 51 | 28,82 | 35,44 | 1.807,44 |
| 9.76 | 09.06.007 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM | UN | 16 | 33,64 | 41,37 | 661,92 |
| 9.77 | 09.06.009 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM | UN | 16 | 51,85 | 63,77 | 1.020,32 |
| 9.78 | 09.06.027 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M | UN | 16 | 640,97 | 788,39 | 12.614,24 |
| 9.79 | 09.06.036 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM | UN | 51 | 102,30 | 125,82 | 6.416,82 |
| 9.80 | 09.06.037 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM | UN | 51 | 122,02 | 150,08 | 7.654,08 |
| 9.81 | 09.07.003 | FDE | FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 15977 | 3,12 | 3,83 | 61.191,91 |
| 9.82 | 09.07.004 | FDE | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 19963 | 4,23 | 5,20 | 103.807,60 |
| 9.83 | 09.07.005 | FDE | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 1988 | 6,17 | 7,58 | 15.069,04 |
| 9.84 | 09.07.006 | FDE | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 1007 | 8,37 | 10,29 | 10.362,03 |
| 9.85 | 09.07.009 | FDE | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS | M | 202 | 1,14 | 1,40 | 282,80 |
| 9.86 | 09.08.002 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 43 | 194,14 | 238,79 | 10.267,97 |
| 9.87 | 09.08.003 | FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 5 | 248,53 | 305,69 | 1.528,45 |
| 9.88 | 09.08.004 | FDE | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 5 | 263,79 | 324,46 | 1.622,30 |
| 9.89 | 09.08.005 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 | 223,26 | 274,60 | 1.098,40 |
| 9.90 | 09.08.006 | FDE | 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 | 314,27 | 386,55 | 1.546,20 |
| 9.91 | 09.08.007 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 | 253,42 | 311,70 | 1.246,80 |
| 9.92 | 09.08.008 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.BIP.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 | 296,06 | 364,15 | 1.456,60 |
| 9.93 | 09.08.013 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 179 | 209,16 | 257,26 | 46.049,54 |
| 9.94 | 09.08.016 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 12 | 264,69 | 325,56 | 3.906,72 |
| 9.95 | 09.08.029 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 209 | 110,07 | 135,38 | 28.294,42 |
| 9.96 | 09.08.030 | FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 17 | 167,80 | 206,39 | 3.508,63 |
| 9.97 | 09.08.032 | FDE | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 20 | 182,39 | 224,33 | 4.486,60 |
| 9.98 | 09.08.033 | FDE | 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 | 175,67 | 216,07 | 2.376,77 |
| 9.99 | 09.08.034 | FDE | 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 | 211,95 | 260,69 | 2.867,59 |
| 9.100 | 09.08.036 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 | 144,30 | 177,48 | 1.952,28 |
| 9.101 | 09.08.038 | FDE | 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 | 205,45 | 252,70 | 2.779,70 |
| 9.102 | 09.08.039 | FDE | 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 | 251,27 | 309,06 | 3.399,66 |
| 9.103 | 09.08.041 | FDE | INTERRUPTOR EM PARALELO EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 | 169,89 | 208,96 | 2.298,56 |
| 9.104 | 09.08.043 | FDE | INTERRUPTOR EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 | 221,99 | 273,04 | 3.003,44 |
| 9.105 | 09.08.046 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 894 | 126,63 | 155,75 | 139.240,50 |
| 9.106 | 09.08.049 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 57 | 146,36 | 180,02 | 10.261,14 |
| 9.107 | 09.08.050 | FDE | TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 | 189,59 | 233,19 | 2.565,09 |
| 9.108 | 09.08.052 | FDE | PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 16 | 177,29 | 218,06 | 3.488,96 |
| 9.109 | 09.08.054 | FDE | BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 | 283,87 | 349,16 | 3.840,76 |
| 9.110 | 09.08.055 | FDE | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 11 | 377,75 | 464,63 | 5.110,93 |
| 9.111 | 09.08.056 | FDE | CIGARRA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 | 264,38 | 325,18 | 3.576,98 |
| 9.112 | 09.08.057 | FDE | PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 16 | 137,85 | 169,55 | 2.712,80 |
| 9.113 | 09.08.086 | FDE | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 11 | 208,71 | 256,71 | 2.823,81 |
| 9.114 | 09.08.087 | FDE | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN | 11 | 100,65 | 123,79 | 1.361,69 |
| 9.115 | 09.08.090 | FDE | DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 | 366,75 | 451,10 | 1.804,40 |
| 9.116 | 09.08.096 | FDE | TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALV.A QUENTE | UN | 21 | 750,57 | 923,20 | 19.387,20 |
| 9.117 | 09.09.025 | FDE | IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70W | UN | 16 | 492,92 | 606,29 | 9.700,64 |
| 9.118 | 09.09.026 | FDE | IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70 W | UN | 16 | 509,42 | 626,58 | 10.025,28 |
| 9.119 | 09.09.030 | FDE | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K | UN | 628 | 129,20 | 158,91 | 99.795,48 |
| 9.120 | 09.09.036 | FDE | IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W | UN | 11 | 709,12 | 872,21 | 9.594,31 |
| 9.121 | 09.09.044 | FDE | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 11 | 342,83 | 421,68 | 4.638,48 |
| 9.122 | 09.09.045 | FDE | LUMINARIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM H=72MM PARA FIXAÇAO NO PERFILADO COM DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE - USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO | UN | 727 | 263,52 | 324,12 | 235.635,24 |
| 9.123 | 09.09.046 | FDE | IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W) | UN | 15 | 156,48 | 192,47 | 2.887,05 |
| 9.124 | 09.09.051 | FDE | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UN | 16 | 153,99 | 189,40 | 3.030,40 |
| 9.125 | 09.09.052 | FDE | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 16 | 185,63 | 228,32 | 3.653,12 |
| 9.126 | 09.09.057 | FDE | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K | UN | 1349 | 166,61 | 204,93 | 276.450,57 |
| 9.127 | 09.09.060 | FDE | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 1160 | 275,36 | 338,69 | 392.880,40 |
| 9.128 | 09.09.062 | FDE | IL-62 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (4X16W) | UN | 31 | 334,56 | 411,50 | 12.756,50 |
| 9.129 | 09.09.072 | FDE | IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W) | UN | 27 | 372,84 | 458,59 | 12.381,93 |
| 9.130 | 09.09.081 | FDE | IL-81 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (1X28W) | UN | 21 | 280,51 | 345,02 | 7.245,42 |
| 9.131 | 09.09.082 | FDE | IL-82 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) | UN | 21 | 321,86 | 395,88 | 8.313,48 |
| 9.132 | 09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 156 | 56,23 | 69,16 | 10.788,96 |
| 9.133 | 09.10.021 | FDE | CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM | UN | 16 | 219,69 | 270,21 | 4.323,36 |
| 9.134 | 09.10.030 | FDE | SENSOR DE PRESENÇA INTERNO | UN | 16 | 79,25 | 97,47 | 1.559,52 |
| 9.135 | 09.11.021 | FDE | IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV. | UN | 11 | 556,90 | 684,98 | 7.534,78 |
| 9.136 | 09.11.035 | FDE | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA | UN | 11 | 363,45 | 447,04 | 4.917,44 |
| 9.137 | 09.11.038 | FDE | IL-51 LUMINARIA P/ VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W) | UN | 11 | 3.097,08 | 3.809,40 | 41.903,40 |
| 9.138 | 09.11.060 | FDE | IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W | UN | 11 | 2.195,43 | 2.700,37 | 29.704,07 |
| 9.139 | 09.11.075 | FDE | IL-65 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXTERNA POSTE METÁLICO 4M LAMP. FLUOR. 2X36W | UN | 11 | 2.334,66 | 2.871,63 | 31.587,93 |
| 9.140 | 09.11.076 | FDE | IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W. | UN | 11 | 536,26 | 659,59 | 7.255,49 |
| 9.141 | 09.11.077 | FDE | IL-85 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X250W. | UN | 11 | 600,98 | 739,20 | 8.131,20 |
| 9.142 | 09.12.001 | FDE | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 6 | 1.083,09 | 1.332,20 | 7.993,20 |
| 9.143 | 09.12.010 | FDE | EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | UN | 6 | 606,37 | 745,83 | 4.474,98 |
| 9.144 | 09.13.010 | FDE | PP-02 PARA RAIOS FLANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO Ø2" X 3,00M | UN | 6 | 987,31 | 1.214,39 | 7.286,34 |
| 9.145 | 09.13.011 | FDE | PP-03 PARA RAIOS FLANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO Ø2" X 6,00M | UN | 6 | 1.332,58 | 1.639,07 | 9.834,42 |
| 9.146 | 09.13.015 | FDE | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS | M | 51 | 34,73 | 42,71 | 2.178,21 |
| 9.147 | 09.13.018 | FDE | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO | M | 51 | 24,87 | 30,59 | 1.560,09 |
| 9.148 | 09.13.025 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | M | 51 | 35,18 | 43,27 | 2.206,77 |
| 9.149 | 09.13.027 | FDE | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 21 | 267,83 | 329,43 | 6.918,03 |
| 9.150 | 09.13.028 | FDE | TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO | UN | 11 | 203,59 | 250,41 | 2.754,51 |
| 9.151 | 09.13.030 | FDE | CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2'' | UN | 6 | 69,18 | 85,09 | 510,54 |
| 9.152 | 09.13.032 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 101 | 37,68 | 46,34 | 4.680,34 |
| 9.153 | 09.13.033 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 101 | 43,65 | 53,68 | 5.421,68 |
| 9.154 | 09.13.034 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 101 | 35,80 | 44,03 | 4.447,03 |
| 9.155 | 09.13.035 | FDE | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | UN | 6 | 1.970,54 | 2.423,76 | 14.542,56 |
| 9.156 | 09.13.036 | FDE | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 21 | 97,31 | 119,69 | 2.513,49 |
| 9.157 | 09.13.040 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. | M | 51 | 33,67 | 41,41 | 2.111,91 |
| 9.158 | 09.50.003 | FDE | REMOCAO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCL GANCHO DE SUSPENSAO OLHAL | UN | 11 | 5,91 | 7,26 | 79,86 |
| 9.159 | 09.50.004 | FDE | REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM INT/EXT, OU DE CHAPA P/ BUCHA PASS A.T. | UN | 11 | 15,77 | 19,39 | 213,29 |
| 9.160 | 09.50.005 | FDE | REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO EM CABINE PRIMARIA | UN | 11 | 11,82 | 14,53 | 159,83 |
| 9.161 | 09.50.007 | FDE | REMOCAO DE CANTONEIRA METALICA | M | 11 | 9,86 | 12,12 | 133,32 |
| 9.162 | 09.50.008 | FDE | REMOCAO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO | UN | 11 | 1,67 | 2,05 | 22,55 |
| 9.163 | 09.50.009 | FDE | REMOCAO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T., INCLUSIVE PINO | UN | 11 | 9,86 | 12,12 | 133,32 |
| 9.164 | 09.50.011 | FDE | REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE | M | 11 | 7,88 | 9,69 | 106,59 |
| 9.165 | 09.50.013 | FDE | REMOCAO DE MUFLA EXTERNA TRIPOLAR | UN | 11 | 84,30 | 103,68 | 1.140,48 |
| 9.166 | 09.50.014 | FDE | REMOCAO DE MUFLA INTERNA TRIPOLAR | UN | 11 | 56,20 | 69,12 | 760,32 |
| 9.167 | 09.50.016 | FDE | REMOCAO DE CABO DE A.T. TRIPOLAR | M | 11 | 28,10 | 34,56 | 380,16 |
| 9.168 | 09.50.018 | FDE | REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL | UN | 11 | 112,40 | 138,25 | 1.520,75 |
| 9.169 | 09.50.022 | FDE | REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO | UN | 11 | 141,38 | 173,89 | 1.912,79 |
| 9.170 | 09.50.023 | FDE | REMOCAO DE MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A.T.(ENGRENAGEM INTERNA) | UN | 11 | 19,72 | 24,25 | 266,75 |
| 9.171 | 09.50.024 | FDE | REMOCAO DE JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO | UN | 11 | 28,10 | 34,56 | 380,16 |
| 9.172 | 09.50.025 | FDE | REMOCAO RELE DE SOBRE-CORRENTE,INFRATENSAO/BOBINA MINIMA DO DISJ A.T. | UN | 11 | 18,14 | 22,31 | 245,41 |
| 9.173 | 09.50.029 | FDE | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | UN | 11 | 197,20 | 242,55 | 2.668,05 |
| 9.174 | 09.50.030 | FDE | REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO | UN | 11 | 78,88 | 97,02 | 1.067,22 |
| 9.175 | 09.50.031 | FDE | REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE EM CABINE PRIMARIA | UN | 11 | 59,16 | 72,76 | 800,36 |
| 9.176 | 09.50.032 | FDE | REMOCAO DE CRUZETA DE MADEIRA | UN | 11 | 84,30 | 103,68 | 1.140,48 |
| 9.177 | 09.50.033 | FDE | REMOCAO DE MAO FRANCESA | UN | 11 | 16,76 | 20,61 | 226,71 |
| 9.178 | 09.50.034 | FDE | REMOCAO DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS | UN | 11 | 59,16 | 72,76 | 800,36 |
| 9.179 | 09.50.037 | FDE | REMOCAO CINTA FIXACAO DE ELETRODUTO OU SELA P/CRUZETA MAD EM POSTE | UN | 11 | 8,38 | 10,30 | 113,30 |
| 9.180 | 09.50.039 | FDE | REMOCAO DE CAIXAS DE MEDICAO OU CAIXAS P/ TRANSF. DE CORRENTE | UN | 11 | 44,86 | 55,17 | 606,87 |
| 9.181 | 09.52.001 | FDE | REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T. | UN | 11 | 157,76 | 194,04 | 2.134,44 |
| 9.182 | 09.52.003 | FDE | REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET | UN | 11 | 19,72 | 24,25 | 266,75 |
| 9.183 | 09.52.004 | FDE | REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA | UN | 11 | 9,86 | 12,12 | 133,32 |
| 9.184 | 09.52.005 | FDE | REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA | UN | 11 | 78,88 | 97,02 | 1.067,22 |
| 9.185 | 09.52.007 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" | M | 11 | 9,86 | 12,12 | 133,32 |
| 9.186 | 09.52.008 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" | M | 11 | 19,72 | 24,25 | 266,75 |
| 9.187 | 09.52.009 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 21 | 4,92 | 6,05 | 127,05 |
| 9.188 | 09.52.010 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" | M | 21 | 9,86 | 12,12 | 254,52 |
| 9.189 | 09.52.015 | FDE | REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS | UN | 11 | 19,72 | 24,25 | 266,75 |
| 9.190 | 09.52.016 | FDE | REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS | UN | 11 | 39,44 | 48,51 | 533,61 |
| 9.191 | 09.52.017 | FDE | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 101 | 0,97 | 1,19 | 120,19 |
| 9.192 | 09.52.018 | FDE | REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 101 | 1,96 | 2,41 | 243,41 |
| 9.193 | 09.52.019 | FDE | REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 101 | 1,18 | 1,45 | 146,45 |
| 9.194 | 09.52.020 | FDE | REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 101 | 2,36 | 2,90 | 292,90 |
| 9.195 | 09.52.021 | FDE | REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS | UN | 51 | 7,88 | 9,69 | 494,19 |
| 9.196 | 09.52.022 | FDE | REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS | UN | 51 | 19,72 | 24,25 | 1.236,75 |
| 9.197 | 09.52.026 | FDE | REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM | m² | 11 | 39,44 | 48,51 | 533,61 |
| 9.198 | 09.52.028 | FDE | REMOCAO DE FECHADURAS TIPO YALE (Q.DISTRIBUICAO) | UN | 11 | 7,88 | 9,69 | 106,59 |
| 9.199 | 09.52.029 | FDE | REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT | UN | 11 | 19,72 | 24,25 | 266,75 |
| 9.200 | 09.52.030 | FDE | REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T | UN | 11 | 4,92 | 6,05 | 66,55 |
| 9.201 | 09.52.034 | FDE | REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR | UN | 11 | 19,72 | 24,25 | 266,75 |
| 9.202 | 09.52.035 | FDE | REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T | UN | 11 | 29,58 | 36,38 | 400,18 |
| 9.203 | 09.52.037 | FDE | REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T | UN | 11 | 39,44 | 48,51 | 533,61 |
| 9.204 | 09.52.039 | FDE | REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE | M | 51 | 19,72 | 24,25 | 1.236,75 |
| 9.205 | 09.54.001 | FDE | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 1440 | 15,77 | 19,39 | 27.921,60 |
| 9.206 | 09.54.002 | FDE | REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA | UN | 11 | 23,65 | 29,08 | 319,88 |
| 9.207 | 09.54.003 | FDE | REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA RECALQUE | UN | 11 | 39,44 | 48,51 | 533,61 |
| 9.208 | 09.54.004 | FDE | REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE | UN | 11 | 59,16 | 72,76 | 800,36 |
| 9.209 | 09.54.005 | FDE | REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE | UN | 11 | 5,91 | 7,26 | 79,86 |
| 9.210 | 09.54.006 | FDE | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 11 | 5,91 | 7,26 | 79,86 |
| 9.211 | 09.54.007 | FDE | REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES | UN | 11 | 7,88 | 9,69 | 106,59 |
| 9.212 | 09.54.013 | FDE | REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES | UN | 11 | 39,44 | 48,51 | 533,61 |
| 9.213 | 09.54.014 | FDE | REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS | UN | 11 | 59,16 | 72,76 | 800,36 |
| 9.214 | 09.54.016 | FDE | REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO | UN | 11 | 39,44 | 48,51 | 533,61 |
| 9.215 | 09.54.017 | FDE | REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO | UN | 11 | 59,16 | 72,76 | 800,36 |
| 9.216 | 09.54.018 | FDE | REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR | UN | 11 | 19,72 | 24,25 | 266,75 |
| 9.217 | 09.54.019 | FDE | REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXACAO DE PROJETORES | UN | 11 | 59,16 | 72,76 | 800,36 |
| 9.218 | 09.54.020 | FDE | REMOCAO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO | UN | 11 | 197,20 | 242,55 | 2.668,05 |
| 9.219 | 09.54.021 | FDE | REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO | UN | 11 | 315,52 | 388,08 | 4.268,88 |
| 9.220 | 09.56.001 | FDE | REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO | UN | 11 | 19,72 | 24,25 | 266,75 |
| 9.221 | 09.56.003 | FDE | REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO | UN | 11 | 39,44 | 48,51 | 533,61 |
| 9.222 | 09.56.004 | FDE | REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS | M | 101 | 19,72 | 24,25 | 2.449,25 |
| 9.223 | 09.56.005 | FDE | REMOCAO DE CABO DE COBRE NU | M | 101 | 7,88 | 9,69 | 978,69 |
| 9.224 | 09.56.006 | FDE | REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO | M | 101 | 9,86 | 12,12 | 1.224,12 |
| 9.225 | 09.56.007 | FDE | REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO | UN | 11 | 7,88 | 9,69 | 106,59 |
| 9.226 | 09.56.009 | FDE | REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU | UN | 11 | 15,77 | 19,39 | 213,29 |
| 9.227 | 09.56.012 | FDE | REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXACOES | UN | 11 | 39,44 | 48,51 | 533,61 |
| 9.228 | 09.60.003 | FDE | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL INCL GANCHO DE SUSPENSAO TIPO OLHAL | UN | 11 | 5,91 | 7,26 | 79,86 |
| 9.229 | 09.60.004 | FDE | RETIRADA DE BUCHA DE PASS.INT/EXT, OU DE CHAPA ACO P/ BUCHA PASSAGEM A.T. | UN | 11 | 15,77 | 19,39 | 213,29 |
| 9.230 | 09.60.007 | FDE | RETIRADA DE CANTONEIRA METÁLICA | M | 11 | 9,86 | 12,12 | 133,32 |
| 9.231 | 09.60.008 | FDE | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCL GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 11 | 1,67 | 2,05 | 22,55 |
| 9.232 | 09.60.009 | FDE | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO | UN | 11 | 9,86 | 12,12 | 133,32 |
| 9.233 | 09.60.011 | FDE | RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE | M | 11 | 7,88 | 9,69 | 106,59 |
| 9.234 | 09.60.012 | FDE | RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE | UN | 11 | 3,35 | 4,12 | 45,32 |
| 9.235 | 09.60.018 | FDE | RETIRADA DE CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL | UN | 11 | 112,40 | 138,25 | 1.520,75 |
| 9.236 | 09.60.023 | FDE | RETIRADA DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM INTERNA) | UN | 11 | 19,72 | 24,25 | 266,75 |
| 9.237 | 09.60.034 | FDE | RETIRADA DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS | UN | 11 | 59,16 | 72,76 | 800,36 |
| 9.238 | 09.62.001 | FDE | RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T. | UN | 4 | 157,76 | 194,04 | 776,16 |
| 9.239 | 09.62.003 | FDE | RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS EM PERFILADO | UN | 11 | 19,72 | 24,25 | 266,75 |
| 9.240 | 09.62.004 | FDE | RETIRADA DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/DISJUNTOR QUICK LAG | UN | 11 | 9,86 | 12,12 | 133,32 |
| 9.241 | 09.62.009 | FDE | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 51 | 9,86 | 12,12 | 618,12 |
| 9.242 | 09.62.010 | FDE | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" | M | 11 | 19,72 | 24,25 | 266,75 |
| 9.243 | 09.62.012 | FDE | RETIRADA DE PERFILADOS | M | 152 | 15,77 | 19,39 | 2.947,28 |
| 9.244 | 09.62.014 | FDE | RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS EM PERFILADOS | UN | 16 | 7,88 | 9,69 | 155,04 |
| 9.245 | 09.62.017 | FDE | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 37927 | 1,96 | 2,41 | 91.404,07 |
| 9.246 | 09.62.018 | FDE | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 101 | 3,93 | 4,83 | 487,83 |
| 9.247 | 09.62.019 | FDE | RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 101 | 2,36 | 2,90 | 292,90 |
| 9.248 | 09.62.020 | FDE | RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 101 | 4,73 | 5,81 | 586,81 |
| 9.249 | 09.62.021 | FDE | RETIRADA DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSAO P/CABOS OU DE ROLDANAS | UN | 51 | 7,88 | 9,69 | 494,19 |
| 9.250 | 09.62.024 | FDE | RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA | m² | 51 | 78,88 | 97,02 | 4.948,02 |
| 9.251 | 09.64.004 | FDE | RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 51 | 59,16 | 72,76 | 3.710,76 |
| 9.252 | 09.64.005 | FDE | RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC | UN | 51 | 3,93 | 4,83 | 246,33 |
| 9.253 | 09.64.006 | FDE | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 1160 | 2,51 | 3,08 | 3.572,80 |
| 9.254 | 09.64.014 | FDE | RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA | UN | 11 | 59,16 | 72,76 | 800,36 |
| 9.255 | 09.64.016 | FDE | RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS | UN | 11 | 39,44 | 48,51 | 533,61 |
| 9.256 | 09.64.018 | FDE | RETIRADA DE APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR | UN | 11 | 19,72 | 24,25 | 266,75 |
| 9.257 | 09.64.020 | FDE | RETIRADA DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO | UN | 6 | 197,20 | 242,55 | 1.455,30 |
| 9.258 | 09.64.023 | FDE | RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO | UN | 6 | 197,20 | 242,55 | 1.455,30 |
| 9.259 | 09.66.001 | FDE | RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | UN | 11 | 19,72 | 24,25 | 266,75 |
| 9.260 | 09.66.003 | FDE | RETIRADA DE BASE E HASTE,OU DE BRAÇADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA-RAIOS | UN | 11 | 39,44 | 48,51 | 533,61 |
| 9.261 | 09.66.004 | FDE | RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS | M | 202 | 19,72 | 24,25 | 4.898,50 |
| 9.262 | 09.66.005 | FDE | RETIRADA DE CABO DE COBRE NU | M | 202 | 7,88 | 9,69 | 1.957,38 |
| 9.263 | 09.66.006 | FDE | RETIRADA DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO | M | 202 | 9,86 | 12,12 | 2.448,24 |
| 9.264 | 09.66.007 | FDE | RETIRADA DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABOS DE ATERRAMENTO | UN | 11 | 7,88 | 9,69 | 106,59 |
| 9.265 | 09.66.009 | FDE | RETIRADA DE BRAÇADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU | UN | 11 | 15,77 | 19,39 | 213,29 |
| 9.266 | 09.80.003 | FDE | ISOLADOR TIPO DISCO 15 KV 6" (150 MM) | UN | 11 | 99,21 | 122,02 | 1.342,22 |
| 9.267 | 09.80.004 | FDE | CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE PASSAGEM | UN | 11 | 573,37 | 705,24 | 7.757,64 |
| 9.268 | 09.80.005 | FDE | BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLACAO PARA 15 KV | UN | 11 | 401,50 | 493,84 | 5.432,24 |
| 9.269 | 09.80.006 | FDE | BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO | UN | 11 | 397,55 | 488,98 | 5.378,78 |
| 9.270 | 09.80.007 | FDE | CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" | M | 11 | 32,91 | 40,47 | 445,17 |
| 9.271 | 09.80.010 | FDE | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE | UN | 11 | 49,26 | 60,58 | 666,38 |
| 9.272 | 09.80.011 | FDE | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM POSTE | UN | 11 | 55,19 | 67,88 | 746,68 |
| 9.273 | 09.80.012 | FDE | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) | M | 11 | 91,12 | 112,07 | 1.232,77 |
| 9.274 | 09.80.013 | FDE | VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5MM) | M | 11 | 139,48 | 171,56 | 1.887,16 |
| 9.275 | 09.80.014 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2) | UN | 11 | 27,41 | 33,71 | 370,81 |
| 9.276 | 09.80.015 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5 MM2) | UN | 11 | 44,69 | 54,96 | 604,56 |
| 9.277 | 09.80.017 | FDE | MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 | UN | 11 | 393,02 | 483,41 | 5.317,51 |
| 9.278 | 09.80.019 | FDE | MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 | UN | 11 | 300,01 | 369,01 | 4.059,11 |
| 9.279 | 09.80.026 | FDE | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV C/ CMD PROLONGADO | UN | 11 | 2.126,50 | 2.615,59 | 28.771,49 |
| 9.280 | 09.80.029 | FDE | CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100 A/15 KV RUPTURA 1200A POSTE/ESTAL | UN | 11 | 289,43 | 355,99 | 3.915,89 |
| 9.281 | 09.80.030 | FDE | CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100A/15 KV RUPTURA 1200A EM CABINE | UN | 11 | 278,18 | 342,16 | 3.763,76 |
| 9.282 | 09.80.039 | FDE | RELE FALTA-DE-FASE TRIFASICO TIPO ST 220/110 V PEXTRON OU SIMILAR | UN | 11 | 506,88 | 623,46 | 6.858,06 |
| 9.283 | 09.80.040 | FDE | RELE PRIMARIO DE SOBRECORRENTE P/DISJ. DE MEDIA TENSAO | UN | 11 | 3.006,07 | 3.697,46 | 40.672,06 |
| 9.284 | 09.80.042 | FDE | TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM | UN | 6 | 461,63 | 567,80 | 3.406,80 |
| 9.285 | 09.80.043 | FDE | LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV | PR | 6 | 488,34 | 600,65 | 3.603,90 |
| 9.286 | 09.80.044 | FDE | VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ CHAVE SECCIONADORA - 15 KV | UN | 4 | 230,13 | 283,05 | 1.132,20 |
| 9.287 | 09.80.048 | FDE | SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA | UN | 6 | 67,37 | 82,86 | 497,16 |
| 9.288 | 09.80.050 | FDE | CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM | UN | 6 | 245,63 | 302,12 | 1.812,72 |
| 9.289 | 09.80.051 | FDE | MAO FRANCESA DE 700 MM | UN | 6 | 50,88 | 62,58 | 375,48 |
| 9.290 | 09.80.065 | FDE | LIMPEZA DE POSTO PRIMARIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS | UN | 6 | 808,01 | 993,85 | 5.963,10 |
| 9.291 | 09.80.090 | FDE | PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA | UN | 11 | 51,67 | 63,55 | 699,05 |
| 9.292 | 09.82.001 | FDE | POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M | UN | 4 | 1.317,43 | 1.620,43 | 6.481,72 |
| 9.293 | 09.82.004 | FDE | CABECOTE TIPO TELEFONICA | UN | 3 | 21,00 | 25,83 | 77,49 |
| 9.294 | 09.82.005 | FDE | BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 6 | 21,50 | 26,44 | 158,64 |
| 9.295 | 09.82.006 | FDE | BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 6 | 30,56 | 37,58 | 225,48 |
| 9.296 | 09.82.007 | FDE | BRAQUET COM 4 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 6 | 38,15 | 46,92 | 281,52 |
| 9.297 | 09.82.011 | FDE | BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO | UN | 51 | 6,90 | 8,48 | 432,48 |
| 9.298 | 09.82.025 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM | UN | 101 | 17,00 | 20,91 | 2.111,91 |
| 9.299 | 09.82.026 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM | UN | 31 | 19,03 | 23,40 | 725,40 |
| 9.300 | 09.82.027 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM | UN | 31 | 19,28 | 23,71 | 735,01 |
| 9.301 | 09.82.028 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM | UN | 31 | 23,41 | 28,79 | 892,49 |
| 9.302 | 09.82.029 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM | UN | 21 | 27,51 | 33,83 | 710,43 |
| 9.303 | 09.82.030 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM | UN | 11 | 27,75 | 34,13 | 375,43 |
| 9.304 | 09.82.031 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM | UN | 11 | 34,05 | 41,88 | 460,68 |
| 9.305 | 09.82.046 | FDE | FECHADURA TIPO YALE | UN | 11 | 47,02 | 57,83 | 636,13 |
| 9.306 | 09.82.090 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH 3X125A COM FUSIVEIS | UN | 11 | 314,80 | 387,20 | 4.259,20 |
| 9.307 | 09.82.091 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH 3X250A COM FUSIVEIS | UN | 11 | 628,68 | 773,27 | 8.505,97 |
| 9.308 | 09.82.092 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH 3X400A COM FUSIVEIS | UN | 6 | 884,94 | 1.088,47 | 6.530,82 |
| 9.309 | 09.82.093 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH 3X600A COM FUSIVEIS | UN | 6 | 1.791,15 | 2.203,11 | 13.218,66 |
| 9.310 | 09.82.095 | FDE | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 504 | 41,66 | 51,24 | 25.824,96 |
| 9.311 | 09.83.001 | FDE | CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X100 A PAINEL BL.B.T | UN | 11 | 359,69 | 442,41 | 4.866,51 |
| 9.312 | 09.83.002 | FDE | CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO FRONTAL 3X250A PAINEL BL.BT | UN | 6 | 1.377,25 | 1.694,01 | 10.164,06 |
| 9.313 | 09.83.003 | FDE | CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X400 A PAINEL BL.B.T | UN | 6 | 683,11 | 840,22 | 5.041,32 |
| 9.314 | 09.83.004 | FDE | CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X630 A PAINEL BL.B.T | UN | 6 | 1.602,17 | 1.970,66 | 11.823,96 |
| 9.315 | 09.83.013 | FDE | FUSIVEL NH 01 DE 160A RETARDADO | UN | 6 | 41,86 | 51,48 | 308,88 |
| 9.316 | 09.83.014 | FDE | FUSIVEL NH DE 300 A 400A | UN | 6 | 71,17 | 87,53 | 525,18 |
| 9.317 | 09.83.015 | FDE | FUSIVEL NH DE 425 A 630 A | UN | 6 | 97,17 | 119,51 | 717,06 |
| 9.318 | 09.83.016 | FDE | FUSIVEL NH ATE 125A | UN | 6 | 26,91 | 33,09 | 198,54 |
| 9.319 | 09.83.017 | FDE | FUSIVEL NH DE 200 A 250A | UN | 6 | 63,01 | 77,50 | 465,00 |
| 9.320 | 09.83.033 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A | UN | 11 | 74,99 | 92,23 | 1.014,53 |
| 9.321 | 09.83.034 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A | UN | 6 | 269,29 | 331,22 | 1.987,32 |
| 9.322 | 09.83.035 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 600 A | UN | 6 | 40,10 | 49,32 | 295,92 |
| 9.323 | 09.83.036 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A | UN | 51 | 18,60 | 22,87 | 1.166,37 |
| 9.324 | 09.83.037 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A | UN | 31 | 24,32 | 29,91 | 927,21 |
| 9.325 | 09.83.038 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A | UN | 21 | 40,69 | 50,04 | 1.050,84 |
| 9.326 | 09.83.050 | FDE | BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE | UN | 6 | 88,94 | 109,39 | 656,34 |
| 9.327 | 09.83.070 | FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 6,3A - 10A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 228,11 | 280,57 | 1.683,42 |
| 9.328 | 09.83.071 | FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 8,0A - 12,5A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 214,72 | 264,10 | 1.584,60 |
| 9.329 | 09.83.072 | FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 10A - 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 234,52 | 288,45 | 1.730,70 |
| 9.330 | 09.83.073 | FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 16A - 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 308,10 | 378,96 | 2.273,76 |
| 9.331 | 09.83.077 | FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 264,43 | 325,24 | 1.951,44 |
| 9.332 | 09.83.078 | FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 283,72 | 348,97 | 2.093,82 |
| 9.333 | 09.83.079 | FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 333,36 | 410,03 | 2.460,18 |
| 9.334 | 09.83.080 | FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 341,18 | 419,65 | 2.517,90 |
| 9.335 | 09.84.020 | FDE | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 1163 | 4,53 | 5,57 | 6.477,91 |
| 9.336 | 09.84.021 | FDE | ESPELHO 4'X4' | UN | 278 | 10,34 | 12,71 | 3.533,38 |
| 9.337 | 09.84.037 | FDE | CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42) | UN | 131 | 162,48 | 199,85 | 26.180,35 |
| 9.338 | 09.84.038 | FDE | CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 1X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-44) | UN | 127 | 133,46 | 164,15 | 20.847,05 |
| 9.339 | 09.84.042 | FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 332 | 46,63 | 57,35 | 19.040,20 |
| 9.340 | 09.84.045 | FDE | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO | UN | 144 | 44,16 | 54,31 | 7.820,64 |
| 9.341 | 09.84.046 | FDE | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO | UN | 122 | 53,23 | 65,47 | 7.987,34 |
| 9.342 | 09.84.049 | FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 278 | 83,57 | 102,79 | 28.575,62 |
| 9.343 | 09.84.070 | FDE | CANOPLA DE FIXACAO PARA PENDENTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE | UN | 296 | 26,52 | 32,61 | 9.652,56 |
| 9.344 | 09.84.071 | FDE | REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 1X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO | UN | 250 | 82,49 | 101,46 | 25.365,00 |
| 9.345 | 09.84.072 | FDE | REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO | UN | 200 | 89,17 | 109,67 | 21.934,00 |
| 9.346 | 09.84.092 | FDE | REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/250W | UN | 180 | 139,37 | 171,42 | 30.855,60 |
| 9.347 | 09.84.107 | FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4X16W PARA LED TUBULAR VIDRO 10W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 260 | 104,78 | 128,87 | 33.506,20 |
| 9.348 | 09.85.005 | FDE | LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 100 | 13,55 | 16,66 | 1.666,00 |
| 9.349 | 09.85.006 | FDE | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W | UN | 80 | 20,29 | 24,95 | 1.996,00 |
| 9.350 | 09.85.010 | FDE | LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W | UN | 80 | 51,87 | 63,80 | 5.104,00 |
| 9.351 | 09.85.011 | FDE | LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W | UN | 100 | 64,41 | 79,22 | 7.922,00 |
| 9.352 | 09.85.012 | FDE | LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W | UN | 90 | 71,33 | 87,73 | 7.895,70 |
| 9.353 | 09.85.016 | FDE | LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W | UN | 100 | 12,41 | 15,26 | 1.526,00 |
| 9.354 | 09.85.017 | FDE | LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W | UN | 90 | 298,11 | 366,67 | 33.000,30 |
| 9.355 | 09.85.018 | FDE | LAMPADA VAPOR METALICO 150W | UN | 80 | 377,78 | 464,66 | 37.172,80 |
| 9.356 | 09.85.019 | FDE | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | UN | 50 | 100,04 | 123,04 | 6.152,00 |
| 9.357 | 09.85.037 | FDE | BRACO ACO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 2,00 M | UN | 10 | 264,77 | 325,66 | 3.256,60 |
| 9.358 | 09.85.039 | FDE | BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M | UN | 10 | 164,09 | 201,83 | 2.018,30 |
| 9.359 | 09.85.045 | FDE | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES | UN | 23 | 379,51 | 466,79 | 10.736,17 |
| 9.360 | 09.85.047 | FDE | POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA | UN | 10 | 1.531,45 | 1.883,68 | 18.836,80 |
| 9.361 | 09.85.048 | FDE | POSTE DE FERRO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP.R=7 M ACIMA DO SOLO | UN | 10 | 1.501,90 | 1.847,33 | 18.473,30 |
| 9.362 | 09.85.050 | FDE | POSTE DE FERRO GALV.TIPO RETO, C/JANELA INSP. R=10M ACIMA DO SOLO | UN | 10 | 4.404,07 | 5.417,00 | 54.170,00 |
| 9.363 | 09.85.053 | FDE | POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 M DE COMPR C/ JANELA ISNPECAO | UN | 5 | 1.043,54 | 1.283,55 | 6.417,75 |
| 9.364 | 09.85.060 | FDE | CONDULETE DE 1" | UN | 101 | 36,61 | 45,03 | 4.548,03 |
| 9.365 | 09.85.061 | FDE | CONDULETE DE 1 1/4" | UN | 101 | 53,61 | 65,94 | 6.659,94 |
| 9.366 | 09.85.062 | FDE | CONDULETE DE 1 1/2" | UN | 101 | 45,44 | 55,89 | 5.644,89 |
| 9.367 | 09.85.063 | FDE | CONDULETE DE 2" | UN | 51 | 82,65 | 101,65 | 5.184,15 |
| 9.368 | 09.85.064 | FDE | CONDULETE DE 3/4" | UN | 101 | 31,78 | 39,08 | 3.947,08 |
| 9.369 | 09.85.065 | FDE | CONDULETE DE 1/2" | UN | 101 | 33,65 | 41,38 | 4.179,38 |
| 9.370 | 09.85.082 | FDE | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 HP - 220 V BIFASICO | UN | 5 | 921,35 | 1.133,26 | 5.666,30 |
| 9.371 | 09.85.083 | FDE | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 2 HP - 220 V TRIFASICO | UN | 5 | 1.396,04 | 1.717,12 | 8.585,60 |
| 9.372 | 09.85.084 | FDE | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3 HP - 220 V TRIFASICO | UN | 5 | 1.656,43 | 2.037,40 | 10.187,00 |
| 9.373 | 09.85.085 | FDE | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 5 HP - 220 V TRIFASICO | UN | 5 | 2.238,16 | 2.752,93 | 13.764,65 |
| 9.374 | 09.85.087 | FDE | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 2400 | 31,30 | 38,49 | 92.376,00 |
| 9.375 | 09.85.089 | FDE | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 2800 | 38,10 | 46,86 | 131.208,00 |
| 9.376 | 09.86.001 | FDE | CAPTOR TIPO FRANKLIN, BOUQUET NIQUELADO DE 4 PONTAS-CONECTOR GRANDE | UN | 6 | 278,94 | 343,09 | 2.058,54 |
| 9.377 | 09.86.020 | FDE | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 | UN | 11 | 48,24 | 59,33 | 652,63 |
| 9.378 | 09.86.021 | FDE | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 70 A 95 MM2 | UN | 11 | 48,24 | 59,33 | 652,63 |
| 9.379 | 09.86.025 | FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 | UN | 51 | 14,68 | 18,05 | 920,55 |
| 9.380 | 09.86.026 | FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2 | UN | 31 | 16,07 | 19,76 | 612,56 |
| 9.381 | 09.86.027 | FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2 | UN | 6 | 28,83 | 35,46 | 212,76 |
| 10 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 935.143,00 |
| 10.1 | 10.01.077 | FDE | FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST. | m² | 1500 | 165,15 | 203,13 | 304.695,00 |
| 10.2 | 10.01.049 | FDE | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | m² | 5300 | 74,68 | 91,85 | 486.805,00 |
| 10.3 | 10.01.082 | FDE | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | m² | 1590 | 32,12 | 39,50 | 62.805,00 |
| 10.4 | 10.01.083 | FDE | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | m² | 1511 | 31,99 | 39,34 | 59.442,74 |
| 10.5 | 10.50.003 | FDE | DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO | m² | 202 | 3,68 | 4,52 | 913,04 |
| 10.6 | 10.50.004 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO | m² | 202 | 1,34 | 1,64 | 331,28 |
| 10.7 | 10.50.005 | FDE | DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. | m² | 101 | 1,34 | 1,64 | 165,64 |
| 10.8 | 10.60.002 | FDE | RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS | m² | 101 | 5,56 | 6,83 | 689,83 |
| 10.9 | 10.60.005 | FDE | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | m² | 1511 | 10,39 | 12,77 | 19.295,47 |
| 11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO / JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 346.502,24 |
| 11.1 | 11.01.002 | FDE | IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA | m² | 101 | 72,25 | 88,86 | 8.974,86 |
| 11.2 | 11.02.027 | FDE | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS | m² | 782 | 42,26 | 51,97 | 40.640,54 |
| 11.3 | 11.02.035 | FDE | IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA | m² | 782 | 90,07 | 110,78 | 86.629,96 |
| 11.4 | 11.02.040 | FDE | IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | m² | 782 | 60,11 | 73,93 | 57.813,26 |
| 11.5 | 11.02.066 | FDE | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | m² | 202 | 26,81 | 32,97 | 6.659,94 |
| 11.6 | 11.02.067 | FDE | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM | m² | 2970 | 27,75 | 34,13 | 101.366,10 |
| 11.7 | 11.04.041 | FDE | SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO | M | 330 | 24,84 | 30,55 | 10.081,50 |
| 11.8 | 11.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SIN | T M2 | 2970 | 8,38 | 10,30 | 30.591,00 |
| 11.9 | 11.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE | m² | 303 | 10,05 | 12,36 | 3.745,08 |
| 12 |  |  | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE |  |  |  |  | 1.129.802,26 |
| 12.1 | 12.01.001 | FDE | CHAPISCO | m² | 6542 | 10,69 | 13,14 | 85.961,88 |
| 12.2 | 12.01.006 | FDE | EMBOCO DESEMPENADO | m² | 9580 | 36,70 | 45,14 | 432.441,20 |
| 12.3 | 12.02.003 | FDE | CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS | m² | 202 | 7,72 | 9,49 | 1.916,98 |
| 12.4 | 12.02.007 | FDE | REBOCO | m² | 1235 | 22,29 | 27,41 | 33.851,35 |
| 12.5 | 12.02.009 | FDE | REVESTIMENTO COM GESSO | m² | 2325 | 18,48 | 22,73 | 52.847,25 |
| 12.6 | 12.02.014 | FDE | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA | m² | 101 | 123,20 | 151,53 | 15.304,53 |
| 12.7 | 12.02.029 | FDE | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | m² | 101 | 82,99 | 102,07 | 10.309,07 |
| 12.8 | 12.02.036 | FDE | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | m² | 3825 | 62,31 | 76,64 | 293.148,00 |
| 12.9 | 12.04.008 | FDE | CHAPISCO FINO PENEIRADO | m² | 101 | 7,09 | 8,72 | 880,72 |
| 12.10 | 12.04.019 | FDE | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA | m² | 3121 | 34,30 | 42,18 | 131.643,78 |
| 12.11 | 12.04.024 | FDE | REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM | m² | 31 | 170,70 | 209,96 | 6.508,76 |
| 12.12 | 12.04.014 | FDE | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTA) | m² | 542 | 27,63 | 33,98 | 18.417,16 |
| 12.13 | 12.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | m² | 202 | 9,41 | 11,57 | 2.337,14 |
| 12.14 | 12.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | m² | 1395 | 14,11 | 17,35 | 24.203,25 |
| 12.15 | 12.50.003 | FDE | DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO | m² | 51 | 4,70 | 5,78 | 294,78 |
| 12.16 | 12.60.001 | FDE | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | m² | 51 | 30,16 | 37,09 | 1.891,59 |
| 12.17 | 12.80.003 | FDE | CHAPISCO RUSTICO COM PEDRISCO | m² | 51 | 10,43 | 12,82 | 653,82 |
| 12.18 | 12.80.030 | FDE | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 401 | 13,53 | 16,64 | 6.672,64 |
| 12.19 | 12.80.051 | FDE | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO | M | 206 | 41,52 | 51,06 | 10.518,36 |
| 13 |  |  | PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS |  |  |  |  | 1.681.215,30 |
| 13.1 | 13.01.017 | FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | m² | 565 | 26,81 | 32,97 | 18.628,05 |
| 13.2 | 13.01.018 | FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | m² | 51 | 26,81 | 32,97 | 1.681,47 |
| 13.3 | 13.02.005 | FDE | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | m² | 51 | 53,87 | 66,26 | 3.379,26 |
| 13.4 | 13.02.006 | FDE | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | m² | 1212 | 61,46 | 75,59 | 91.615,08 |
| 13.5 | 13.02.017 | FDE | LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR | m² | 212 | 95,13 | 117,00 | 24.804,00 |
| 13.6 | 13.02.019 | FDE | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 11 | 101,73 | 125,12 | 1.376,32 |
| 13.7 | 13.02.020 | FDE | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 11 | 101,73 | 125,12 | 1.376,32 |
| 13.8 | 13.02.023 | FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 111 | 167,41 | 205,91 | 22.856,01 |
| 13.9 | 13.02.024 | FDE | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 111 | 233,48 | 287,18 | 31.876,98 |
| 13.10 | 13.02.032 | FDE | FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RES.E AREIA QUARTZOSA L=4CM | M | 31 | 13,43 | 16,51 | 511,81 |
| 13.11 | 13.02.034 | FDE | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | m² | 1980 | 126,69 | 155,82 | 308.523,60 |
| 13.12 | 13.02.052 | FDE | TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA | m² | 1511 | 9,24 | 11,36 | 17.164,96 |
| 13.13 | 13.02.053 | FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 11 | 167,41 | 205,91 | 2.265,01 |
| 13.14 | 13.02.055 | FDE | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 32 | 233,48 | 287,18 | 9.189,76 |
| 13.15 | 13.02.061 | FDE | PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/ARGAMASSA | m² | 51 | 159,80 | 196,55 | 10.024,05 |
| 13.16 | 13.02.069 | FDE | PORCELANATO ESMALTADO | m² | 2083 | 124,53 | 153,17 | 319.053,11 |
| 13.17 | 13.02.077 | FDE | CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM | m² | 51 | 209,60 | 257,80 | 13.147,80 |
| 13.18 | 13.02.092 | FDE | SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO | m² | 21 | 71,10 | 87,45 | 1.836,45 |
| 13.19 | 13.02.093 | FDE | RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA | m² | 21 | 50,48 | 62,09 | 1.303,89 |
| 13.20 | 13.02.100 | FDE | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 3172 | 70,02 | 86,12 | 273.172,64 |
| 13.21 | 13.03.042 | FDE | PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM | m² | 16 | 87,10 | 107,13 | 1.714,08 |
| 13.22 | 13.04.001 | FDE | DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM | M | 21 | 44,03 | 54,15 | 1.137,15 |
| 13.23 | 13.04.004 | FDE | DEGRAU DE CONCRETO LISO | M | 21 | 103,78 | 127,64 | 2.680,44 |
| 13.24 | 13.04.026 | FDE | DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL | M | 303 | 144,79 | 178,09 | 53.961,27 |
| 13.25 | 13.04.040 | FDE | DEGRAUS DE CHAPA VINILICA ESPESS 2 MM | M | 51 | 153,36 | 188,63 | 9.620,13 |
| 13.26 | 13.04.050 | FDE | DEGRAU DE BORRACHA SINTETICA COR PRETA C/TESTEIRA FIXAVEL C/ARG | M | 11 | 117,10 | 144,03 | 1.584,33 |
| 13.27 | 13.05.014 | FDE | RODAPES DE LADRILHO HIDRAULICO UMA COR COM 10 CM DE ALTURA | M | 11 | 42,10 | 51,78 | 569,58 |
| 13.28 | 13.05.020 | FDE | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM | M | 907 | 34,67 | 42,64 | 38.674,48 |
| 13.29 | 13.05.022 | FDE | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 202 | 16,59 | 20,40 | 4.120,80 |
| 13.30 | 13.05.068 | FDE | RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES | M | 11 | 27,76 | 34,14 | 375,54 |
| 13.31 | 13.05.100 | FDE | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M | 1007 | 11,49 | 14,13 | 14.228,91 |
| 13.32 | 13.06.082 | FDE | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 101 | 103,65 | 127,48 | 12.875,48 |
| 13.33 | 13.06.083 | FDE | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 101 | 134,27 | 165,15 | 16.680,15 |
| 13.34 | 13.50.001 | FDE | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | m³ | 51 | 217,88 | 267,99 | 13.667,49 |
| 13.35 | 13.50.002 | FDE | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE | m² | 1511 | 26,34 | 32,39 | 48.941,29 |
| 13.36 | 13.50.003 | FDE | DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO | m² | 21 | 18,79 | 23,11 | 485,31 |
| 13.37 | 13.50.004 | FDE | DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS | m² | 21 | 16,91 | 20,79 | 436,59 |
| 13.38 | 13.50.006 | FDE | DEMOLIÇÃO DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS | m² | 21 | 8,45 | 10,39 | 218,19 |
| 13.39 | 13.50.010 | FDE | DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACÃO | m² | 21 | 6,70 | 8,24 | 173,04 |
| 13.40 | 13.50.015 | FDE | DEMOLIÇAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL ARG ASSENT. | m² | 31 | 8,38 | 10,30 | 319,30 |
| 13.41 | 13.50.016 | FDE | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 51 | 2,01 | 2,47 | 125,97 |
| 13.42 | 13.50.017 | FDE | DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 51 | 2,51 | 3,08 | 157,08 |
| 13.43 | 13.50.018 | FDE | DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 11 | 2,01 | 2,47 | 27,17 |
| 13.44 | 13.50.019 | FDE | DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 16 | 2,01 | 2,47 | 39,52 |
| 13.45 | 13.60.001 | FDE | RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA | m² | 51 | 3,73 | 4,58 | 233,58 |
| 13.46 | 13.60.002 | FDE | RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO | m² | 51 | 8,21 | 10,09 | 514,59 |
| 13.47 | 13.60.003 | FDE | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | m² | 101 | 25,14 | 30,92 | 3.122,92 |
| 13.48 | 13.60.004 | FDE | RETIRADA DE PISO DE TACOS DE MADEIRA | m² | 11 | 10,05 | 12,36 | 135,96 |
| 13.49 | 13.60.005 | FDE | RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO | m² | 11 | 22,28 | 27,40 | 301,40 |
| 13.50 | 13.60.006 | FDE | RETIRADA DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS | m² | 11 | 12,99 | 15,97 | 175,67 |
| 13.51 | 13.60.007 | FDE | RETIRADA DE PISO DE PEDRA | m² | 11 | 21,78 | 26,78 | 294,58 |
| 13.52 | 13.60.008 | FDE | RETIRADA DE PISO DE GRANITO OU MÁRMORE | m² | 11 | 26,81 | 32,97 | 362,67 |
| 13.53 | 13.60.009 | FDE | RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA | M | 11 | 16,76 | 20,61 | 226,71 |
| 13.54 | 13.60.010 | FDE | RETIRADA DE DEGRAUS E ESP DE GRANITO OU MÁRMORE | M | 11 | 20,11 | 24,73 | 272,03 |
| 13.55 | 13.60.011 | FDE | RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE | M | 202 | 3,35 | 4,12 | 832,24 |
| 13.56 | 13.60.012 | FDE | RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA INCLUSIVE CORDÃO | M | 11 | 2,51 | 3,08 | 33,88 |
| 13.57 | 13.60.013 | FDE | RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL | M | 101 | 3,35 | 4,12 | 416,12 |
| 13.58 | 13.60.014 | FDE | RETIRADA DE PEITORIS EM GERAL | M | 11 | 3,35 | 4,12 | 45,32 |
| 13.59 | 13.60.015 | FDE | RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL | M | 11 | 3,35 | 4,12 | 45,32 |
| 13.60 | 13.80.002 | FDE | LASTRO DE CONCRETO | m³ | 31 | 647,03 | 795,84 | 24.671,04 |
| 13.61 | 13.80.003 | FDE | LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM | m² | 31 | 10,90 | 13,40 | 415,40 |
| 13.62 | 13.80.005 | FDE | DEGRAU DE CONCRETO LISO | M | 51 | 103,78 | 127,64 | 6.509,64 |
| 13.63 | 13.80.007 | FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM | m² | 303 | 23,16 | 28,48 | 8.629,44 |
| 13.64 | 13.80.013 | FDE | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | m² | 303 | 3,38 | 4,15 | 1.257,45 |
| 13.65 | 13.80.014 | FDE | FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO | m² | 7440 | 21,11 | 25,96 | 193.142,40 |
| 13.66 | 13.80.016 | FDE | PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPESSURA | m² | 51 | 188,96 | 232,42 | 11.853,42 |
| 13.67 | 13.80.021 | FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM | m² | 504 | 29,25 | 35,97 | 18.128,88 |
| 13.68 | 13.80.022 | FDE | COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO | m² | 11 | 14,57 | 17,92 | 197,12 |
| 13.69 | 13.80.032 | FDE | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | m² | 152 | 20,62 | 25,36 | 3.854,72 |
| 13.70 | 13.80.060 | FDE | DEGRAU DE GRANILITE | M | 101 | 86,63 | 106,55 | 10.761,55 |
| 13.71 | 13.80.062 | FDE | DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA | M | 11 | 109,33 | 134,47 | 1.479,17 |
| 13.72 | 13.80.065 | FDE | TESTEIRA DE BORRACHA | M | 11 | 24,45 | 30,07 | 330,77 |
| 13.73 | 13.80.066 | FDE | PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO | m² | 51 | 89,49 | 110,07 | 5.613,57 |
| 13.74 | 13.80.075 | FDE | ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA | m³ | 21 | 416,49 | 512,28 | 10.757,88 |
| 14 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 60.644,92 |
| 14.1 | 14.01.062 | FDE | VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 21 | 157,05 | 193,17 | 4.056,57 |
| 14.2 | 14.70.001 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES | m² | 21 | 61,18 | 75,25 | 1.580,25 |
| 14.3 | 14.01.002 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | m² | 21 | 103,84 | 127,72 | 2.682,12 |
| 14.4 | 14.01.004 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | m² | 103 | 124,92 | 153,65 | 15.825,95 |
| 14.5 | 14.02.001 | FDE | EP-01 ESPELHO | UN | 51 | 429,82 | 528,67 | 26.962,17 |
| 14.6 | 14.60.001 | FDE | RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES | m² | 103 | 13,80 | 16,97 | 1.747,91 |
| 14.7 | 14.80.001 | FDE | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | m² | 21 | 301,59 | 370,95 | 7.789,95 |
| 15 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 3.379.316,42 |
| 15.1 | 15.01.006 | FDE | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | m² | 6992 | 19,45 | 23,92 | 167.248,64 |
| 15.2 | 15.01.013 | FDE | ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 51 | 20,87 | 25,67 | 1.309,17 |
| 15.3 | 15.01.014 | FDE | APLICAÇAO DE IMUNIZANTE CUPINICIDA EM MADEIRA. | m² | 51 | 10,78 | 13,25 | 675,75 |
| 15.4 | 15.01.015 | FDE | VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA APARENTE | m² | 51 | 17,27 | 21,24 | 1.083,24 |
| 15.5 | 15.01.032 | FDE | PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS | m² | 101 | 10,86 | 13,35 | 1.348,35 |
| 15.6 | 15.01.035 | FDE | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | m² | 7990 | 13,30 | 16,35 | 130.636,50 |
| 15.7 | 15.02.003 | FDE | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | m² | 33697 | 19,69 | 24,21 | 815.804,37 |
| 15.8 | 15.02.006 | FDE | LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | m² | 101 | 38,76 | 47,67 | 4.814,67 |
| 15.9 | 15.02.010 | FDE | TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO | m² | 101 | 26,04 | 32,02 | 3.234,02 |
| 15.10 | 15.02.018 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA | m² | 672 | 29,24 | 35,96 | 24.165,12 |
| 15.11 | 15.02.020 | FDE | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS) | m² | 101 | 21,76 | 26,76 | 2.702,76 |
| 15.12 | 15.02.025 | FDE | TINTA LATEX STANDARD | m² | 35470 | 27,15 | 33,39 | 1.184.343,30 |
| 15.13 | 15.02.026 | FDE | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | m² | 202 | 36,63 | 45,05 | 9.100,10 |
| 15.14 | 15.02.053 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA EM FORRO DE MADEIRA | m² | 51 | 33,62 | 41,35 | 2.108,85 |
| 15.15 | 15.02.055 | FDE | ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE MADEIRA | m² | 51 | 21,63 | 26,60 | 1.356,60 |
| 15.16 | 15.02.061 | FDE | TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO | m² | 101 | 22,03 | 27,09 | 2.736,09 |
| 15.17 | 15.02.080 | FDE | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 6815 | 22,28 | 27,40 | 186.731,00 |
| 15.18 | 15.03.002 | FDE | MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 2451 | 21,12 | 25,97 | 63.652,47 |
| 15.19 | 15.03.025 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 1590 | 29,01 | 35,68 | 56.731,20 |
| 15.20 | 15.03.026 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 51 | 50,15 | 61,68 | 3.145,68 |
| 15.21 | 15.03.027 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS | m² | 5144 | 14,62 | 17,98 | 92.489,12 |
| 15.22 | 15.03.028 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 3180 | 33,90 | 41,69 | 132.574,20 |
| 15.23 | 15.03.032 | FDE | PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS | m² | 101 | 27,35 | 33,64 | 3.397,64 |
| 15.24 | 15.03.035 | FDE | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS | m² | 101 | 30,81 | 37,89 | 3.826,89 |
| 15.25 | 15.03.060 | FDE | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 101 | 12,34 | 15,17 | 1.532,17 |
| 15.26 | 15.03.061 | FDE | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 101 | 7,83 | 9,63 | 972,63 |
| 15.27 | 15.03.064 | FDE | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE AGUA | M | 101 | 12,58 | 15,47 | 1.562,47 |
| 15.28 | 15.04.001 | FDE | CAIACAO | m² | 1007 | 8,20 | 10,08 | 10.150,56 |
| 15.29 | 15.04.006 | FDE | TINTA LATEX STANDARD | m² | 1007 | 22,13 | 27,21 | 27.400,47 |
| 15.30 | 15.04.007 | FDE | MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR | m² | 1007 | 21,76 | 26,76 | 26.947,32 |
| 15.31 | 15.04.008 | FDE | LATEX EM ELEMENTO VAZADO | m² | 101 | 21,02 | 25,85 | 2.610,85 |
| 15.32 | 15.04.009 | FDE | TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | m² | 21 | 32,18 | 39,58 | 831,18 |
| 15.33 | 15.04.011 | FDE | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA | m² | 31 | 13,56 | 16,67 | 516,77 |
| 15.34 | 15.04.015 | FDE | ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA | m² | 8234 | 20,60 | 25,33 | 208.567,22 |
| 15.35 | 15.04.020 | FDE | LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE | m² | 21 | 10,78 | 13,25 | 278,25 |
| 15.36 | 15.04.031 | FDE | VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICAÇAO 3 DEMAOS | m² | 31 | 9,58 | 11,78 | 365,18 |
| 15.37 | 15.04.078 | FDE | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS | CJ | 16 | 12,93 | 15,90 | 254,40 |
| 15.38 | 15.04.080 | FDE | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | UN | 5 | 1.124,00 | 1.382,52 | 6.912,60 |
| 15.39 | 15.04.081 | FDE | PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES | M | 1728 | 1,83 | 2,25 | 3.888,00 |
| 15.40 | 15.04.082 | FDE | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 1007 | 22,28 | 27,40 | 27.591,80 |
| 15.41 | 15.50.001 | FDE | RASPAGEM DE CAIACAO OU TINTA MINERAL IMPERMEAVEL | m² | 101 | 1,67 | 2,05 | 207,05 |
| 15.42 | 15.50.002 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO | m² | 33697 | 3,24 | 3,98 | 134.114,06 |
| 15.43 | 15.50.003 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO | m² | 504 | 4,52 | 5,55 | 2.797,20 |
| 15.44 | 15.50.004 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENT | m² | 202 | 5,53 | 6,80 | 1.373,60 |
| 15.45 | 15.50.010 | FDE | REMOÇAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD C/LIXAMENTO | M | 51 | 0,89 | 1,09 | 55,59 |
| 15.46 | 15.50.011 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM PRODUTO QUIMICO | m² | 51 | 6,01 | 7,39 | 376,89 |
| 15.47 | 15.50.012 | FDE | REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO | m² | 51 | 6,01 | 7,39 | 376,89 |
| 15.48 | 15.50.013 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/PROD QUI | m² | 51 | 6,01 | 7,39 | 376,89 |
| 15.49 | 15.50.014 | FDE | REMOÇAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD C/PROD.QUIMICO | M | 51 | 1,20 | 1,47 | 74,97 |
| 15.50 | 15.50.030 | FDE | REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO | m² | 303 | 20,79 | 25,57 | 7.747,71 |
| 15.51 | 15.80.010 | FDE | PINTURA EM AZULEJO | m² | 101 | 17,05 | 20,97 | 2.117,97 |
| 15.52 | 15.80.031 | FDE | VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCL PREPARO E RETOQUE DE MASSA | m² | 500 | 22,93 | 28,20 | 14.100,00 |
| 16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4.462.707,76 |
| 16.1 | 16.01.015 | FDE | FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO H=235CM/SAPATA | M | 333 | 559,44 | 688,11 | 229.140,63 |
| 16.2 | 16.01.029 | FDE | FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) | M | 79 | 1.336,73 | 1.644,17 | 129.889,43 |
| 16.3 | 16.01.090 | FDE | FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO 120 | m² | 152 | 469,81 | 577,86 | 87.834,72 |
| 16.4 | 16.02.008 | FDE | PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | m² | 148 | 161,72 | 198,91 | 29.438,68 |
| 16.5 | 16.02.012 | FDE | PAVIMENTACAO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM | m² | 413 | 94,69 | 116,46 | 48.097,98 |
| 16.6 | 16.02.015 | FDE | PAVIMENTACAO ASFALTICA | m² | 1829 | 47,71 | 58,68 | 107.325,72 |
| 16.7 | 16.02.025 | FDE | GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP | M | 16 | 79,65 | 97,96 | 1.567,36 |
| 16.8 | 16.01.064 | FDE | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | m² | 50 | 518,78 | 638,09 | 31.904,50 |
| 16.9 | 16.01.088 | FDE | PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) | UN | 4 | 8.456,43 | 10.401,40 | 41.605,60 |
| 16.10 | 16.02.014 | FDE | PAVIMENTAÇAO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA) | m² | 100 | 92,40 | 113,65 | 11.365,00 |
| 16.11 | 16.02.026 | FDE | SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP | M | 11 | 70,18 | 86,32 | 949,52 |
| 16.12 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 22 | 25,40 | 31,24 | 687,28 |
| 16.13 | 16.02.028 | FDE | GA-02 GUIA E SARJETA | M | 22 | 81,30 | 99,99 | 2.199,78 |
| 16.14 | 16.02.029 | FDE | GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP | M | 22 | 110,81 | 136,29 | 2.998,38 |
| 16.15 | 16.02.031 | FDE | DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO | M | 53 | 82,74 | 101,77 | 5.393,81 |
| 16.16 | 16.02.033 | FDE | PEDRA MIRACEMA | m² | 16 | 80,05 | 98,46 | 1.575,36 |
| 16.17 | 16.03.001 | FDE | CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA | m² | 11428 | 0,71 | 0,87 | 9.942,36 |
| 16.18 | 16.03.002 | FDE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 1139 | 9,69 | 11,91 | 13.565,49 |
| 16.19 | 16.04.001 | FDE | QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL | PR | 6 | 1.713,96 | 2.108,17 | 12.649,02 |
| 16.20 | 16.04.002 | FDE | QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | UN | 6 | 987,21 | 1.214,26 | 7.285,56 |
| 16.21 | 16.04.019 | FDE | FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA | M | 170 | 1.205,35 | 1.482,58 | 252.038,60 |
| 16.22 | 16.04.025 | FDE | QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM | UN | 6 | 5.862,06 | 7.210,33 | 43.261,98 |
| 16.23 | 16.04.031 | FDE | FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA | M | 318 | 862,50 | 1.060,87 | 337.356,66 |
| 16.24 | 16.04.034 | FDE | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA | m² | 106 | 175,91 | 216,36 | 22.934,16 |
| 16.25 | 16.04.037 | FDE | FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS | m² | 2738 | 194,32 | 239,01 | 654.409,38 |
| 16.26 | 16.05.032 | FDE | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 53 | 145,65 | 179,14 | 9.494,42 |
| 16.27 | 16.05.036 | FDE | CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS | M | 53 | 49,96 | 61,45 | 3.256,85 |
| 16.28 | 16.05.042 | FDE | TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) | M | 53 | 137,37 | 168,96 | 8.954,88 |
| 16.29 | 16.05.050 | FDE | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE BRITA | M | 11 | 2.176,32 | 2.676,87 | 29.445,57 |
| 16.30 | 16.05.052 | FDE | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M | UN | 11 | 732,50 | 900,97 | 9.910,67 |
| 16.31 | 16.05.070 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO | m³ | 22 | 83,80 | 103,07 | 2.267,54 |
| 16.32 | 16.05.071 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO | m³ | 22 | 710,28 | 873,64 | 19.220,08 |
| 16.33 | 16.05.072 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO | m² | 32 | 189,68 | 233,30 | 7.465,60 |
| 16.34 | 16.05.073 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO | m² | 32 | 274,78 | 337,97 | 10.815,04 |
| 16.35 | 16.05.074 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 32 | 198,41 | 244,04 | 7.809,28 |
| 16.36 | 16.06.022 | FDE | MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS | CJ | 6 | 5.910,96 | 7.270,48 | 43.622,88 |
| 16.37 | 16.06.023 | FDE | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 6 | 5.186,15 | 6.378,96 | 38.273,76 |
| 16.38 | 16.06.046 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. | m² | 212 | 38,95 | 47,90 | 10.154,80 |
| 16.39 | 16.06.047 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. | m² | 212 | 82,94 | 102,01 | 21.626,12 |
| 16.40 | 16.06.058 | FDE | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 530 | 76,69 | 94,32 | 49.989,60 |
| 16.41 | 16.06.065 | FDE | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | m² | 730 | 11,42 | 14,04 | 10.249,20 |
| 16.42 | 16.06.066 | FDE | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 730 | 21,18 | 26,05 | 19.016,50 |
| 16.43 | 16.06.077 | FDE | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | m² | 53 | 3,08 | 3,78 | 200,34 |
| 16.44 | 16.06.078 | FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA | m² | 53 | 388,90 | 478,34 | 25.352,02 |
| 16.45 | 16.06.090 | FDE | INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) | UN | 16 | 37,15 | 45,69 | 731,04 |
| 16.46 | 16.06.101 | FDE | INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 | UN | 64 | 9,86 | 12,12 | 775,68 |
| 16.47 | 16.07.015 | FDE | AM-01 AMARELINHA | UN | 11 | 182,91 | 224,97 | 2.474,67 |
| 16.48 | 16.07.031 | FDE | CR-01 CARACOL | UN | 11 | 697,89 | 858,40 | 9.442,40 |
| 16.49 | 16.08.026 | FDE | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 32 | 981,02 | 1.206,65 | 38.612,80 |
| 16.50 | 16.08.027 | FDE | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 32 | 1.332,68 | 1.639,19 | 52.454,08 |
| 16.51 | 16.08.034 | FDE | FS-05 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M | UN | 6 | 4.465,87 | 5.493,02 | 32.958,12 |
| 16.52 | 16.08.051 | FDE | FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M | UN | 6 | 9.160,11 | 11.266,93 | 67.601,58 |
| 16.53 | 16.09.003 | FDE | SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M | UN | 6 | 747,44 | 919,35 | 5.516,10 |
| 16.54 | 16.09.007 | FDE | SM-03 SUMIDOURO - POCO | M | 6 | 1.929,95 | 2.373,83 | 14.242,98 |
| 16.55 | 16.11.005 | FDE | LIMPEZA DA OBRA | m² | 32217 | 11,73 | 14,42 | 464.569,14 |
| 16.56 | 16.11.012 | FDE | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 212 | 13,40 | 16,48 | 3.493,76 |
| 16.57 | 16.11.014 | FDE | LIMPEZA DE VIDROS | m² | 3627 | 12,57 | 15,46 | 56.073,42 |
| 16.58 | 16.11.020 | FDE | LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO | m² | 3126 | 7,21 | 8,86 | 27.696,36 |
| 16.59 | 16.11.025 | FDE | REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) | m³ | 1060 | 93,57 | 115,09 | 121.995,40 |
| 16.60 | 16.11.030 | FDE | TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA | KM | 10600 | 1,31 | 1,61 | 17.066,00 |
| 16.61 | 16.13.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 32 | 67,04 | 82,45 | 2.638,40 |
| 16.62 | 16.13.002 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | m³ | 11 | 75,42 | 92,76 | 1.020,36 |
| 16.63 | 16.13.007 | FDE | ESCORAMENTO PONTALETADO | m² | 16 | 67,02 | 82,43 | 1.318,88 |
| 16.64 | 16.13.010 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 106 | 6,70 | 8,24 | 873,44 |
| 16.65 | 16.13.015 | FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | m³ | 27 | 58,66 | 72,15 | 1.948,05 |
| 16.66 | 16.13.025 | FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | m² | 212 | 32,32 | 39,75 | 8.427,00 |
| 16.67 | 16.13.026 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 212 | 7,34 | 9,02 | 1.912,24 |
| 16.68 | 16.13.030 | FDE | ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATé 2,00M | m² | 22 | 74,13 | 91,17 | 2.005,74 |
| 16.69 | 16.13.035 | FDE | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATé 2,00M | m² | 22 | 55,15 | 67,83 | 1.492,26 |
| 16.70 | 16.14.006 | FDE | FORMAS DE MADEIRA MACICA | m² | 424 | 101,92 | 125,36 | 53.152,64 |
| 16.71 | 16.14.009 | FDE | FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE | m² | 106 | 132,22 | 162,63 | 17.238,78 |
| 16.76 | 16.20.113 | FDE | ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE PRIMÁRIA NBR 13897 | M | 32 | 72,06 | 88,63 | 2.836,16 |
| 16.77 | 16.30.010 | FDE | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 530 | 76,69 | 94,32 | 49.989,60 |
| 16.78 | 16.30.012 | FDE | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M | m² | 318 | 331,33 | 407,53 | 129.594,54 |
| 16.79 | 16.30.013 | FDE | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M | m² | 212 | 375,64 | 462,03 | 97.950,36 |
| 16.82 | 16.35.001 | FDE | DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE | M | 178 | 4,48 | 5,51 | 980,78 |
| 16.83 | 16.35.002 | FDE | ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE | m² | 106 | 167,60 | 206,14 | 21.850,84 |
| 16.84 | 16.35.005 | FDE | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | m² | 106 | 191,69 | 235,77 | 24.991,62 |
| 16.85 | 16.35.006 | FDE | ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE CONCRETO C/REBARBADORES ELETR ATE 5,0C | m² | 212 | 187,32 | 230,40 | 48.844,80 |
| 16.86 | 16.35.013 | FDE | FREZAMENTO MECANICO COM MAQUINA DE DESBASTE | m² | 318 | 27,96 | 34,39 | 10.936,02 |
| 16.87 | 16.35.014 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | m² | 530 | 9,05 | 11,13 | 5.898,90 |
| 16.88 | 16.35.016 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ACIDAS, PISOS E PAREDES | m² | 318 | 9,50 | 11,68 | 3.714,24 |
| 16.89 | 16.35.018 | FDE | LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS IMPREGNADOS SUPERFICIALMENTE | m² | 212 | 13,11 | 16,12 | 3.417,44 |
| 16.90 | 16.35.022 | FDE | PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE | m² | 530 | 41,90 | 51,53 | 27.310,90 |
| 16.91 | 16.47.001 | FDE | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO | m² | 7049 | 13,30 | 16,35 | 115.251,15 |
| 16.92 | 16.47.002 | FDE | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI | m² | 106 | 78,88 | 97,02 | 10.284,12 |
| 16.93 | 16.48.001 | FDE | LIXAMENTO MANUAL | m² | 2120 | 9,72 | 11,95 | 25.334,00 |
| 16.94 | 16.48.002 | FDE | LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA | m² | 1060 | 14,03 | 17,25 | 18.285,00 |
| 16.95 | 16.48.003 | FDE | APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA | m² | 106 | 14,86 | 18,27 | 1.936,62 |
| 16.96 | 16.48.004 | FDE | POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL | m² | 106 | 5,53 | 6,80 | 720,80 |
| 16.97 | 16.48.009 | FDE | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI BICOMPONENTE | m² | 106 | 26,51 | 32,60 | 3.455,60 |
| 16.98 | 16.48.015 | FDE | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO | m² | 106 | 57,96 | 71,29 | 7.556,74 |
| 16.99 | 16.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO | UN | 22 | 21,78 | 26,78 | 589,16 |
| 16.100 | 16.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO | m² | 106 | 1,86 | 2,28 | 241,68 |
| 16.101 | 16.80.010 | FDE | TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" | m² | 530 | 81,88 | 100,71 | 53.376,30 |
| 16.102 | 16.80.012 | FDE | TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE | M | 22 | 131,51 | 161,75 | 3.558,50 |
| 16.103 | 16.80.014 | FDE | LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM | m² | 1060 | 10,90 | 13,40 | 14.204,00 |
| 16.104 | 16.80.086 | FDE | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 106 | 13,40 | 16,48 | 1.746,88 |
| 16.105 | 16.80.087 | FDE | LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS | m² | 530 | 10,05 | 12,36 | 6.550,80 |
| 16.106 | 16.80.089 | FDE | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS | UN | 50 | 50,28 | 61,84 | 3.092,00 |
| 16.107 | 16.80.093 | FDE | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO | UN | 212 | 5,02 | 6,17 | 1.308,04 |
| 16.108 | 16.80.094 | FDE | LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA | m³ | 53 | 85,71 | 105,42 | 5.587,26 |
| 16.109 | 16.80.095 | FDE | LIMPEZA DE SUMIDOURO POR VIAGEM DE 7 M3 | VG | 27 | 1.150,00 | 1.414,50 | 38.191,50 |
| 16.110 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 356 | 497,76 | 612,24 | 217.957,44 |
| 16.111 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 1421 | 48,57 | 59,74 | 84.890,54 |
|  |  |  |  |  | Total Geral |  | 27.235.149,05 |  |

ANEXO II

MODELOS DE

DECLARAÇÕES

MODELO Nº. 01

(razão social, endereço, telefone, fax, e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PREÇOS

Local,       de                   de  2022.

À Comissão Permanente de Licitação

Concorrência Pública nº.  16 / 2021

Processo Administrativo nº.  56042 / 21

Objeto: Contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais no município de Carapicuíba.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vªs Sªs nossa proposta de preço unitário e total relativo a execução  dos serviços, objeto da licitação em epígrafe, tendo como referencia  o dia, mês e ano acima consignados.

Valor total: R$                     (                                )

O prazo de execução do objeto é de 12  (doze) meses, a serem iniciados após a assinatura.

Apresentamos, nossos dados bancários:

NOME DO BANCO ............................................... Nº ......................

NOME DA AGÊNCIA ............................................ Nº ......................

NÚMERO DA CONTA ......................................................................

O prazo de validade da proposta de preços é de _____ (                      ) dias corridos a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão Permanente de Licitação.

Atenciosamente,

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(carteira de identidade número e órgão emissor)

Obs. Deverá estar acompanhada da planilha de preços anexa.

| REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS VISANDO SANAR AS DEFICIÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS PREDIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDI: % - LS = % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
| 2 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 02.02.021 | FDE | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 8560 |  |  |  |
| 2.2 | 02.02.026 | FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 236 |  |  |  |
| 2.3 | 02.02.027 | FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | M | 31 |  |  |  |
| 2.4 | 02.03.001 | FDE | FORMA DE MADEIRA MACICA | m² | 202 |  |  |  |
| 2.5 | 02.04.003 | FDE | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 1007 |  |  |  |
| 2.6 | 02.04.005 | FDE | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 403 |  |  |  |
| 2.7 | 02.05.014 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | m³ | 212 |  |  |  |
| 2.8 | 02.05.018 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 212 |  |  |  |
| 2.9 | 02.05.019 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | m³ | 212 |  |  |  |
| 2.10 | 02.05.024 | FDE | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANÇADO FCK=20MPA | m³ | 101 |  |  |  |
| 2.11 | 02.05.028 | FDE | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 101 |  |  |  |
| 2.12 | 02.05.029 | FDE | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | m³ | 101 |  |  |  |
| 2.13 | 02.05.050 | FDE | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 101 |  |  |  |
| 2.14 | 02.06.020 | FDE | ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A | m² | 551 |  |  |  |
| 2.15 | 01.08.050 | FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA | m² | 44,36 |  |  |  |
| 2.16 | 01.08.051 | FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA | m² | 39,55 |  |  |  |
| 2.17 | 02.07.002 | FDE | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | m² | 101 |  |  |  |
| 2.18 | 02.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 51 |  |  |  |
| 2.19 | 02.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 51 |  |  |  |
| 2.20 | 02.50.003 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL) | m³ | 51 |  |  |  |
| 3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 03.01.005 | FDE | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | m³ | 106 |  |  |  |
| 3.2 | 03.01.001 | FDE | FORMAS DE MADEIRA MACICA | m² | 155 |  |  |  |
| 3.3 | 03.03.019 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-100KGF/M2 | m² | 342 |  |  |  |
| 3.4 | 03.03.110 | FDE | ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGAS ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR OU IGUAL 60CM | M | 101 |  |  |  |
| 3.5 | 03.03.111 | FDE | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50 | m² | 106 |  |  |  |
| 3.6 | 03.04.010 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570) | KG | 1060 |  |  |  |
| 3.7 | 03.04.030 | FDE | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA | KG | 1007 |  |  |  |
| 3.8 | 03.05.011 | FDE | VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) | M | 53 |  |  |  |
| 3.9 | 03.05.012 | FDE | VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) | M | 32 |  |  |  |
| 3.10 | 03.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | m³ | 51 |  |  |  |
| 3.11 | 03.50.005 | FDE | DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | m² | 21 |  |  |  |
| 4 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 04.01.003 | FDE | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO | m² | 516 |  |  |  |
| 4.2 | 04.01.030 | FDE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | m² | 3180 |  |  |  |
| 4.3 | 04.01.033 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | m² | 3180 |  |  |  |
| 4.4 | 04.01.034 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | m² | 1060 |  |  |  |
| 4.5 | 04.01.042 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM | m² | 1060 |  |  |  |
| 4.6 | 04.01.046 | FDE | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 318 |  |  |  |
| 4.7 | 04.01.047 | FDE | ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 106 |  |  |  |
| 4.8 | 04.01.049 | FDE | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM CLASSE B | m² | 2650 |  |  |  |
| 4.9 | 04.01.050 | FDE | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B | m² | 1530 |  |  |  |
| 4.10 | 04.01.058 | FDE | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 101 |  |  |  |
| 4.11 | 04.01.059 | FDE | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM | M | 101 |  |  |  |
| 4.12 | 04.01.070 | FDE | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM | m² | 1060 |  |  |  |
| 4.13 | 04.01.071 | FDE | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM | m² | 1060 |  |  |  |
| 4.14 | 04.03.001 | FDE | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | M | 51 |  |  |  |
| 4.15 | 04.03.002 | FDE | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | M | 114 |  |  |  |
| 4.16 | 04.03.003 | FDE | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 127 |  |  |  |
| 4.17 | 04.03.008 | FDE | DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO | M | 101 |  |  |  |
| 4.18 | 04.03.009 | FDE | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | m² | 101 |  |  |  |
| 4.19 | 04.03.022 | FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL PERM E=35MM | m² | 100 |  |  |  |
| 4.20 | 04.03.023 | FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM | m² | 100 |  |  |  |
| 4.21 | 04.03.025 | FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT PERM 1,20X2,11M E=35MM | m² | 100 |  |  |  |
| 4.22 | 04.03.026 | FDE | DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE INFORMÁTICA | m² | 100 |  |  |  |
| 4.23 | 04.03.029 | FDE | DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 120/90 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA | m² | 150,24 |  |  |  |
| 4.24 | 04.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | m³ | 101 |  |  |  |
| 4.25 | 04.50.010 | FDE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO | m² | 31 |  |  |  |
| 4.26 | 04.50.011 | FDE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS | m² | 231 |  |  |  |
| 4.27 | 04.50.012 | FDE | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO | m² | 11 |  |  |  |
| 4.28 | 04.60.010 | FDE | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 51 |  |  |  |
| 4.29 | 04.60.011 | FDE | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 51 |  |  |  |
| 4.30 | 04.60.012 | FDE | RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS | m² | 21 |  |  |  |
| 4.31 | 04.80.004 | FDE | ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM | m² | 101 |  |  |  |
| 4.32 | 04.80.011 | FDE | DIVISORIA CHAPA COMPENSADO E=4MM G1-C8 AMBAS FACES INCL ENTARUGAMENTO | m² | 101 |  |  |  |
| 4.33 | 04.80.015 | FDE | DIVISORIAS DE CHAPAS DURATEX OU SIMILAR,INCL ENTARUGAMENTO | m² | 50 |  |  |  |
| 4.34 | 04.80.016 | FDE | CHAPA DURATEX OU SIMILAR | m² | 106 |  |  |  |
| 4.35 | 04.80.017 | FDE | DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX OU SIMILAR | m² | 50 |  |  |  |
| 5 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 05.01.004 | FDE | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 129 |  |  |  |
| 5.2 | 05.01.005 | FDE | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 21 |  |  |  |
| 5.3 | 05.01.101 | FDE | PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM INCLUSIVE REFORÇO FECHADURA | UN | 53 |  |  |  |
| 5.4 | 05.01.014 | FDE | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM | UN | 21 |  |  |  |
| 5.5 | 05.01.029 | FDE | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 56 |  |  |  |
| 5.8 | 05.05.037 | FDE | BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO | M | 76 |  |  |  |
| 5.9 | 05.05.040 | FDE | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | M | 108 |  |  |  |
| 5.10 | 05.05.075 | FDE | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | M | 49 |  |  |  |
| 5.11 | 05.05.078 | FDE | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | UN | 6 |  |  |  |
| 5.12 | 05.05.080 | FDE | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO | M | 11 |  |  |  |
| 5.13 | 05.05.085 | FDE | BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) | UN | 6 |  |  |  |
| 5.14 | 05.05.086 | FDE | BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO | UN | 6 |  |  |  |
| 5.15 | 05.05.087 | FDE | GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER | UN | 6 |  |  |  |
| 5.16 | 05.05.089 | FDE | BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) | UN | 6 |  |  |  |
| 5.17 | 05.05.096 | FDE | CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE | UN | 11 |  |  |  |
| 5.19 | 05.05.101 | FDE | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 25 |  |  |  |
| 5.20 | 05.05.103 | FDE | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 16 |  |  |  |
| 5.21 | 05.05.104 | FDE | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 16 |  |  |  |
| 5.22 | 05.05.105 | FDE | CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 22 |  |  |  |
| 5.23 | 05.06.061 | FDE | RP-02 REFORCO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02) | UN | 112 |  |  |  |
| 5.24 | 05.06.053 | FDE | Chapa de Policarbonato Alveolar E=6MM | m² | 241 |  |  |  |
| 5.26 | 05.50.015 | FDE | DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO | m² | 11 |  |  |  |
| 5.27 | 05.60.001 | FDE | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 427 |  |  |  |
| 5.28 | 05.60.005 | FDE | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 326 |  |  |  |
| 5.29 | 05.60.010 | FDE | RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS | M | 3312 |  |  |  |
| 5.30 | 05.60.017 | FDE | RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES | M | 16 |  |  |  |
| 5.31 | 05.60.050 | FDE | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 326 |  |  |  |
| 5.32 | 05.60.055 | FDE | RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD SOBREPOR | UN | 101 |  |  |  |
| 5.33 | 05.60.060 | FDE | RETIRADA DE DOBRADIÇAS | UN | 977 |  |  |  |
| 5.34 | 05.70.001 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | UN | 59 |  |  |  |
| 5.35 | 05.70.005 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 62 |  |  |  |
| 5.36 | 05.70.015 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 85 |  |  |  |
| 5.37 | 05.80.020 | FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | CJ | 33 |  |  |  |
| 5.38 | 05.80.035 | FDE | GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA | CJ | 78 |  |  |  |
| 5.39 | 05.80.042 | FDE | LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 | UN | 11 |  |  |  |
| 5.40 | 05.80.044 | FDE | LOUSA QUADRICULADA L=2.55M MOD. LG-02 | UN | 11 |  |  |  |
| 5.41 | 05.80.045 | FDE | LOUSA EM ARGAMASSA L=4.61M MOD LG-03 | UN | 46 |  |  |  |
| 5.42 | 05.80.070 | FDE | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR | JG | 112 |  |  |  |
| 5.43 | 05.80.071 | FDE | FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR | JG | 96 |  |  |  |
| 5.44 | 05.80.072 | FDE | FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" | JG | 59 |  |  |  |
| 5.45 | 05.80.073 | FDE | FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES | UN | 44 |  |  |  |
| 5.46 | 05.80.080 | FDE | DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO | UN | 225 |  |  |  |
| 5.47 | 05.80.081 | FDE | DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO | UN | 178 |  |  |  |
| 5.48 | 05.80.082 | FDE | DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2" | UN | 152 |  |  |  |
| 5.49 | 05.80.083 | FDE | DOBRADICA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO | UN | 132 |  |  |  |
| 5.50 | 05.80.085 | FDE | FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO | UN | 78 |  |  |  |
| 5.51 | 05.80.086 | FDE | CREMONA COMPLETO | JG | 44 |  |  |  |
| 5.52 | 05.80.087 | FDE | VARETA PARA CREMONA | M | 36 |  |  |  |
| 5.53 | 05.80.090 | FDE | BORBOLETA PARA JANELAS | PR | 98 |  |  |  |
| 5.54 | 05.80.091 | FDE | FECHO TIPO UNHA DE EMBUTIR DE 10 CM | UN | 112 |  |  |  |
| 5.55 | 05.80.094 | FDE | DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3" | UN | 66 |  |  |  |
| 5.56 | 05.80.095 | FDE | FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN) | UN | 146 |  |  |  |
| 5.57 | 05.80.096 | FDE | FECHO UNHA DE EMBUTIR AÇO CROMADO 20CM X 3/4" | UN | 53 |  |  |  |
| 5.59 | 05.81.001 | FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM | UN | 112 |  |  |  |
| 5.60 | 05.81.002 | FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM | UN | 89 |  |  |  |
| 5.61 | 06.02.088 | FDE | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 59 |  |  |  |
| 5.62 | 05.81.082 | FDE | PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM - PESO MIN 135G | UN | 32 |  |  |  |
| 5.63 | 05.82.010 | FDE | TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM | M | 44 |  |  |  |
| 6 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 06.03.035 | FDE | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" | UN | 150 |  |  |  |
| 6.2 | 06.01.025 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | m² | 156 |  |  |  |
| 6.3 | 06.01.026 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS | m² | 156 |  |  |  |
| 6.4 | 06.01.027 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILACAO PERMANENTE | m² | 51 |  |  |  |
| 6.5 | 06.01.072 | FDE | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES | m² | 948 |  |  |  |
| 6.6 | 06.01.075 | FDE | CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO | m² | 206 |  |  |  |
| 6.7 | 06.02.001 | FDE | PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA | UN | 11 |  |  |  |
| 6.8 | 06.02.020 | FDE | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | m² | 11 |  |  |  |
| 6.9 | 06.02.063 | FDE | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 77 |  |  |  |
| 6.10 | 06.02.088 | FDE | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 59 |  |  |  |
| 6.11 | 06.02.089 | FDE | PORTÃO BASCULANTE EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 46 |  |  |  |
| 6.12 | 06.02.095 | FDE | ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS | M | 98 |  |  |  |
| 6.13 | 06.02.098 | FDE | MONTANTE DA PORTA PF-A TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 MM ESPESSURA 3MM. USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M | 116 |  |  |  |
| 6.14 | 06.03.003 | FDE | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO | UN | 34 |  |  |  |
| 6.15 | 06.03.016 | FDE | BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES | UN | 18 |  |  |  |
| 6.16 | 06.03.032 | FDE | GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM | m² | 16 |  |  |  |
| 6.17 | 06.03.039 | FDE | TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS | m² | 21 |  |  |  |
| 6.18 | 06.03.040 | FDE | TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS | m² | 118 |  |  |  |
| 6.19 | 06.03.060 | FDE | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO | CJ | 16 |  |  |  |
| 6.20 | 06.03.067 | FDE | FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA) | M | 101 |  |  |  |
| 6.21 | 06.03.069 | FDE | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | m² | 605 |  |  |  |
| 6.22 | 06.03.073 | FDE | QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) | UN | 9 |  |  |  |
| 6.23 | 06.03.074 | FDE | QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) | PR | 5 |  |  |  |
| 6.24 | 06.03.077 | FDE | QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | UN | 9 |  |  |  |
| 6.25 | 06.03.101 | FDE | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 51 |  |  |  |
| 6.26 | 06.03.106 | FDE | CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 31 |  |  |  |
| 6.27 | 06.03.108 | FDE | CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 31 |  |  |  |
| 6.28 | 06.60.001 | FDE | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 1159 |  |  |  |
| 6.29 | 06.60.002 | FDE | RETIRADA DE TELA | m² | 101 |  |  |  |
| 6.30 | 06.60.005 | FDE | RETIRADA DE BATENTES | UN | 303 |  |  |  |
| 6.31 | 06.60.050 | FDE | RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA | UN | 101 |  |  |  |
| 6.32 | 06.60.051 | FDE | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 101 |  |  |  |
| 6.33 | 06.60.052 | FDE | RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER | UN | 21 |  |  |  |
| 6.34 | 06.60.060 | FDE | RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO | M | 31 |  |  |  |
| 6.35 | 06.80.020 | FDE | PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS | m² | 16 |  |  |  |
| 6.36 | 06.80.023 | FDE | PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | m² | 16 |  |  |  |
| 6.37 | 06.80.025 | FDE | PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | m² | 11 |  |  |  |
| 6.38 | 06.80.029 | FDE | TELA DE PROTEÇAO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV. | m² | 101 |  |  |  |
| 6.39 | 06.80.043 | FDE | BRACO DE ALAVANCA DE FERRO | M | 101 |  |  |  |
| 6.40 | 06.80.044 | FDE | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 101 |  |  |  |
| 6.41 | 06.80.045 | FDE | PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER | UN | 21 |  |  |  |
| 6.42 | 06.80.049 | FDE | LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES | m² | 504 |  |  |  |
| 7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 07.01.001 | FDE | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M | m² | 101 |  |  |  |
| 7.2 | 07.01.010 | FDE | EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS ATE 7,00 M | m² | 101 |  |  |  |
| 7.3 | 07.02.004 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570) | KG | 23320 |  |  |  |
| 7.4 | 07.02.016 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 1060 |  |  |  |
| 7.6 | 07.03.065 | FDE | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM | m² | 107 |  |  |  |
| 7.7 | 07.03.067 | FDE | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM | m² | 30 |  |  |  |
| 7.8 | 07.03.129 | FDE | TELHA DE AÇO GALV. ACAB. NATURAL TRAPEZ E=0,65MM H=ATÉ 40M | m² | 4240 |  |  |  |
| 7.9 | 07.03.134 | FDE | TELHA AÇO GALV CHAPA 0,5MM COM SAND POLIURET H=50MM TRAPEZ NAS DUAS FACES COM PINT FACES APARENTES | m² | 1489 |  |  |  |
| 7.10 | 07.03.123 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | m² | 1217 |  |  |  |
| 7.11 | 07.03.106 | FDE | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA | m² | 62 |  |  |  |
| 7.12 | 07.03.110 | FDE | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA | m² | 103 |  |  |  |
| 7.13 | 07.03.112 | FDE | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL | m² | 74 |  |  |  |
| 7.14 | 07.04.001 | FDE | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA | M | 51 |  |  |  |
| 7.15 | 07.04.041 | FDE | CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM | M | 51 |  |  |  |
| 7.16 | 07.04.042 | FDE | CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM | M | 51 |  |  |  |
| 7.17 | 07.04.061 | FDE | DOMO DE ACRILICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO | m² | 11 |  |  |  |
| 7.18 | 07.04.100 | FDE | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM | M | 101 |  |  |  |
| 7.19 | 07.04.101 | FDE | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM | M | 101 |  |  |  |
| 7.20 | 07.04.102 | FDE | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | M | 101 |  |  |  |
| 7.21 | 07.04.112 | FDE | RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM | M | 101 |  |  |  |
| 7.22 | 07.04.113 | FDE | RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM | M | 101 |  |  |  |
| 7.23 | 07.04.114 | FDE | RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | M | 101 |  |  |  |
| 7.24 | 07.05.007 | FDE | FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40% | m² | 101 |  |  |  |
| 7.25 | 07.05.080 | FDE | SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA | m² | 101 |  |  |  |
| 7.26 | 07.50.001 | FDE | DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL | m² | 101 |  |  |  |
| 7.27 | 07.60.001 | FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE | m² | 101 |  |  |  |
| 7.28 | 07.60.002 | FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE | m² | 5159 |  |  |  |
| 7.29 | 07.60.051 | FDE | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV | m² | 5159 |  |  |  |
| 7.30 | 07.60.056 | FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV | M | 290 |  |  |  |
| 7.31 | 07.60.061 | FDE | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | m² | 583 |  |  |  |
| 7.32 | 07.60.066 | FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV | M | 101 |  |  |  |
| 7.33 | 07.80.001 | FDE | RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 | M | 51 |  |  |  |
| 7.34 | 07.80.002 | FDE | CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 | M | 51 |  |  |  |
| 7.35 | 07.80.003 | FDE | TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 | M | 51 |  |  |  |
| 7.36 | 07.80.004 | FDE | VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 | M | 51 |  |  |  |
| 7.37 | 07.80.005 | FDE | VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 | M | 51 |  |  |  |
| 7.38 | 07.80.008 | FDE | SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 | ML | 51 |  |  |  |
| 7.39 | 07.80.019 | FDE | PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS | UN | 303 |  |  |  |
| 7.40 | 07.80.020 | FDE | PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA | UN | 303 |  |  |  |
| 7.41 | 07.80.022 | FDE | CHAPUZ METÁLICO FERRO 2" X 1/4" ENCONTRO CUMEEIRA/PENDURAL INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | 11 |  |  |  |
| 7.42 | 07.80.023 | FDE | ESTRIBO/GRAMPO FERRO REDONDO 1/2" INCLUSO CHAPA E PORCAS | UN | 101 |  |  |  |
| 7.43 | 07.80.024 | FDE | CHAPUZ METALICO 2X40CM FERRO 2" X 1/4" INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | 16 |  |  |  |
| 7.44 | 07.80.032 | FDE | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA | M | 303 |  |  |  |
| 7.45 | 07.80.033 | FDE | FECHAMENTO DE OITAO EM TABUA DE 10 X 1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1-C4 | m² | 403 |  |  |  |
| 7.46 | 07.80.035 | FDE | LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO | m² | 504 |  |  |  |
| 7.47 | 07.80.037 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM | m² | 51 |  |  |  |
| 7.48 | 07.80.041 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | m² | 102 |  |  |  |
| 7.49 | 07.80.042 | FDE | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 101 |  |  |  |
| 7.50 | 07.80.045 | FDE | ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 101 |  |  |  |
| 7.51 | 07.80.050 | FDE | RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 101 |  |  |  |
| 7.52 | 07.80.051 | FDE | FECHAMENTO DE OITAO C/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | m² | 51 |  |  |  |
| 7.53 | 07.80.055 | FDE | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM | M | 101 |  |  |  |
| 7.54 | 07.80.087 | FDE | PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 44CM | UN | 303 |  |  |  |
| 7.55 | 07.80.091 | FDE | EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA | M | 51 |  |  |  |
| 8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 08.80.032 | FDE | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | UN | 75 |  |  |  |
| 8.2 | 08.84.033 | FDE | TORNEIRA PRES 1/2 C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO | UN | 75 |  |  |  |
| 8.3 | 08.01.001 | FDE | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 10 |  |  |  |
| 8.4 | 08.01.002 | FDE | AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 10 |  |  |  |
| 8.5 | 08.02.001 | FDE | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 10 |  |  |  |
| 8.6 | 08.02.002 | FDE | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | UN | 10 |  |  |  |
| 8.7 | 08.02.005 | FDE | AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG | UN | 10 |  |  |  |
| 8.8 | 08.02.016 | FDE | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 51 |  |  |  |
| 8.9 | 08.02.017 | FDE | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 51 |  |  |  |
| 8.10 | 08.02.021 | FDE | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 11 |  |  |  |
| 8.11 | 08.02.040 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 152 |  |  |  |
| 8.12 | 08.02.041 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES | M | 101 |  |  |  |
| 8.13 | 08.02.042 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES | M | 101 |  |  |  |
| 8.14 | 08.02.043 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES | M | 101 |  |  |  |
| 8.15 | 08.02.050 | FDE | ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC DN 150MM EM TUBULACAO DE GAS DE RUA | M | 51 |  |  |  |
| 8.16 | 08.02.060 | FDE | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER | M | 51 |  |  |  |
| 8.17 | 08.02.061 | FDE | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER | M | 51 |  |  |  |
| 8.18 | 08.03.006 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES | M | 51 |  |  |  |
| 8.19 | 08.03.007 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES | M | 31 |  |  |  |
| 8.20 | 08.03.008 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 21 |  |  |  |
| 8.21 | 08.03.015 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | M | 101 |  |  |  |
| 8.22 | 08.03.016 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 202 |  |  |  |
| 8.23 | 08.03.017 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 61 |  |  |  |
| 8.24 | 08.03.018 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 51 |  |  |  |
| 8.25 | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 41 |  |  |  |
| 8.26 | 08.03.020 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 31 |  |  |  |
| 8.27 | 08.03.021 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 21 |  |  |  |
| 8.28 | 08.04.001 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.29 | 08.04.002 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.30 | 08.04.003 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.31 | 08.04.004 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.32 | 08.04.005 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" | UN | 20 |  |  |  |
| 8.33 | 08.04.006 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.34 | 08.04.007 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.35 | 08.04.008 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.36 | 08.04.009 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.37 | 08.04.015 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2" | UN | 20 |  |  |  |
| 8.38 | 08.04.016 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" | UN | 20 |  |  |  |
| 8.39 | 08.04.021 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.40 | 08.04.022 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.41 | 08.04.023 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 39 |  |  |  |
| 8.42 | 08.04.024 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.43 | 08.04.025 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.44 | 08.04.031 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.45 | 08.04.032 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.46 | 08.04.048 | FDE | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 20 |  |  |  |
| 8.47 | 08.04.052 | FDE | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES | UN | 31 |  |  |  |
| 8.48 | 08.04.060 | FDE | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 31 |  |  |  |
| 8.50 | 08.08.010 | FDE | REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" | UN | 11 |  |  |  |
| 8.51 | 08.08.012 | FDE | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | UN | 6 |  |  |  |
| 8.52 | 08.08.021 | FDE | HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2" | UN | 11 |  |  |  |
| 8.53 | 08.08.028 | FDE | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | UN | 11 |  |  |  |
| 8.54 | 08.08.036 | FDE | ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 5/8" | UN | 21 |  |  |  |
| 8.55 | 08.08.044 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG | UN | 51 |  |  |  |
| 8.56 | 08.08.046 | FDE | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 51 |  |  |  |
| 8.57 | 08.08.050 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 51 |  |  |  |
| 8.58 | 08.08.060 | FDE | MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. | UN | 6 |  |  |  |
| 8.59 | 08.08.061 | FDE | PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. | UN | 6 |  |  |  |
| 8.60 | 08.08.069 | FDE | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 20 |  |  |  |
| 8.61 | 08.08.070 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H -20 MCA) | UN | 10 |  |  |  |
| 8.62 | 08.08.071 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H - 20 MCA) | UN | 10 |  |  |  |
| 8.63 | 08.08.072 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA) | UN | 10 |  |  |  |
| 8.64 | 08.08.073 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA) | UN | 10 |  |  |  |
| 8.65 | 08.08.074 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) | UN | 10 |  |  |  |
| 8.66 | 08.08.075 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) | UN | 10 |  |  |  |
| 8.67 | 08.08.076 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) | UN | 10 |  |  |  |
| 8.68 | 08.08.090 | FDE | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (PO PARTICIPANTE) | R UN | 3 |  |  |  |
| 8.69 | 08.09.015 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 101 |  |  |  |
| 8.70 | 08.09.016 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 101 |  |  |  |
| 8.71 | 08.09.017 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 101 |  |  |  |
| 8.72 | 08.09.018 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 101 |  |  |  |
| 8.73 | 08.09.019 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 101 |  |  |  |
| 8.74 | 08.09.062 | FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 101 |  |  |  |
| 8.75 | 08.09.063 | FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 101 |  |  |  |
| 8.76 | 08.09.064 | FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 101 |  |  |  |
| 8.77 | 08.10.004 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 16 |  |  |  |
| 8.78 | 08.10.007 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO | UN | 16 |  |  |  |
| 8.79 | 08.10.008 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 16 |  |  |  |
| 8.80 | 08.10.009 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 16 |  |  |  |
| 8.81 | 08.10.010 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 16 |  |  |  |
| 8.82 | 08.10.011 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 16 |  |  |  |
| 8.83 | 08.10.045 | FDE | RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 6 |  |  |  |
| 8.84 | 08.10.049 | FDE | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 6 |  |  |  |
| 8.85 | 08.10.057 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") | UN | 6 |  |  |  |
| 8.86 | 08.10.058 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") | UN | 6 |  |  |  |
| 8.87 | 08.12.007 | FDE | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" | UN | 31 |  |  |  |
| 8.88 | 08.12.008 | FDE | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | UN | 31 |  |  |  |
| 8.89 | 08.12.015 | FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M | M | 51 |  |  |  |
| 8.90 | 08.12.016 | FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 51 |  |  |  |
| 8.91 | 08.12.017 | FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | M | 51 |  |  |  |
| 8.92 | 08.12.031 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M | M | 101 |  |  |  |
| 8.93 | 08.12.032 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M | M | 101 |  |  |  |
| 8.94 | 08.12.033 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | M | 101 |  |  |  |
| 8.95 | 08.12.034 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 101 |  |  |  |
| 8.96 | 08.12.035 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M | M | 101 |  |  |  |
| 8.97 | 08.12.065 | FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") | UN | 7 |  |  |  |
| 8.98 | 08.12.066 | FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") | UN | 7 |  |  |  |
| 8.99 | 08.12.067 | FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") | UN | 7 |  |  |  |
| 8.100 | 08.14.016 | FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" | UN | 3 |  |  |  |
| 8.101 | 08.14.019 | FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2" | UN | 3 |  |  |  |
| 8.102 | 08.14.021 | FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" | UN | 10 |  |  |  |
| 8.103 | 08.14.022 | FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4" | UN | 10 |  |  |  |
| 8.104 | 08.14.026 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" | UN | 10 |  |  |  |
| 8.105 | 08.14.029 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2" | UN | 10 |  |  |  |
| 8.106 | 08.14.031 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3" | UN | 10 |  |  |  |
| 8.107 | 08.14.032 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4" | UN | 10 |  |  |  |
| 8.108 | 08.14.045 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | UN | 50 |  |  |  |
| 8.109 | 08.14.046 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 50 |  |  |  |
| 8.110 | 08.14.049 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") | UN | 50 |  |  |  |
| 8.111 | 08.14.064 | FDE | LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO | UN | 5 |  |  |  |
| 8.112 | 08.14.101 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UN | 16 |  |  |  |
| 8.113 | 08.14.103 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UN | 11 |  |  |  |
| 8.114 | 08.15.002 | FDE | BN-01 BANHO BERCÁRIO | UN | 31 |  |  |  |
| 8.115 | 08.15.003 | FDE | BN-02 BANHO INFANTIL | CJ | 6 |  |  |  |
| 8.116 | 08.15.013 | FDE | LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 20 |  |  |  |
| 8.117 | 08.15.016 | FDE | BB-01 BEBEDOURO COLETIVO | M | 20 |  |  |  |
| 8.118 | 08.15.017 | FDE | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 20 |  |  |  |
| 8.119 | 08.15.018 | FDE | LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 20 |  |  |  |
| 8.120 | 08.15.019 | FDE | LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO | M | 20 |  |  |  |
| 8.121 | 08.15.023 | FDE | MT-04 MICTORIO COLETIVO | M | 50 |  |  |  |
| 8.122 | 08.16.001 | FDE | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 90 |  |  |  |
| 8.123 | 08.16.003 | FDE | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | UN | 50 |  |  |  |
| 8.124 | 08.16.004 | FDE | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | UN | 38 |  |  |  |
| 8.125 | 08.16.010 | FDE | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 67 |  |  |  |
| 8.126 | 08.16.025 | FDE | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 20 |  |  |  |
| 8.127 | 08.16.045 | FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UN | 20 |  |  |  |
| 8.128 | 08.16.046 | FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA | UN | 20 |  |  |  |
| 8.129 | 08.16.089 | FDE | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 13 |  |  |  |
| 8.130 | 08.16.090 | FDE | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 13 |  |  |  |
| 8.131 | 08.16.091 | FDE | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 11 |  |  |  |
| 8.132 | 08.16.092 | FDE | BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL | UN | 21 |  |  |  |
| 8.133 | 08.16.093 | FDE | BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL | UN | 8 |  |  |  |
| 8.134 | 08.16.094 | FDE | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ | 11 |  |  |  |
| 8.135 | 08.17.013 | FDE | MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL | M | 11 |  |  |  |
| 8.136 | 08.17.030 | FDE | TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM | m² | 15 |  |  |  |
| 8.137 | 08.17.037 | FDE | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | UN | 30 |  |  |  |
| 8.138 | 08.17.038 | FDE | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 20 |  |  |  |
| 8.139 | 08.17.041 | FDE | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 20 |  |  |  |
| 8.140 | 08.17.043 | FDE | AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 10 |  |  |  |
| 8.144 | 08.17.055 | FDE | FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H | UN | 15 |  |  |  |
| 8.145 | 08.17.056 | FDE | FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H | UN | 11 |  |  |  |
| 8.146 | 08.17.058 | FDE | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 20 |  |  |  |
| 8.147 | 08.17.077 | FDE | RESTRITOR DE VAZAO 12L/MIN PARA CHUVEIRO SIMPLES | UN | 11 |  |  |  |
| 8.148 | 08.17.078 | FDE | RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E MISTURADORES | UN | 11 |  |  |  |
| 8.149 | 08.17.080 | FDE | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 16 |  |  |  |
| 8.150 | 08.17.081 | FDE | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN | 16 |  |  |  |
| 8.151 | 08.17.084 | FDE | TORNEIRA ELETRICA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 |  |  |  |
| 8.152 | 08.17.085 | FDE | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN | 21 |  |  |  |
| 8.153 | 08.17.086 | FDE | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE | UN | 21 |  |  |  |
| 8.154 | 08.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 101 |  |  |  |
| 8.155 | 08.50.020 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | M | 101 |  |  |  |
| 8.156 | 08.50.021 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 101 |  |  |  |
| 8.157 | 08.60.005 | FDE | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 70 |  |  |  |
| 8.158 | 08.60.006 | FDE | RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO | UN | 11 |  |  |  |
| 8.159 | 08.60.007 | FDE | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 133 |  |  |  |
| 8.160 | 08.60.010 | FDE | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 151 |  |  |  |
| 8.161 | 08.60.011 | FDE | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 297 |  |  |  |
| 8.162 | 08.60.013 | FDE | RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS | UN | 16 |  |  |  |
| 8.163 | 08.60.014 | FDE | RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA | UN | 16 |  |  |  |
| 8.164 | 08.60.015 | FDE | RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO | UN | 11 |  |  |  |
| 8.165 | 08.80.010 | FDE | CANOPLA PARA REGISTROS | UN | 81 |  |  |  |
| 8.166 | 08.80.011 | FDE | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 72 |  |  |  |
| 8.167 | 08.80.012 | FDE | VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO | UN | 21 |  |  |  |
| 8.168 | 08.80.015 | FDE | BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 72 |  |  |  |
| 8.169 | 08.80.018 | FDE | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 16 |  |  |  |
| 8.170 | 08.80.019 | FDE | REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | CJ | 16 |  |  |  |
| 8.171 | 08.80.020 | FDE | REPARO DE VALVULA DE DESCARGA | UN | 72 |  |  |  |
| 8.172 | 08.80.022 | FDE | TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO) | UN | 61 |  |  |  |
| 8.173 | 08.80.040 | FDE | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁS COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 3 |  |  |  |
| 8.174 | 08.80.090 | FDE | ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0,60X0,90X0,17M COM CESTO MEIA LUA P/MANGUEIRA | UN | 11 |  |  |  |
| 8.175 | 08.82.023 | FDE | GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM | UN | 16 |  |  |  |
| 8.176 | 08.82.024 | FDE | GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM | UN | 16 |  |  |  |
| 8.177 | 08.82.030 | FDE | GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM | UN | 16 |  |  |  |
| 8.178 | 08.82.031 | FDE | GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM | UN | 16 |  |  |  |
| 8.179 | 08.82.040 | FDE | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" | UN | 21 |  |  |  |
| 8.180 | 08.82.041 | FDE | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" | UN | 21 |  |  |  |
| 8.181 | 08.82.046 | FDE | SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" | UN | 11 |  |  |  |
| 8.182 | 08.82.050 | FDE | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO | M | 51 |  |  |  |
| 8.183 | 08.82.055 | FDE | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS | M | 202 |  |  |  |
| 8.184 | 08.82.056 | FDE | LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO | m² | 2970 |  |  |  |
| 8.185 | 08.82.060 | FDE | LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 51 |  |  |  |
| 8.186 | 08.82.061 | FDE | SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA | M | 11 |  |  |  |
| 8.187 | 08.82.062 | FDE | SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA | M | 11 |  |  |  |
| 8.188 | 08.84.005 | FDE | TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA | UN | 71 |  |  |  |
| 8.189 | 08.84.012 | FDE | BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA | UN | 6 |  |  |  |
| 8.190 | 08.84.038 | FDE | FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H | UN | 11 |  |  |  |
| 8.191 | 08.84.043 | FDE | ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR) CARVAO E CELULOSE 360 L/H | UN | 16 |  |  |  |
| 8.192 | 08.84.049 | FDE | TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 | m² | 16 |  |  |  |
| 8.193 | 08.84.060 | FDE | TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 | m² | 11 |  |  |  |
| 8.194 | 08.84.073 | FDE | VALVULA AMERICANA | UN | 20 |  |  |  |
| 8.195 | 08.84.076 | FDE | VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" | UN | 19 |  |  |  |
| 8.196 | 08.84.090 | FDE | MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15,00M | UN | 15 |  |  |  |
| 8.197 | 08.84.091 | FDE | MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M | UN | 15 |  |  |  |
| 9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 09.02.011 | FDE | AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE | UN | 5 |  |  |  |
| 9.2 | 09.08.075 | FDE | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO | UN | 100 |  |  |  |
| 9.3 | 09.09.060 | FDE | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 120 |  |  |  |
| 9.4 | 09.09.063 | FDE | IL-63 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE (4x16W) | UN | 120 |  |  |  |
| 9.5 | 09.85.024 | FDE | LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. MISTA 160W | UN | 120 |  |  |  |
| 9.6 | 09.02.042 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | UN | 6 |  |  |  |
| 9.7 | 09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 6 |  |  |  |
| 9.8 | 09.02.052 | FDE | AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA AES ELETROPAULO | UN | 3 |  |  |  |
| 9.9 | 09.02.083 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X125A TAM 00 C/ FUSIVEIS | UN | 6 |  |  |  |
| 9.10 | 09.02.084 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS | UN | 6 |  |  |  |
| 9.11 | 09.02.085 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS | UN | 4 |  |  |  |
| 9.12 | 09.02.086 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 51 |  |  |  |
| 9.13 | 09.02.087 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 31 |  |  |  |
| 9.14 | 09.02.088 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 26 |  |  |  |
| 9.15 | 09.02.089 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 16 |  |  |  |
| 9.16 | 09.02.091 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 6 |  |  |  |
| 9.17 | 09.02.096 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X125A SECA | UN | 6 |  |  |  |
| 9.18 | 09.02.097 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA | UN | 4 |  |  |  |
| 9.19 | 09.02.098 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA | UN | 3 |  |  |  |
| 9.20 | 09.02.102 | FDE | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA | UN | 3 |  |  |  |
| 9.21 | 09.02.103 | FDE | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA | UN | 3 |  |  |  |
| 9.22 | 09.03.004 | FDE | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 303 |  |  |  |
| 9.23 | 09.03.005 | FDE | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 101 |  |  |  |
| 9.24 | 09.03.006 | FDE | CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 101 |  |  |  |
| 9.25 | 09.03.007 | FDE | CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 101 |  |  |  |
| 9.26 | 09.03.008 | FDE | CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 101 |  |  |  |
| 9.27 | 09.03.009 | FDE | CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 101 |  |  |  |
| 9.28 | 09.03.015 | FDE | CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 303 |  |  |  |
| 9.29 | 09.03.058 | FDE | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 403 |  |  |  |
| 9.30 | 09.03.059 | FDE | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 403 |  |  |  |
| 9.31 | 09.04.006 | FDE | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | m² | 21 |  |  |  |
| 9.32 | 09.04.007 | FDE | QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A | UN | 10 |  |  |  |
| 9.33 | 09.04.008 | FDE | QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A | UN | 10 |  |  |  |
| 9.34 | 09.04.009 | FDE | QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X400A | UN | 10 |  |  |  |
| 9.35 | 09.04.016 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH C/FUSIVEL 3X630A | UN | 10 |  |  |  |
| 9.36 | 09.04.021 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A | UN | 10 |  |  |  |
| 9.37 | 09.04.022 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A | UN | 10 |  |  |  |
| 9.38 | 09.04.037 | FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA | UN | 16 |  |  |  |
| 9.39 | 09.04.040 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A | M | 21 |  |  |  |
| 9.40 | 09.04.041 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A | M | 21 |  |  |  |
| 9.41 | 09.04.042 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 21 |  |  |  |
| 9.42 | 09.04.043 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A | M | 11 |  |  |  |
| 9.43 | 09.04.044 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | M | 11 |  |  |  |
| 9.44 | 09.04.050 | FDE | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | m² | 6 |  |  |  |
| 9.45 | 09.04.078 | FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 | M | 101 |  |  |  |
| 9.46 | 09.04.079 | FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | M | 101 |  |  |  |
| 9.47 | 09.04.080 | FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 | M | 51 |  |  |  |
| 9.48 | 09.04.085 | FDE | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 51 |  |  |  |
| 9.49 | 09.04.089 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A | UN | 51 |  |  |  |
| 9.50 | 09.04.090 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | UN | 101 |  |  |  |
| 9.51 | 09.05.002 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 101 |  |  |  |
| 9.52 | 09.05.003 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 101 |  |  |  |
| 9.53 | 09.05.004 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES | M | 101 |  |  |  |
| 9.54 | 09.05.005 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 51 |  |  |  |
| 9.55 | 09.05.006 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES | M | 51 |  |  |  |
| 9.56 | 09.05.042 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | UN | 6 |  |  |  |
| 9.57 | 09.05.045 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | UN | 6 |  |  |  |
| 9.58 | 09.05.047 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.59 | 09.05.051 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.60 | 09.05.054 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 16 |  |  |  |
| 9.61 | 09.05.069 | FDE | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 16 |  |  |  |
| 9.62 | 09.05.076 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 3 |  |  |  |
| 9.63 | 09.05.077 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 3 |  |  |  |
| 9.64 | 09.05.080 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP | UN | 3 |  |  |  |
| 9.65 | 09.05.082 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 4 |  |  |  |
| 9.66 | 09.05.083 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 4 |  |  |  |
| 9.67 | 09.05.084 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 4 |  |  |  |
| 9.68 | 09.05.085 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP | UN | 4 |  |  |  |
| 9.69 | 09.05.086 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP | UN | 3 |  |  |  |
| 9.70 | 09.05.090 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 4 |  |  |  |
| 9.71 | 09.05.091 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 3 |  |  |  |
| 9.72 | 09.05.096 | FDE | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS | UN | 3 |  |  |  |
| 9.73 | 09.05.097 | FDE | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS | UN | 3 |  |  |  |
| 9.74 | 09.06.001 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" | UN | 51 |  |  |  |
| 9.75 | 09.06.002 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | UN | 51 |  |  |  |
| 9.76 | 09.06.007 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM | UN | 16 |  |  |  |
| 9.77 | 09.06.009 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM | UN | 16 |  |  |  |
| 9.78 | 09.06.027 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M | UN | 16 |  |  |  |
| 9.79 | 09.06.036 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM | UN | 51 |  |  |  |
| 9.80 | 09.06.037 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM | UN | 51 |  |  |  |
| 9.81 | 09.07.003 | FDE | FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 15977 |  |  |  |
| 9.82 | 09.07.004 | FDE | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 19963 |  |  |  |
| 9.83 | 09.07.005 | FDE | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 1988 |  |  |  |
| 9.84 | 09.07.006 | FDE | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 1007 |  |  |  |
| 9.85 | 09.07.009 | FDE | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS | M | 202 |  |  |  |
| 9.86 | 09.08.002 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 43 |  |  |  |
| 9.87 | 09.08.003 | FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 5 |  |  |  |
| 9.88 | 09.08.004 | FDE | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 5 |  |  |  |
| 9.89 | 09.08.005 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 |  |  |  |
| 9.90 | 09.08.006 | FDE | 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 |  |  |  |
| 9.91 | 09.08.007 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 |  |  |  |
| 9.92 | 09.08.008 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.BIP.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 |  |  |  |
| 9.93 | 09.08.013 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 179 |  |  |  |
| 9.94 | 09.08.016 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 12 |  |  |  |
| 9.95 | 09.08.029 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 209 |  |  |  |
| 9.96 | 09.08.030 | FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 17 |  |  |  |
| 9.97 | 09.08.032 | FDE | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 20 |  |  |  |
| 9.98 | 09.08.033 | FDE | 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.99 | 09.08.034 | FDE | 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.100 | 09.08.036 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.101 | 09.08.038 | FDE | 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.102 | 09.08.039 | FDE | 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.103 | 09.08.041 | FDE | INTERRUPTOR EM PARALELO EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.104 | 09.08.043 | FDE | INTERRUPTOR EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.105 | 09.08.046 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 894 |  |  |  |
| 9.106 | 09.08.049 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 57 |  |  |  |
| 9.107 | 09.08.050 | FDE | TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.108 | 09.08.052 | FDE | PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 16 |  |  |  |
| 9.109 | 09.08.054 | FDE | BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.110 | 09.08.055 | FDE | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.111 | 09.08.056 | FDE | CIGARRA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.112 | 09.08.057 | FDE | PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 16 |  |  |  |
| 9.113 | 09.08.086 | FDE | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.114 | 09.08.087 | FDE | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN | 11 |  |  |  |
| 9.115 | 09.08.090 | FDE | DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 |  |  |  |
| 9.116 | 09.08.096 | FDE | TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALV.A QUENTE | UN | 21 |  |  |  |
| 9.117 | 09.09.025 | FDE | IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70W | UN | 16 |  |  |  |
| 9.118 | 09.09.026 | FDE | IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70 W | UN | 16 |  |  |  |
| 9.119 | 09.09.030 | FDE | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K | UN | 628 |  |  |  |
| 9.120 | 09.09.036 | FDE | IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W | UN | 11 |  |  |  |
| 9.121 | 09.09.044 | FDE | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 11 |  |  |  |
| 9.122 | 09.09.045 | FDE | LUMINARIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM H=72MM PARA FIXAÇAO NO PERFILADO COM DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE - USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO | UN | 727 |  |  |  |
| 9.123 | 09.09.046 | FDE | IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W) | UN | 15 |  |  |  |
| 9.124 | 09.09.051 | FDE | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UN | 16 |  |  |  |
| 9.125 | 09.09.052 | FDE | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 16 |  |  |  |
| 9.126 | 09.09.057 | FDE | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K | UN | 1349 |  |  |  |
| 9.127 | 09.09.060 | FDE | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 1160 |  |  |  |
| 9.128 | 09.09.062 | FDE | IL-62 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (4X16W) | UN | 31 |  |  |  |
| 9.129 | 09.09.072 | FDE | IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W) | UN | 27 |  |  |  |
| 9.130 | 09.09.081 | FDE | IL-81 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (1X28W) | UN | 21 |  |  |  |
| 9.131 | 09.09.082 | FDE | IL-82 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) | UN | 21 |  |  |  |
| 9.132 | 09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 156 |  |  |  |
| 9.133 | 09.10.021 | FDE | CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM | UN | 16 |  |  |  |
| 9.134 | 09.10.030 | FDE | SENSOR DE PRESENÇA INTERNO | UN | 16 |  |  |  |
| 9.135 | 09.11.021 | FDE | IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.136 | 09.11.035 | FDE | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA | UN | 11 |  |  |  |
| 9.137 | 09.11.038 | FDE | IL-51 LUMINARIA P/ VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W) | UN | 11 |  |  |  |
| 9.138 | 09.11.060 | FDE | IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W | UN | 11 |  |  |  |
| 9.139 | 09.11.075 | FDE | IL-65 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXTERNA POSTE METÁLICO 4M LAMP. FLUOR. 2X36W | UN | 11 |  |  |  |
| 9.140 | 09.11.076 | FDE | IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.141 | 09.11.077 | FDE | IL-85 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X250W. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.142 | 09.12.001 | FDE | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 6 |  |  |  |
| 9.143 | 09.12.010 | FDE | EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | UN | 6 |  |  |  |
| 9.144 | 09.13.010 | FDE | PP-02 PARA RAIOS FLANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO Ø2" X 3,00M | UN | 6 |  |  |  |
| 9.145 | 09.13.011 | FDE | PP-03 PARA RAIOS FLANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO Ø2" X 6,00M | UN | 6 |  |  |  |
| 9.146 | 09.13.015 | FDE | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS | M | 51 |  |  |  |
| 9.147 | 09.13.018 | FDE | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO | M | 51 |  |  |  |
| 9.148 | 09.13.025 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | M | 51 |  |  |  |
| 9.149 | 09.13.027 | FDE | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 21 |  |  |  |
| 9.150 | 09.13.028 | FDE | TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.151 | 09.13.030 | FDE | CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2'' | UN | 6 |  |  |  |
| 9.152 | 09.13.032 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 101 |  |  |  |
| 9.153 | 09.13.033 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 101 |  |  |  |
| 9.154 | 09.13.034 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 101 |  |  |  |
| 9.155 | 09.13.035 | FDE | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | UN | 6 |  |  |  |
| 9.156 | 09.13.036 | FDE | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 21 |  |  |  |
| 9.157 | 09.13.040 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. | M | 51 |  |  |  |
| 9.158 | 09.50.003 | FDE | REMOCAO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCL GANCHO DE SUSPENSAO OLHAL | UN | 11 |  |  |  |
| 9.159 | 09.50.004 | FDE | REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM INT/EXT, OU DE CHAPA P/ BUCHA PASS A.T. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.160 | 09.50.005 | FDE | REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO EM CABINE PRIMARIA | UN | 11 |  |  |  |
| 9.161 | 09.50.007 | FDE | REMOCAO DE CANTONEIRA METALICA | M | 11 |  |  |  |
| 9.162 | 09.50.008 | FDE | REMOCAO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.163 | 09.50.009 | FDE | REMOCAO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T., INCLUSIVE PINO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.164 | 09.50.011 | FDE | REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE | M | 11 |  |  |  |
| 9.165 | 09.50.013 | FDE | REMOCAO DE MUFLA EXTERNA TRIPOLAR | UN | 11 |  |  |  |
| 9.166 | 09.50.014 | FDE | REMOCAO DE MUFLA INTERNA TRIPOLAR | UN | 11 |  |  |  |
| 9.167 | 09.50.016 | FDE | REMOCAO DE CABO DE A.T. TRIPOLAR | M | 11 |  |  |  |
| 9.168 | 09.50.018 | FDE | REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL | UN | 11 |  |  |  |
| 9.169 | 09.50.022 | FDE | REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.170 | 09.50.023 | FDE | REMOCAO DE MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A.T.(ENGRENAGEM INTERNA) | UN | 11 |  |  |  |
| 9.171 | 09.50.024 | FDE | REMOCAO DE JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.172 | 09.50.025 | FDE | REMOCAO RELE DE SOBRE-CORRENTE,INFRATENSAO/BOBINA MINIMA DO DISJ A.T. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.173 | 09.50.029 | FDE | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.174 | 09.50.030 | FDE | REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.175 | 09.50.031 | FDE | REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE EM CABINE PRIMARIA | UN | 11 |  |  |  |
| 9.176 | 09.50.032 | FDE | REMOCAO DE CRUZETA DE MADEIRA | UN | 11 |  |  |  |
| 9.177 | 09.50.033 | FDE | REMOCAO DE MAO FRANCESA | UN | 11 |  |  |  |
| 9.178 | 09.50.034 | FDE | REMOCAO DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS | UN | 11 |  |  |  |
| 9.179 | 09.50.037 | FDE | REMOCAO CINTA FIXACAO DE ELETRODUTO OU SELA P/CRUZETA MAD EM POSTE | UN | 11 |  |  |  |
| 9.180 | 09.50.039 | FDE | REMOCAO DE CAIXAS DE MEDICAO OU CAIXAS P/ TRANSF. DE CORRENTE | UN | 11 |  |  |  |
| 9.181 | 09.52.001 | FDE | REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.182 | 09.52.003 | FDE | REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET | UN | 11 |  |  |  |
| 9.183 | 09.52.004 | FDE | REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA | UN | 11 |  |  |  |
| 9.184 | 09.52.005 | FDE | REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA | UN | 11 |  |  |  |
| 9.185 | 09.52.007 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" | M | 11 |  |  |  |
| 9.186 | 09.52.008 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" | M | 11 |  |  |  |
| 9.187 | 09.52.009 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 21 |  |  |  |
| 9.188 | 09.52.010 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" | M | 21 |  |  |  |
| 9.189 | 09.52.015 | FDE | REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS | UN | 11 |  |  |  |
| 9.190 | 09.52.016 | FDE | REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS | UN | 11 |  |  |  |
| 9.191 | 09.52.017 | FDE | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 101 |  |  |  |
| 9.192 | 09.52.018 | FDE | REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 101 |  |  |  |
| 9.193 | 09.52.019 | FDE | REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 101 |  |  |  |
| 9.194 | 09.52.020 | FDE | REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 101 |  |  |  |
| 9.195 | 09.52.021 | FDE | REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS | UN | 51 |  |  |  |
| 9.196 | 09.52.022 | FDE | REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS | UN | 51 |  |  |  |
| 9.197 | 09.52.026 | FDE | REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM | m² | 11 |  |  |  |
| 9.198 | 09.52.028 | FDE | REMOCAO DE FECHADURAS TIPO YALE (Q.DISTRIBUICAO) | UN | 11 |  |  |  |
| 9.199 | 09.52.029 | FDE | REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT | UN | 11 |  |  |  |
| 9.200 | 09.52.030 | FDE | REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T | UN | 11 |  |  |  |
| 9.201 | 09.52.034 | FDE | REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR | UN | 11 |  |  |  |
| 9.202 | 09.52.035 | FDE | REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T | UN | 11 |  |  |  |
| 9.203 | 09.52.037 | FDE | REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T | UN | 11 |  |  |  |
| 9.204 | 09.52.039 | FDE | REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE | M | 51 |  |  |  |
| 9.205 | 09.54.001 | FDE | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 1440 |  |  |  |
| 9.206 | 09.54.002 | FDE | REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA | UN | 11 |  |  |  |
| 9.207 | 09.54.003 | FDE | REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA RECALQUE | UN | 11 |  |  |  |
| 9.208 | 09.54.004 | FDE | REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE | UN | 11 |  |  |  |
| 9.209 | 09.54.005 | FDE | REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE | UN | 11 |  |  |  |
| 9.210 | 09.54.006 | FDE | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 11 |  |  |  |
| 9.211 | 09.54.007 | FDE | REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES | UN | 11 |  |  |  |
| 9.212 | 09.54.013 | FDE | REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES | UN | 11 |  |  |  |
| 9.213 | 09.54.014 | FDE | REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS | UN | 11 |  |  |  |
| 9.214 | 09.54.016 | FDE | REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.215 | 09.54.017 | FDE | REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.216 | 09.54.018 | FDE | REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR | UN | 11 |  |  |  |
| 9.217 | 09.54.019 | FDE | REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXACAO DE PROJETORES | UN | 11 |  |  |  |
| 9.218 | 09.54.020 | FDE | REMOCAO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.219 | 09.54.021 | FDE | REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.220 | 09.56.001 | FDE | REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.221 | 09.56.003 | FDE | REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.222 | 09.56.004 | FDE | REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS | M | 101 |  |  |  |
| 9.223 | 09.56.005 | FDE | REMOCAO DE CABO DE COBRE NU | M | 101 |  |  |  |
| 9.224 | 09.56.006 | FDE | REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO | M | 101 |  |  |  |
| 9.225 | 09.56.007 | FDE | REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.226 | 09.56.009 | FDE | REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU | UN | 11 |  |  |  |
| 9.227 | 09.56.012 | FDE | REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXACOES | UN | 11 |  |  |  |
| 9.228 | 09.60.003 | FDE | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL INCL GANCHO DE SUSPENSAO TIPO OLHAL | UN | 11 |  |  |  |
| 9.229 | 09.60.004 | FDE | RETIRADA DE BUCHA DE PASS.INT/EXT, OU DE CHAPA ACO P/ BUCHA PASSAGEM A.T. | UN | 11 |  |  |  |
| 9.230 | 09.60.007 | FDE | RETIRADA DE CANTONEIRA METÁLICA | M | 11 |  |  |  |
| 9.231 | 09.60.008 | FDE | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCL GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.232 | 09.60.009 | FDE | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.233 | 09.60.011 | FDE | RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE | M | 11 |  |  |  |
| 9.234 | 09.60.012 | FDE | RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE | UN | 11 |  |  |  |
| 9.235 | 09.60.018 | FDE | RETIRADA DE CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL | UN | 11 |  |  |  |
| 9.236 | 09.60.023 | FDE | RETIRADA DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM INTERNA) | UN | 11 |  |  |  |
| 9.237 | 09.60.034 | FDE | RETIRADA DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS | UN | 11 |  |  |  |
| 9.238 | 09.62.001 | FDE | RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T. | UN | 4 |  |  |  |
| 9.239 | 09.62.003 | FDE | RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS EM PERFILADO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.240 | 09.62.004 | FDE | RETIRADA DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/DISJUNTOR QUICK LAG | UN | 11 |  |  |  |
| 9.241 | 09.62.009 | FDE | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 51 |  |  |  |
| 9.242 | 09.62.010 | FDE | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" | M | 11 |  |  |  |
| 9.243 | 09.62.012 | FDE | RETIRADA DE PERFILADOS | M | 152 |  |  |  |
| 9.244 | 09.62.014 | FDE | RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS EM PERFILADOS | UN | 16 |  |  |  |
| 9.245 | 09.62.017 | FDE | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 37927 |  |  |  |
| 9.246 | 09.62.018 | FDE | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 101 |  |  |  |
| 9.247 | 09.62.019 | FDE | RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 101 |  |  |  |
| 9.248 | 09.62.020 | FDE | RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 101 |  |  |  |
| 9.249 | 09.62.021 | FDE | RETIRADA DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSAO P/CABOS OU DE ROLDANAS | UN | 51 |  |  |  |
| 9.250 | 09.62.024 | FDE | RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA | m² | 51 |  |  |  |
| 9.251 | 09.64.004 | FDE | RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 51 |  |  |  |
| 9.252 | 09.64.005 | FDE | RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC | UN | 51 |  |  |  |
| 9.253 | 09.64.006 | FDE | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 1160 |  |  |  |
| 9.254 | 09.64.014 | FDE | RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA | UN | 11 |  |  |  |
| 9.255 | 09.64.016 | FDE | RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS | UN | 11 |  |  |  |
| 9.256 | 09.64.018 | FDE | RETIRADA DE APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR | UN | 11 |  |  |  |
| 9.257 | 09.64.020 | FDE | RETIRADA DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO | UN | 6 |  |  |  |
| 9.258 | 09.64.023 | FDE | RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO | UN | 6 |  |  |  |
| 9.259 | 09.66.001 | FDE | RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | UN | 11 |  |  |  |
| 9.260 | 09.66.003 | FDE | RETIRADA DE BASE E HASTE,OU DE BRAÇADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA-RAIOS | UN | 11 |  |  |  |
| 9.261 | 09.66.004 | FDE | RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS | M | 202 |  |  |  |
| 9.262 | 09.66.005 | FDE | RETIRADA DE CABO DE COBRE NU | M | 202 |  |  |  |
| 9.263 | 09.66.006 | FDE | RETIRADA DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO | M | 202 |  |  |  |
| 9.264 | 09.66.007 | FDE | RETIRADA DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABOS DE ATERRAMENTO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.265 | 09.66.009 | FDE | RETIRADA DE BRAÇADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU | UN | 11 |  |  |  |
| 9.266 | 09.80.003 | FDE | ISOLADOR TIPO DISCO 15 KV 6" (150 MM) | UN | 11 |  |  |  |
| 9.267 | 09.80.004 | FDE | CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE PASSAGEM | UN | 11 |  |  |  |
| 9.268 | 09.80.005 | FDE | BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLACAO PARA 15 KV | UN | 11 |  |  |  |
| 9.269 | 09.80.006 | FDE | BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.270 | 09.80.007 | FDE | CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" | M | 11 |  |  |  |
| 9.271 | 09.80.010 | FDE | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE | UN | 11 |  |  |  |
| 9.272 | 09.80.011 | FDE | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM POSTE | UN | 11 |  |  |  |
| 9.273 | 09.80.012 | FDE | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) | M | 11 |  |  |  |
| 9.274 | 09.80.013 | FDE | VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5MM) | M | 11 |  |  |  |
| 9.275 | 09.80.014 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2) | UN | 11 |  |  |  |
| 9.276 | 09.80.015 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5 MM2) | UN | 11 |  |  |  |
| 9.277 | 09.80.017 | FDE | MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 | UN | 11 |  |  |  |
| 9.278 | 09.80.019 | FDE | MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 | UN | 11 |  |  |  |
| 9.279 | 09.80.026 | FDE | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV C/ CMD PROLONGADO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.280 | 09.80.029 | FDE | CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100 A/15 KV RUPTURA 1200A POSTE/ESTAL | UN | 11 |  |  |  |
| 9.281 | 09.80.030 | FDE | CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100A/15 KV RUPTURA 1200A EM CABINE | UN | 11 |  |  |  |
| 9.282 | 09.80.039 | FDE | RELE FALTA-DE-FASE TRIFASICO TIPO ST 220/110 V PEXTRON OU SIMILAR | UN | 11 |  |  |  |
| 9.283 | 09.80.040 | FDE | RELE PRIMARIO DE SOBRECORRENTE P/DISJ. DE MEDIA TENSAO | UN | 11 |  |  |  |
| 9.284 | 09.80.042 | FDE | TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM | UN | 6 |  |  |  |
| 9.285 | 09.80.043 | FDE | LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV | PR | 6 |  |  |  |
| 9.286 | 09.80.044 | FDE | VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ CHAVE SECCIONADORA - 15 KV | UN | 4 |  |  |  |
| 9.287 | 09.80.048 | FDE | SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA | UN | 6 |  |  |  |
| 9.288 | 09.80.050 | FDE | CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM | UN | 6 |  |  |  |
| 9.289 | 09.80.051 | FDE | MAO FRANCESA DE 700 MM | UN | 6 |  |  |  |
| 9.290 | 09.80.065 | FDE | LIMPEZA DE POSTO PRIMARIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS | UN | 6 |  |  |  |
| 9.291 | 09.80.090 | FDE | PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA | UN | 11 |  |  |  |
| 9.292 | 09.82.001 | FDE | POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M | UN | 4 |  |  |  |
| 9.293 | 09.82.004 | FDE | CABECOTE TIPO TELEFONICA | UN | 3 |  |  |  |
| 9.294 | 09.82.005 | FDE | BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 6 |  |  |  |
| 9.295 | 09.82.006 | FDE | BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 6 |  |  |  |
| 9.296 | 09.82.007 | FDE | BRAQUET COM 4 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 6 |  |  |  |
| 9.297 | 09.82.011 | FDE | BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO | UN | 51 |  |  |  |
| 9.298 | 09.82.025 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM | UN | 101 |  |  |  |
| 9.299 | 09.82.026 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM | UN | 31 |  |  |  |
| 9.300 | 09.82.027 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM | UN | 31 |  |  |  |
| 9.301 | 09.82.028 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM | UN | 31 |  |  |  |
| 9.302 | 09.82.029 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM | UN | 21 |  |  |  |
| 9.303 | 09.82.030 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM | UN | 11 |  |  |  |
| 9.304 | 09.82.031 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM | UN | 11 |  |  |  |
| 9.305 | 09.82.046 | FDE | FECHADURA TIPO YALE | UN | 11 |  |  |  |
| 9.306 | 09.82.090 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH 3X125A COM FUSIVEIS | UN | 11 |  |  |  |
| 9.307 | 09.82.091 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH 3X250A COM FUSIVEIS | UN | 11 |  |  |  |
| 9.308 | 09.82.092 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH 3X400A COM FUSIVEIS | UN | 6 |  |  |  |
| 9.309 | 09.82.093 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH 3X600A COM FUSIVEIS | UN | 6 |  |  |  |
| 9.310 | 09.82.095 | FDE | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 504 |  |  |  |
| 9.311 | 09.83.001 | FDE | CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X100 A PAINEL BL.B.T | UN | 11 |  |  |  |
| 9.312 | 09.83.002 | FDE | CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO FRONTAL 3X250A PAINEL BL.BT | UN | 6 |  |  |  |
| 9.313 | 09.83.003 | FDE | CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X400 A PAINEL BL.B.T | UN | 6 |  |  |  |
| 9.314 | 09.83.004 | FDE | CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X630 A PAINEL BL.B.T | UN | 6 |  |  |  |
| 9.315 | 09.83.013 | FDE | FUSIVEL NH 01 DE 160A RETARDADO | UN | 6 |  |  |  |
| 9.316 | 09.83.014 | FDE | FUSIVEL NH DE 300 A 400A | UN | 6 |  |  |  |
| 9.317 | 09.83.015 | FDE | FUSIVEL NH DE 425 A 630 A | UN | 6 |  |  |  |
| 9.318 | 09.83.016 | FDE | FUSIVEL NH ATE 125A | UN | 6 |  |  |  |
| 9.319 | 09.83.017 | FDE | FUSIVEL NH DE 200 A 250A | UN | 6 |  |  |  |
| 9.320 | 09.83.033 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A | UN | 11 |  |  |  |
| 9.321 | 09.83.034 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A | UN | 6 |  |  |  |
| 9.322 | 09.83.035 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 600 A | UN | 6 |  |  |  |
| 9.323 | 09.83.036 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A | UN | 51 |  |  |  |
| 9.324 | 09.83.037 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A | UN | 31 |  |  |  |
| 9.325 | 09.83.038 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A | UN | 21 |  |  |  |
| 9.326 | 09.83.050 | FDE | BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE | UN | 6 |  |  |  |
| 9.327 | 09.83.070 | FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 6,3A - 10A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 |  |  |  |
| 9.328 | 09.83.071 | FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 8,0A - 12,5A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 |  |  |  |
| 9.329 | 09.83.072 | FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 10A - 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 |  |  |  |
| 9.330 | 09.83.073 | FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 16A - 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 |  |  |  |
| 9.331 | 09.83.077 | FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 |  |  |  |
| 9.332 | 09.83.078 | FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 |  |  |  |
| 9.333 | 09.83.079 | FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 |  |  |  |
| 9.334 | 09.83.080 | FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 |  |  |  |
| 9.335 | 09.84.020 | FDE | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 1163 |  |  |  |
| 9.336 | 09.84.021 | FDE | ESPELHO 4'X4' | UN | 278 |  |  |  |
| 9.337 | 09.84.037 | FDE | CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42) | UN | 131 |  |  |  |
| 9.338 | 09.84.038 | FDE | CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 1X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-44) | UN | 127 |  |  |  |
| 9.339 | 09.84.042 | FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 332 |  |  |  |
| 9.340 | 09.84.045 | FDE | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO | UN | 144 |  |  |  |
| 9.341 | 09.84.046 | FDE | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO | UN | 122 |  |  |  |
| 9.342 | 09.84.049 | FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 278 |  |  |  |
| 9.343 | 09.84.070 | FDE | CANOPLA DE FIXACAO PARA PENDENTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE | UN | 296 |  |  |  |
| 9.344 | 09.84.071 | FDE | REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 1X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO | UN | 250 |  |  |  |
| 9.345 | 09.84.072 | FDE | REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO | UN | 200 |  |  |  |
| 9.346 | 09.84.092 | FDE | REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/250W | UN | 180 |  |  |  |
| 9.347 | 09.84.107 | FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4X16W PARA LED TUBULAR VIDRO 10W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 260 |  |  |  |
| 9.348 | 09.85.005 | FDE | LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 100 |  |  |  |
| 9.349 | 09.85.006 | FDE | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W | UN | 80 |  |  |  |
| 9.350 | 09.85.010 | FDE | LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W | UN | 80 |  |  |  |
| 9.351 | 09.85.011 | FDE | LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W | UN | 100 |  |  |  |
| 9.352 | 09.85.012 | FDE | LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W | UN | 90 |  |  |  |
| 9.353 | 09.85.016 | FDE | LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W | UN | 100 |  |  |  |
| 9.354 | 09.85.017 | FDE | LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W | UN | 90 |  |  |  |
| 9.355 | 09.85.018 | FDE | LAMPADA VAPOR METALICO 150W | UN | 80 |  |  |  |
| 9.356 | 09.85.019 | FDE | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | UN | 50 |  |  |  |
| 9.357 | 09.85.037 | FDE | BRACO ACO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 2,00 M | UN | 10 |  |  |  |
| 9.358 | 09.85.039 | FDE | BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M | UN | 10 |  |  |  |
| 9.359 | 09.85.045 | FDE | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES | UN | 23 |  |  |  |
| 9.360 | 09.85.047 | FDE | POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA | UN | 10 |  |  |  |
| 9.361 | 09.85.048 | FDE | POSTE DE FERRO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP.R=7 M ACIMA DO SOLO | UN | 10 |  |  |  |
| 9.362 | 09.85.050 | FDE | POSTE DE FERRO GALV.TIPO RETO, C/JANELA INSP. R=10M ACIMA DO SOLO | UN | 10 |  |  |  |
| 9.363 | 09.85.053 | FDE | POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 M DE COMPR C/ JANELA ISNPECAO | UN | 5 |  |  |  |
| 9.364 | 09.85.060 | FDE | CONDULETE DE 1" | UN | 101 |  |  |  |
| 9.365 | 09.85.061 | FDE | CONDULETE DE 1 1/4" | UN | 101 |  |  |  |
| 9.366 | 09.85.062 | FDE | CONDULETE DE 1 1/2" | UN | 101 |  |  |  |
| 9.367 | 09.85.063 | FDE | CONDULETE DE 2" | UN | 51 |  |  |  |
| 9.368 | 09.85.064 | FDE | CONDULETE DE 3/4" | UN | 101 |  |  |  |
| 9.369 | 09.85.065 | FDE | CONDULETE DE 1/2" | UN | 101 |  |  |  |
| 9.370 | 09.85.082 | FDE | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 HP - 220 V BIFASICO | UN | 5 |  |  |  |
| 9.371 | 09.85.083 | FDE | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 2 HP - 220 V TRIFASICO | UN | 5 |  |  |  |
| 9.372 | 09.85.084 | FDE | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3 HP - 220 V TRIFASICO | UN | 5 |  |  |  |
| 9.373 | 09.85.085 | FDE | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 5 HP - 220 V TRIFASICO | UN | 5 |  |  |  |
| 9.374 | 09.85.087 | FDE | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 2400 |  |  |  |
| 9.375 | 09.85.089 | FDE | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 2800 |  |  |  |
| 9.376 | 09.86.001 | FDE | CAPTOR TIPO FRANKLIN, BOUQUET NIQUELADO DE 4 PONTAS-CONECTOR GRANDE | UN | 6 |  |  |  |
| 9.377 | 09.86.020 | FDE | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 | UN | 11 |  |  |  |
| 9.378 | 09.86.021 | FDE | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 70 A 95 MM2 | UN | 11 |  |  |  |
| 9.379 | 09.86.025 | FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 | UN | 51 |  |  |  |
| 9.380 | 09.86.026 | FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2 | UN | 31 |  |  |  |
| 9.381 | 09.86.027 | FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2 | UN | 6 |  |  |  |
| 10 |  |  | FORRO |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 10.01.077 | FDE | FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST. | m² | 1500 |  |  |  |
| 10.2 | 10.01.049 | FDE | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | m² | 5300 |  |  |  |
| 10.3 | 10.01.082 | FDE | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | m² | 1590 |  |  |  |
| 10.4 | 10.01.083 | FDE | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | m² | 1511 |  |  |  |
| 10.5 | 10.50.003 | FDE | DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO | m² | 202 |  |  |  |
| 10.6 | 10.50.004 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO | m² | 202 |  |  |  |
| 10.7 | 10.50.005 | FDE | DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. | m² | 101 |  |  |  |
| 10.8 | 10.60.002 | FDE | RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS | m² | 101 |  |  |  |
| 10.9 | 10.60.005 | FDE | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | m² | 1511 |  |  |  |
| 11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO / JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 11.01.002 | FDE | IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA | m² | 101 |  |  |  |
| 11.2 | 11.02.027 | FDE | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS | m² | 782 |  |  |  |
| 11.3 | 11.02.035 | FDE | IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA | m² | 782 |  |  |  |
| 11.4 | 11.02.040 | FDE | IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | m² | 782 |  |  |  |
| 11.5 | 11.02.066 | FDE | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | m² | 202 |  |  |  |
| 11.6 | 11.02.067 | FDE | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM | m² | 2970 |  |  |  |
| 11.7 | 11.04.041 | FDE | SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO | M | 330 |  |  |  |
| 11.8 | 11.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SIN | T M2 | 2970 |  |  |  |
| 11.9 | 11.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE | m² | 303 |  |  |  |
| 12 |  |  | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 12.01.001 | FDE | CHAPISCO | m² | 6542 |  |  |  |
| 12.2 | 12.01.006 | FDE | EMBOCO DESEMPENADO | m² | 9580 |  |  |  |
| 12.3 | 12.02.003 | FDE | CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS | m² | 202 |  |  |  |
| 12.4 | 12.02.007 | FDE | REBOCO | m² | 1235 |  |  |  |
| 12.5 | 12.02.009 | FDE | REVESTIMENTO COM GESSO | m² | 2325 |  |  |  |
| 12.6 | 12.02.014 | FDE | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA | m² | 101 |  |  |  |
| 12.7 | 12.02.029 | FDE | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | m² | 101 |  |  |  |
| 12.8 | 12.02.036 | FDE | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | m² | 3825 |  |  |  |
| 12.9 | 12.04.008 | FDE | CHAPISCO FINO PENEIRADO | m² | 101 |  |  |  |
| 12.10 | 12.04.019 | FDE | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA | m² | 3121 |  |  |  |
| 12.11 | 12.04.024 | FDE | REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM | m² | 31 |  |  |  |
| 12.12 | 12.04.014 | FDE | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTA) | m² | 542 |  |  |  |
| 12.13 | 12.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | m² | 202 |  |  |  |
| 12.14 | 12.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | m² | 1395 |  |  |  |
| 12.15 | 12.50.003 | FDE | DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO | m² | 51 |  |  |  |
| 12.16 | 12.60.001 | FDE | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | m² | 51 |  |  |  |
| 12.17 | 12.80.003 | FDE | CHAPISCO RUSTICO COM PEDRISCO | m² | 51 |  |  |  |
| 12.18 | 12.80.030 | FDE | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 401 |  |  |  |
| 12.19 | 12.80.051 | FDE | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO | M | 206 |  |  |  |
| 13 |  |  | PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 13.01.017 | FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | m² | 565 |  |  |  |
| 13.2 | 13.01.018 | FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | m² | 51 |  |  |  |
| 13.3 | 13.02.005 | FDE | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | m² | 51 |  |  |  |
| 13.4 | 13.02.006 | FDE | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | m² | 1212 |  |  |  |
| 13.5 | 13.02.017 | FDE | LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR | m² | 212 |  |  |  |
| 13.6 | 13.02.019 | FDE | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 11 |  |  |  |
| 13.7 | 13.02.020 | FDE | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 11 |  |  |  |
| 13.8 | 13.02.023 | FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 111 |  |  |  |
| 13.9 | 13.02.024 | FDE | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 111 |  |  |  |
| 13.10 | 13.02.032 | FDE | FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RES.E AREIA QUARTZOSA L=4CM | M | 31 |  |  |  |
| 13.11 | 13.02.034 | FDE | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | m² | 1980 |  |  |  |
| 13.12 | 13.02.052 | FDE | TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA | m² | 1511 |  |  |  |
| 13.13 | 13.02.053 | FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 11 |  |  |  |
| 13.14 | 13.02.055 | FDE | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 32 |  |  |  |
| 13.15 | 13.02.061 | FDE | PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/ARGAMASSA | m² | 51 |  |  |  |
| 13.16 | 13.02.069 | FDE | PORCELANATO ESMALTADO | m² | 2083 |  |  |  |
| 13.17 | 13.02.077 | FDE | CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM | m² | 51 |  |  |  |
| 13.18 | 13.02.092 | FDE | SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO | m² | 21 |  |  |  |
| 13.19 | 13.02.093 | FDE | RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA | m² | 21 |  |  |  |
| 13.20 | 13.02.100 | FDE | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 3172 |  |  |  |
| 13.21 | 13.03.042 | FDE | PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM | m² | 16 |  |  |  |
| 13.22 | 13.04.001 | FDE | DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM | M | 21 |  |  |  |
| 13.23 | 13.04.004 | FDE | DEGRAU DE CONCRETO LISO | M | 21 |  |  |  |
| 13.24 | 13.04.026 | FDE | DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL | M | 303 |  |  |  |
| 13.25 | 13.04.040 | FDE | DEGRAUS DE CHAPA VINILICA ESPESS 2 MM | M | 51 |  |  |  |
| 13.26 | 13.04.050 | FDE | DEGRAU DE BORRACHA SINTETICA COR PRETA C/TESTEIRA FIXAVEL C/ARG | M | 11 |  |  |  |
| 13.27 | 13.05.014 | FDE | RODAPES DE LADRILHO HIDRAULICO UMA COR COM 10 CM DE ALTURA | M | 11 |  |  |  |
| 13.28 | 13.05.020 | FDE | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM | M | 907 |  |  |  |
| 13.29 | 13.05.022 | FDE | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 202 |  |  |  |
| 13.30 | 13.05.068 | FDE | RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES | M | 11 |  |  |  |
| 13.31 | 13.05.100 | FDE | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M | 1007 |  |  |  |
| 13.32 | 13.06.082 | FDE | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 101 |  |  |  |
| 13.33 | 13.06.083 | FDE | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 101 |  |  |  |
| 13.34 | 13.50.001 | FDE | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | m³ | 51 |  |  |  |
| 13.35 | 13.50.002 | FDE | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE | m² | 1511 |  |  |  |
| 13.36 | 13.50.003 | FDE | DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO | m² | 21 |  |  |  |
| 13.37 | 13.50.004 | FDE | DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS | m² | 21 |  |  |  |
| 13.38 | 13.50.006 | FDE | DEMOLIÇÃO DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS | m² | 21 |  |  |  |
| 13.39 | 13.50.010 | FDE | DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACÃO | m² | 21 |  |  |  |
| 13.40 | 13.50.015 | FDE | DEMOLIÇAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL ARG ASSENT. | m² | 31 |  |  |  |
| 13.41 | 13.50.016 | FDE | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 51 |  |  |  |
| 13.42 | 13.50.017 | FDE | DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 51 |  |  |  |
| 13.43 | 13.50.018 | FDE | DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 11 |  |  |  |
| 13.44 | 13.50.019 | FDE | DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 16 |  |  |  |
| 13.45 | 13.60.001 | FDE | RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA | m² | 51 |  |  |  |
| 13.46 | 13.60.002 | FDE | RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO | m² | 51 |  |  |  |
| 13.47 | 13.60.003 | FDE | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | m² | 101 |  |  |  |
| 13.48 | 13.60.004 | FDE | RETIRADA DE PISO DE TACOS DE MADEIRA | m² | 11 |  |  |  |
| 13.49 | 13.60.005 | FDE | RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO | m² | 11 |  |  |  |
| 13.50 | 13.60.006 | FDE | RETIRADA DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS | m² | 11 |  |  |  |
| 13.51 | 13.60.007 | FDE | RETIRADA DE PISO DE PEDRA | m² | 11 |  |  |  |
| 13.52 | 13.60.008 | FDE | RETIRADA DE PISO DE GRANITO OU MÁRMORE | m² | 11 |  |  |  |
| 13.53 | 13.60.009 | FDE | RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA | M | 11 |  |  |  |
| 13.54 | 13.60.010 | FDE | RETIRADA DE DEGRAUS E ESP DE GRANITO OU MÁRMORE | M | 11 |  |  |  |
| 13.55 | 13.60.011 | FDE | RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE | M | 202 |  |  |  |
| 13.56 | 13.60.012 | FDE | RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA INCLUSIVE CORDÃO | M | 11 |  |  |  |
| 13.57 | 13.60.013 | FDE | RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL | M | 101 |  |  |  |
| 13.58 | 13.60.014 | FDE | RETIRADA DE PEITORIS EM GERAL | M | 11 |  |  |  |
| 13.59 | 13.60.015 | FDE | RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL | M | 11 |  |  |  |
| 13.60 | 13.80.002 | FDE | LASTRO DE CONCRETO | m³ | 31 |  |  |  |
| 13.61 | 13.80.003 | FDE | LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM | m² | 31 |  |  |  |
| 13.62 | 13.80.005 | FDE | DEGRAU DE CONCRETO LISO | M | 51 |  |  |  |
| 13.63 | 13.80.007 | FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM | m² | 303 |  |  |  |
| 13.64 | 13.80.013 | FDE | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | m² | 303 |  |  |  |
| 13.65 | 13.80.014 | FDE | FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO | m² | 7440 |  |  |  |
| 13.66 | 13.80.016 | FDE | PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPESSURA | m² | 51 |  |  |  |
| 13.67 | 13.80.021 | FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM | m² | 504 |  |  |  |
| 13.68 | 13.80.022 | FDE | COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO | m² | 11 |  |  |  |
| 13.69 | 13.80.032 | FDE | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | m² | 152 |  |  |  |
| 13.70 | 13.80.060 | FDE | DEGRAU DE GRANILITE | M | 101 |  |  |  |
| 13.71 | 13.80.062 | FDE | DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA | M | 11 |  |  |  |
| 13.72 | 13.80.065 | FDE | TESTEIRA DE BORRACHA | M | 11 |  |  |  |
| 13.73 | 13.80.066 | FDE | PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO | m² | 51 |  |  |  |
| 13.74 | 13.80.075 | FDE | ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA | m³ | 21 |  |  |  |
| 14 |  |  | VIDROS |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 14.01.062 | FDE | VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 21 |  |  |  |
| 14.2 | 14.70.001 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES | m² | 21 |  |  |  |
| 14.3 | 14.01.002 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | m² | 21 |  |  |  |
| 14.4 | 14.01.004 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | m² | 103 |  |  |  |
| 14.5 | 14.02.001 | FDE | EP-01 ESPELHO | UN | 51 |  |  |  |
| 14.6 | 14.60.001 | FDE | RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES | m² | 103 |  |  |  |
| 14.7 | 14.80.001 | FDE | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | m² | 21 |  |  |  |
| 15 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 15.01.006 | FDE | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | m² | 6992 |  |  |  |
| 15.2 | 15.01.013 | FDE | ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 51 |  |  |  |
| 15.3 | 15.01.014 | FDE | APLICAÇAO DE IMUNIZANTE CUPINICIDA EM MADEIRA. | m² | 51 |  |  |  |
| 15.4 | 15.01.015 | FDE | VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA APARENTE | m² | 51 |  |  |  |
| 15.5 | 15.01.032 | FDE | PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS | m² | 101 |  |  |  |
| 15.6 | 15.01.035 | FDE | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | m² | 7990 |  |  |  |
| 15.7 | 15.02.003 | FDE | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | m² | 33697 |  |  |  |
| 15.8 | 15.02.006 | FDE | LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | m² | 101 |  |  |  |
| 15.9 | 15.02.010 | FDE | TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO | m² | 101 |  |  |  |
| 15.10 | 15.02.018 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA | m² | 672 |  |  |  |
| 15.11 | 15.02.020 | FDE | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS) | m² | 101 |  |  |  |
| 15.12 | 15.02.025 | FDE | TINTA LATEX STANDARD | m² | 35470 |  |  |  |
| 15.13 | 15.02.026 | FDE | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | m² | 202 |  |  |  |
| 15.14 | 15.02.053 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA EM FORRO DE MADEIRA | m² | 51 |  |  |  |
| 15.15 | 15.02.055 | FDE | ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE MADEIRA | m² | 51 |  |  |  |
| 15.16 | 15.02.061 | FDE | TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO | m² | 101 |  |  |  |
| 15.17 | 15.02.080 | FDE | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 6815 |  |  |  |
| 15.18 | 15.03.002 | FDE | MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 2451 |  |  |  |
| 15.19 | 15.03.025 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 1590 |  |  |  |
| 15.20 | 15.03.026 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 51 |  |  |  |
| 15.21 | 15.03.027 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS | m² | 5144 |  |  |  |
| 15.22 | 15.03.028 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 3180 |  |  |  |
| 15.23 | 15.03.032 | FDE | PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS | m² | 101 |  |  |  |
| 15.24 | 15.03.035 | FDE | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS | m² | 101 |  |  |  |
| 15.25 | 15.03.060 | FDE | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 101 |  |  |  |
| 15.26 | 15.03.061 | FDE | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 101 |  |  |  |
| 15.27 | 15.03.064 | FDE | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE AGUA | M | 101 |  |  |  |
| 15.28 | 15.04.001 | FDE | CAIACAO | m² | 1007 |  |  |  |
| 15.29 | 15.04.006 | FDE | TINTA LATEX STANDARD | m² | 1007 |  |  |  |
| 15.30 | 15.04.007 | FDE | MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR | m² | 1007 |  |  |  |
| 15.31 | 15.04.008 | FDE | LATEX EM ELEMENTO VAZADO | m² | 101 |  |  |  |
| 15.32 | 15.04.009 | FDE | TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | m² | 21 |  |  |  |
| 15.33 | 15.04.011 | FDE | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA | m² | 31 |  |  |  |
| 15.34 | 15.04.015 | FDE | ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA | m² | 8234 |  |  |  |
| 15.35 | 15.04.020 | FDE | LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE | m² | 21 |  |  |  |
| 15.36 | 15.04.031 | FDE | VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICAÇAO 3 DEMAOS | m² | 31 |  |  |  |
| 15.37 | 15.04.078 | FDE | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS | CJ | 16 |  |  |  |
| 15.38 | 15.04.080 | FDE | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | UN | 5 |  |  |  |
| 15.39 | 15.04.081 | FDE | PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES | M | 1728 |  |  |  |
| 15.40 | 15.04.082 | FDE | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 1007 |  |  |  |
| 15.41 | 15.50.001 | FDE | RASPAGEM DE CAIACAO OU TINTA MINERAL IMPERMEAVEL | m² | 101 |  |  |  |
| 15.42 | 15.50.002 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO | m² | 33697 |  |  |  |
| 15.43 | 15.50.003 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO | m² | 504 |  |  |  |
| 15.44 | 15.50.004 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENT | m² | 202 |  |  |  |
| 15.45 | 15.50.010 | FDE | REMOÇAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD C/LIXAMENTO | M | 51 |  |  |  |
| 15.46 | 15.50.011 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM PRODUTO QUIMICO | m² | 51 |  |  |  |
| 15.47 | 15.50.012 | FDE | REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO | m² | 51 |  |  |  |
| 15.48 | 15.50.013 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/PROD QUI | m² | 51 |  |  |  |
| 15.49 | 15.50.014 | FDE | REMOÇAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD C/PROD.QUIMICO | M | 51 |  |  |  |
| 15.50 | 15.50.030 | FDE | REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO | m² | 303 |  |  |  |
| 15.51 | 15.80.010 | FDE | PINTURA EM AZULEJO | m² | 101 |  |  |  |
| 15.52 | 15.80.031 | FDE | VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCL PREPARO E RETOQUE DE MASSA | m² | 500 |  |  |  |
| 16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 16.01.015 | FDE | FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO H=235CM/SAPATA | M | 333 |  |  |  |
| 16.2 | 16.01.029 | FDE | FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) | M | 79 |  |  |  |
| 16.3 | 16.01.090 | FDE | FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO 120 | m² | 152 |  |  |  |
| 16.4 | 16.02.008 | FDE | PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | m² | 148 |  |  |  |
| 16.5 | 16.02.012 | FDE | PAVIMENTACAO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM | m² | 413 |  |  |  |
| 16.6 | 16.02.015 | FDE | PAVIMENTACAO ASFALTICA | m² | 1829 |  |  |  |
| 16.7 | 16.02.025 | FDE | GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP | M | 16 |  |  |  |
| 16.8 | 16.01.064 | FDE | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | m² | 50 |  |  |  |
| 16.9 | 16.01.088 | FDE | PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) | UN | 4 |  |  |  |
| 16.10 | 16.02.014 | FDE | PAVIMENTAÇAO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA) | m² | 100 |  |  |  |
| 16.11 | 16.02.026 | FDE | SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP | M | 11 |  |  |  |
| 16.12 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 22 |  |  |  |
| 16.13 | 16.02.028 | FDE | GA-02 GUIA E SARJETA | M | 22 |  |  |  |
| 16.14 | 16.02.029 | FDE | GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP | M | 22 |  |  |  |
| 16.15 | 16.02.031 | FDE | DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO | M | 53 |  |  |  |
| 16.16 | 16.02.033 | FDE | PEDRA MIRACEMA | m² | 16 |  |  |  |
| 16.17 | 16.03.001 | FDE | CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA | m² | 11428 |  |  |  |
| 16.18 | 16.03.002 | FDE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 1139 |  |  |  |
| 16.19 | 16.04.001 | FDE | QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL | PR | 6 |  |  |  |
| 16.20 | 16.04.002 | FDE | QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | UN | 6 |  |  |  |
| 16.21 | 16.04.019 | FDE | FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA | M | 170 |  |  |  |
| 16.22 | 16.04.025 | FDE | QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM | UN | 6 |  |  |  |
| 16.23 | 16.04.031 | FDE | FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA | M | 318 |  |  |  |
| 16.24 | 16.04.034 | FDE | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA | m² | 106 |  |  |  |
| 16.25 | 16.04.037 | FDE | FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS | m² | 2738 |  |  |  |
| 16.26 | 16.05.032 | FDE | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 53 |  |  |  |
| 16.27 | 16.05.036 | FDE | CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS | M | 53 |  |  |  |
| 16.28 | 16.05.042 | FDE | TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) | M | 53 |  |  |  |
| 16.29 | 16.05.050 | FDE | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE BRITA | M | 11 |  |  |  |
| 16.30 | 16.05.052 | FDE | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M | UN | 11 |  |  |  |
| 16.31 | 16.05.070 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO | m³ | 22 |  |  |  |
| 16.32 | 16.05.071 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO | m³ | 22 |  |  |  |
| 16.33 | 16.05.072 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO | m² | 32 |  |  |  |
| 16.34 | 16.05.073 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO | m² | 32 |  |  |  |
| 16.35 | 16.05.074 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 32 |  |  |  |
| 16.36 | 16.06.022 | FDE | MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS | CJ | 6 |  |  |  |
| 16.37 | 16.06.023 | FDE | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 6 |  |  |  |
| 16.38 | 16.06.046 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. | m² | 212 |  |  |  |
| 16.39 | 16.06.047 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. | m² | 212 |  |  |  |
| 16.40 | 16.06.058 | FDE | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 530 |  |  |  |
| 16.41 | 16.06.065 | FDE | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | m² | 730 |  |  |  |
| 16.42 | 16.06.066 | FDE | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 730 |  |  |  |
| 16.43 | 16.06.077 | FDE | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | m² | 53 |  |  |  |
| 16.44 | 16.06.078 | FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA | m² | 53 |  |  |  |
| 16.45 | 16.06.090 | FDE | INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) | UN | 16 |  |  |  |
| 16.46 | 16.06.101 | FDE | INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 | UN | 64 |  |  |  |
| 16.47 | 16.07.015 | FDE | AM-01 AMARELINHA | UN | 11 |  |  |  |
| 16.48 | 16.07.031 | FDE | CR-01 CARACOL | UN | 11 |  |  |  |
| 16.49 | 16.08.026 | FDE | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 32 |  |  |  |
| 16.50 | 16.08.027 | FDE | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 32 |  |  |  |
| 16.51 | 16.08.034 | FDE | FS-05 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M | UN | 6 |  |  |  |
| 16.52 | 16.08.051 | FDE | FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M | UN | 6 |  |  |  |
| 16.53 | 16.09.003 | FDE | SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M | UN | 6 |  |  |  |
| 16.54 | 16.09.007 | FDE | SM-03 SUMIDOURO - POCO | M | 6 |  |  |  |
| 16.55 | 16.11.005 | FDE | LIMPEZA DA OBRA | m² | 32217 |  |  |  |
| 16.56 | 16.11.012 | FDE | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 212 |  |  |  |
| 16.57 | 16.11.014 | FDE | LIMPEZA DE VIDROS | m² | 3627 |  |  |  |
| 16.58 | 16.11.020 | FDE | LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO | m² | 3126 |  |  |  |
| 16.59 | 16.11.025 | FDE | REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) | m³ | 1060 |  |  |  |
| 16.60 | 16.11.030 | FDE | TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA | KM | 10600 |  |  |  |
| 16.61 | 16.13.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 32 |  |  |  |
| 16.62 | 16.13.002 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | m³ | 11 |  |  |  |
| 16.63 | 16.13.007 | FDE | ESCORAMENTO PONTALETADO | m² | 16 |  |  |  |
| 16.64 | 16.13.010 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 106 |  |  |  |
| 16.65 | 16.13.015 | FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | m³ | 27 |  |  |  |
| 16.66 | 16.13.025 | FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | m² | 212 |  |  |  |
| 16.67 | 16.13.026 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 212 |  |  |  |
| 16.68 | 16.13.030 | FDE | ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATé 2,00M | m² | 22 |  |  |  |
| 16.69 | 16.13.035 | FDE | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATé 2,00M | m² | 22 |  |  |  |
| 16.70 | 16.14.006 | FDE | FORMAS DE MADEIRA MACICA | m² | 424 |  |  |  |
| 16.71 | 16.14.009 | FDE | FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE | m² | 106 |  |  |  |
| 16.76 | 16.20.113 | FDE | ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE PRIMÁRIA NBR 13897 | M | 32 |  |  |  |
| 16.77 | 16.30.010 | FDE | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 530 |  |  |  |
| 16.78 | 16.30.012 | FDE | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M | m² | 318 |  |  |  |
| 16.79 | 16.30.013 | FDE | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M | m² | 212 |  |  |  |
| 16.82 | 16.35.001 | FDE | DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE | M | 178 |  |  |  |
| 16.83 | 16.35.002 | FDE | ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE | m² | 106 |  |  |  |
| 16.84 | 16.35.005 | FDE | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | m² | 106 |  |  |  |
| 16.85 | 16.35.006 | FDE | ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE CONCRETO C/REBARBADORES ELETR ATE 5,0C | m² | 212 |  |  |  |
| 16.86 | 16.35.013 | FDE | FREZAMENTO MECANICO COM MAQUINA DE DESBASTE | m² | 318 |  |  |  |
| 16.87 | 16.35.014 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | m² | 530 |  |  |  |
| 16.88 | 16.35.016 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ACIDAS, PISOS E PAREDES | m² | 318 |  |  |  |
| 16.89 | 16.35.018 | FDE | LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS IMPREGNADOS SUPERFICIALMENTE | m² | 212 |  |  |  |
| 16.90 | 16.35.022 | FDE | PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE | m² | 530 |  |  |  |
| 16.91 | 16.47.001 | FDE | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO | m² | 7049 |  |  |  |
| 16.92 | 16.47.002 | FDE | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI | m² | 106 |  |  |  |
| 16.93 | 16.48.001 | FDE | LIXAMENTO MANUAL | m² | 2120 |  |  |  |
| 16.94 | 16.48.002 | FDE | LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA | m² | 1060 |  |  |  |
| 16.95 | 16.48.003 | FDE | APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA | m² | 106 |  |  |  |
| 16.96 | 16.48.004 | FDE | POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL | m² | 106 |  |  |  |
| 16.97 | 16.48.009 | FDE | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI BICOMPONENTE | m² | 106 |  |  |  |
| 16.98 | 16.48.015 | FDE | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO | m² | 106 |  |  |  |
| 16.99 | 16.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO | UN | 22 |  |  |  |
| 16.100 | 16.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO | m² | 106 |  |  |  |
| 16.101 | 16.80.010 | FDE | TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" | m² | 530 |  |  |  |
| 16.102 | 16.80.012 | FDE | TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE | M | 22 |  |  |  |
| 16.103 | 16.80.014 | FDE | LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM | m² | 1060 |  |  |  |
| 16.104 | 16.80.086 | FDE | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 106 |  |  |  |
| 16.105 | 16.80.087 | FDE | LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS | m² | 530 |  |  |  |
| 16.106 | 16.80.089 | FDE | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS | UN | 50 |  |  |  |
| 16.107 | 16.80.093 | FDE | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO | UN | 212 |  |  |  |
| 16.108 | 16.80.094 | FDE | LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA | m³ | 53 |  |  |  |
| 16.109 | 16.80.095 | FDE | LIMPEZA DE SUMIDOURO POR VIAGEM DE 7 M3 | VG | 27 |  |  |  |
| 16.110 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 356 |  |  |  |
| 16.111 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 1421 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Geral |  |  |  |

MODELO Nº. 02

DECLARAÇÃO

À Comissão Permanente de Licitação

Concorrência Pública nº.  16 / 2021

Processo Administrativo nº.  56042 / 21

Objeto: Contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais no município de Carapicuíba.

............................................., inscrito no CNPJ n.º ..................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................................... e do CPF n.º..................................., DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.

.................................................................

(data)

.....................................................................

(representante legal)

MODELO Nº. 03

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão Permanente de Licitação

Concorrência Pública nº.  16 / 2021

Processo Administrativo nº.  56042 / 21

Objeto: Contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais no município de Carapicuíba.

O signatário da presente, em nome da proponente declara, expressamente, que se submete às condições estabelecidas no Edital de Concorrência em pauta, nos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão licitador quanto à qualificação, apenas, das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços.

O signatário da presente declara, que tomou ciência do edital e que o mesmo encontra-se adequado, declara também total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação do objeto desta licitação.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 2, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subseqüentes..

local,               de                  de  2022.

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(carteira de identidade, número e órgão emissor)

MODELO Nº. 04

CARTA-CREDENCIAL

Local,               de                     de  2022.

À Comissão Permanente de Licitação

Concorrência Pública nº.  16 / 2021

Processo Administrativo nº.   56042 / 21

Objeto: Contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais no município de Carapicuíba.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado,______________________________,  portador da cédula de identidade RG nº ___________,  emitida por (ou equivalente para estrangeiro), na qualidade de responsável legal pela proponente ___________________, vem, pela presente, informar a Vªs Sªs que o senhor _______________________, portador da cédula de identidade RG nº___________, emitida por (ou equivalente para estrangeiro),  é a pessoa designada por esta empresa  para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, bem como assinar atas e demais documentos a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(cédula de identidade, número e órgão emissor)

Deverá ser entregue fora dos envelopes

### MODELO Nº. 05

Modelo de Declaração de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06

À Comissão Permanente de Licitação

Concorrência Pública nº  16 / 2021

Processo Administrativo nº.   56042 / 21

Objeto: Contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais no município de Carapicuíba.

A _______(nome da licitante)________________, microempresa (ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob nº _____________, com sede à ______________________, declara para os devidos fins de direito que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e pretende ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, bem como ter assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovação da regularidade fiscal caso haja alguma restrição, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações.

Declara ainda, que não está enquadrada em nenhuma hipótese do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

_______(Local)___________, _____(data)____________

___________________________________

(Assinatura do Representante Legal)

MODELO Nº. 06

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

À Comissão Permanente de Licitação

Concorrência Pública nº  16 / 2021

Processo Administrativo nº.   56042 / 21

Objeto: Contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais no município de Carapicuíba.

Pela presente, o Senhor _____________________________________, representante legalmente constituído da empresa ___________________, declara haver tomado conhecimento dos termos e condições estabelecidas no Edital e seus  respectivos Anexos da Concorrência supra mencionada a ser realizada por esse Órgão Licitador e que se responsabiliza integralmente pela documentação e proposta apresentadas, respeitadas as condições previstas no Aviso de Licitação.

(Local),		de		de             .

-----------------------------------------------------------

(carimbo, nome e assinatura)

ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Nº ____/______

### CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº.   16 / 21

Aos _________ dias do mês de ___________ do ano de ________, nas dependências do Departamento de Licitações e Compras, situado na Rua Joaquim das Neves, 211 – Vila Caldas, Carapicuíba, Estado de São Paulo, o Prefeito Municipal, Sr. Marco Aurélio dos Santos Neves, portador do RG nº 19.236.215-X e do CPF nº 157.388.248-81, e o Secretaria de Projetos Especiais, Convênios e Habitação, Sr. ...., portador do RG nº..... e do CPF nº ...., Secretário de Educação, Sr. ....., portador do RG nº..... e do CPF nº ...., após a homologação do resultado obtido na Concorrência Pública acima, RESOLVEM, nos termos do artigo 15, da Lei n° 8.666/93, combinado com o Decreto Municipal n° 4538/08, REGISTRAR OS PREÇOS para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais neste município, em conformidade com a proposta da signatária que é parte integrante deste instrumento, oferecido pela empresa:

Foram registrados os preços que constam da proposta da signatária que é parte integrante desta ata, ofertados pela empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob n° __________, com sede na _________________________, neste ato representada legalmente pelo(a) Sr.(a) ________________________________, portador(a) da cédula de identidade R.G. nº ______________________ e C.P.F. nº __________________________:

1. DO OBJETO

  - O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais neste município em atendimento a diversas Secretarias, nas condições, especificações técnicas e demais exigências estabelecidas no Edital e Anexos da Concorrência Pública que lhe deu origem.

2.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura.

2.2. Esta Administração Municipal não será obrigada a utilizar os serviços objeto desta licitação, podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à Detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

3. DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços a serem registrados na presente Ata referem-se ao preço ofertado pela empresa signatária, consoante documentação pertinente anexa.

3.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei n° 8.666/93.

3.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços e bens registrados, cabendo ao Departamento de Licitações e Compras promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

3.4. Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, se tornarem superiores aos preços praticados no mercado, o órgão gerenciador da Ata deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

3.4.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

3.5. Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata (Departamento de Licitações  e Compras) poderá:

3.5.1. liberar a Detentora da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes da ordem de serviço.

3.6. Não havendo êxito nas negociações, o Departamento de Licitações e Compras deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

3.7. O Departamento de Licitações e Compras promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a continuidade da aquisição dos materiais.

4. DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços objeto desta Ata serão prestados de forma parcelada, devendo ser efetuados nos prazos estipulados pela Secretaria requisitante.

4.2. Os serviços deverão ser prestados de acordo com o descritivo dos serviços que é parte integrante desta Ata.

4.3. A  detentora da Ata deverá arcar com as despesas decorrentes dos serviços;

4.4. - Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente Licitação. Ocorrendo quaisquer hipóteses expressas, fica claro que mesmo havendo a fiscalização ou acompanhamento por parte da Administração, a Detentora não será eximida das responsabilidades previstas no Edital.

4.5. – Manter-se durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, nos termos do artigo 55, XIII da Lei nº 8666/93.

4.6 - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente Edital.

4.7. Correrão por conta da detentora da Ata as despesas para efetivo atendimento do objeto licitado, tais como transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, dentre outros.

4.8. À Secretaria requisitante caberá o recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o art. 73, inc. II, da Lei nº. 8.666/93:

a) provisoriamente, pelo prazo de até 5 (cinco) dias, recebido(s) por servidores previamente designados, para acompanhamento e fiscalização, mediante carimbo na respectiva Nota Fiscal/Fatura, para efeitos verificação posterior da conformidade do objeto com as exigências editalícias;

b) definitivamente, após 5 (cinco) dias do recebimento provisório, através da verificação da qualidade e quantidade, para a consequente aceitação do objeto entregue.

4.9. Constadas quaisquer irregularidades nos reparos, a Secretaria requisitante poderá:

4.9.1. rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especificações exigidas, ou apresentar baixa qualidade, determinando-se a substituição dos serviços ou a rescisão desta ata, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

4.9.2. determinar sua complementação ou rescindir a contratação, se houver diferença de quantidades ou de partes, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

4.9.3. As irregularidades deverão ser sanadas pela detentora da Ata nos prazos estipulados no memorial descritivo, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

4.9.4. A recusa da detentora da Ata em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento.

5.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão parciais, de acordo com os serviços prestados, sendo efetuados em até 30 (trinta) dias contados da entrada das Notas Fiscais/Faturas correspondentes na Secretaria da Fazenda, devidamente atestadas pelo responsável da Secretaria requisitante.

5.2. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, em nome da Detentora da Ata.

5.3. Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da Detentora da Ata, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se sua contagem a partir da data do respectivo cumprimento.

5.4.  Os valores que não forem pagos no prazo previsto poderão ser acrescidos de compensação financeira de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua efetivação, calculados” pró rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

6. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Detentora da Ata terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento das condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirada da respectiva nota de empenho de despesa, ordem de serviço ou Instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) por razões de interesse público.

6.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no subitem 6.1, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho dos Secretários responsáveis.

7. DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

7.1. A Detentora da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

7.2. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento desta Ata de Registro de Preços, ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar as locações do objeto da licitação:

- greve geral;

- calamidade pública;

- interrupção dos meios de transporte;

- condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

- outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

7.2.1. Os casos enumerados nesse subitem deverão ser satisfatoriamente justificados pela Detentora da Ata.

7.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado à Secretaria requisitante, em até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência.

7.3.1. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência, como caso fortuito ou de força maior.

8. DAS PENALIDADES

8.1. São aplicáveis à Detentora da Ata as seguintes penalidades:

8.1.1. Advertência;

8.1.2. Multa;

8.2.  Se a signatária apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar a prestação dos serviços, proceder de forma inidônea, ou ainda, se convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a assinatura da ata de registro de preços e/ou praticar quaisquer atos de natureza dolosa, dos quais decorram prejuízos ao interesse público, será declarada inidônea, nos termos da Lei n° 8.666/93 estando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante esta Prefeitura, sem prejuízo das multas e demais sanções prevista no edital e nesta ata.

8.3. Pela inexecução total da obrigação, objeto da licitação será aplicado multa de até 20% (vinte por cento) do valor do mesmo;

8.4. Pela inexecução parcial da Ata de Registro de Preços será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela não cumprida;

8.5. O atraso na entrega do objeto da licitação sujeitará a Contratada à multa de mora de 0,5% (meio por cento) do valor da parcela em atraso, por dia, até o 15° (décimo quinto) dias de atraso, após será considerada inexecução parcial da Ata de Registro de Preços.

8.6. A não observância das quantidades solicitadas pela Administração, ou ainda a prestação dos serviços em desacordo com as especificações constante do edital ou em níveis de qualidade inferior ao especificado na Ata de Registro de Preços sujeitará a Adjudicatária a multa no valor de 10 (dez por cento) do valor constante da Ordem de Serviço, sem prejuízo da complementação de quantidades e/ou substituição dos serviços, e demais sanções aplicáveis.

8.7. Nos casos de reincidência em inadimplemento apenados por 03 (três) vezes no mesmo instrumento contratual ou de ato jurídico análogo, bem como as faltas graves de impliquem a rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente sujeitará a Adjudicatária a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Prefeitura, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

8.8. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as sanções de multa.

8.9. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.

8.10. As multas são independentes e não eximem a Adjudicatária da plena execução do objeto da ata de registro de preços.

8.11. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas, serão regidas pelo artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

8.12. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

8.13. O prazo para pagamento de multas será de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.

9 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

9.1 - As despesas serão suportadas com recursos classificados nos códigos reduzidos das dotações para vínculo da Ata são: SAG - 153 e 1048, SECEL – 164, 169, 178, 179 e 1018, SEME – 186, 187, 216, 218, 247, 248, e 991, SEMO – 296, 297, 298, 300 e 302, SSM – 313, 323 e 1049, SSMP – 364, 365, 371, 372, 417, 418, 1008, 1009, e 1020, SMTT – 490, 508, 511, 512, e 515, SASC – 546, 547, 548, 551, 552, 586, 587, 588, 628, 629, 630, 670, 671, 672, 705, 706, 719, 720, 1034, e 1035, SECULT – 781, 793, e 794, SIU – 940, 944, 948, 949 e 950, elemento 51 (Obras e Instalações).

10. DA RESCISÃO

10.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir unilateralmente, a presente Ata de Registro de Preços nos termos do artigo 78, incisos I a XII e XVII, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações.

10.2 - A rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços por parte da CONTRATANTE acarretará as consequências referidas no artigo 80, da Lei de Licitações, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

10.3 - No caso de a CONTRATADA encontra-se em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das demais cominações legais

10.4 - No caso de a CONTRATADA encontra-se em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessará as obrigações da Detentora, de cumprir as solicitações de execução dos serviços encaminhados até o término da respectiva data.

11.2. A Administração não se obrigará a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições estabelecidas na Concorrência Pública que lhe originou.

11.3. Na contagem dos prazos estabelecidos Ata, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

11.4. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as condições estabelecidas no Edital e Anexos da Concorrência Pública que lhe deu origem, bem como as normas contidas na Lei n° 8.666/93.

12. DO FORO

12.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Carapicuíba, com renúncia de outros, por mais privilegiados que sejam.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas disposições estabelecidas na presente Ata firmam o presente instrumento em  02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Carapicuíba,  xx  de  xxxxxxxxx  de  2022.

________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

__________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

Secretário de Projetos Especiais, Convênios e Habitação

Sr.

__________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

Secretário de Educação

Sr.

_____________________________

CONTRATADA

Testemunhas

NOME:_________________________     NOME: ____________________________

RG:___________________________       RG:_______________________________

ANEXO IV

MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

CONTRATADO:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.:         / 21

OBJETO: Contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais n o município de Carapicuíba.

ADVOGADO:                                             - OAB Nº

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

  - Estamos CIENTES de que:

- O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Constas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

- Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, despachos e decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

- Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o Art. 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

- Qualquer alteração no endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

- Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Carapicuíba,           de                de  2022.

GESTOR DO ORGÃO/ENTIDADE:

Cargo: Secretário de Projetos Especiais, Convênios e Habitação

CPF:

Data de Nascimento:      /      /      - RG:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone (s):

Assinatura:_______________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves

Cargo: Prefeito

CPF: 157.388.248-81

Data de Nascimento: 17/02/1975 RG: 19.236.215-X

Endereço residencial completo: Rua Nilo Peçanha, Vila Caldas – Carapicuíba/ SP

E-mail institucional: gabinete@carapicuiba.sp.gov.br

E-mail pessoal: marcosneves.sp@uol.com.br

Telefone (s): (11) 4164-5500 ramal 5202

Assinatura ______________________________

Nome:

Cargo: Secretário de Projetos Especiais, Convênios e Habitação

CPF:

Data de Nascimento:     /     /      -  RG:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone (s):

Assinatura:_____________________________

Nome:

Cargo: Secretário de Educação

CPF:

Data de Nascimento:     /     /      -  RG:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone (s):

Assinatura:_____________________________

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF:

Data de Nascimento:        /          /          -  RG:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone (s):

Assinatura:_________________________________